## Planilha AnalÍtica
OBRA: |  | Restauração de Pórtico
LOCAL: |  | Hospital Guilherme Álvaro - RUA OSWALDO CRUZ, 197 - BOQUEIRÃO - SANTOS/SP
MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CPOS |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE REAL | QTDE + T.A. | Vlr. Unit. | Vlr. Total
6.0 |  |  | VI - RESTAURAÇÃO DE PÓRTICO |  |  |  |  | 0
6.1 |  |  | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO |  |  |  |  | 0
| COMP.01 | COMPOSIÇÃO | AS BUILT + DATABOOK | M2 | 154 | 154 |  | 0
| COMP.02 | COMPOSIÇÃO | MAPEAMENTO POR PERCUSSÃO | M2 | 220 | 220 |  | 0
| COMP.03 | COMPOSIÇÃO | ENSAIO DE TRAÇO DE ARGAMASSA | UNID | 5 | 5 |  | 0
| COMP.04 | COMPOSIÇÃO | PROSPECÇÕES PICTÓRICAS | UNID | 10 | 10 |  | 0
| COMP.05 | COMPOSIÇÃO | MAPEAMENTO DE DANOS | M2 | 220 | 220 |  | 0
| 01.21.100 | CDHU 199 | Sondagem do terreno a trado | M | 50 | 50 |  | 0
| 01.17.041 | CDHU 199 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | UN | 10 | 10 |  | 0
| 01.17.061 | CDHU 199 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | UN | 3 | 3 |  | 0
| 01.17.121 | CDHU 199 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | UN | 3 | 3 |  | 0
| 01.17.081 | CDHU 199 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | UN | 3 | 3 |  | 0
6.2 |  |  | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 0
| 02.02.130 | CDHU 199 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 | 12 |  | 0
| 02.02.140 | CDHU 199 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 | 12 |  | 0
| 02.02.150 | CDHU 199 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 | 12 |  | 0
| 02.03.120 | CDHU 199 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 105.5 | 105.5 |  | 0
| 02.05.060 | CDHU 199 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 152 | 152 |  | 0
| 02.05.202 | CDHU 199 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 1064 | 1064 |  | 0
| 02.05.090 | CDHU 199 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | M2 | 545.05 | 545.05 |  | 0
| 02.05.100 | CDHU 199 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m | M2 | 120 | 120 |  | 0
| 02.05.212 | CDHU 199 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 4160 | 4160 |  | 0
| 02.03.060 | CDHU 199 | Proteção de fachada com tela de nylon | M2 | 545.05 | 545.05 |  | 0
| 02.03.200 | CDHU 199 | Locação de quadros metálicos para plataforma de proteção, inclusive o madeiramento | M2MES | 2049.84 | 2049.84 |  | 0
| 02.08.020 | CDHU 199 | Placa de identificação para obra | M2 | 48 | 48 |  | 0
6.3 |  |  | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  | 0
| 03.01.040 | CDHU 199 | Demolição manual de concreto armado | M3 | 4.992 | 4.992 |  | 0
| 03.02.040 | CDHU 199 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 43.862 | 43.862 |  | 0
| 03.03.040 | CDHU 199 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | M2 | 1027.299 | 1027.299 |  | 0
| 03.04.020 | CDHU 199 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 91.806 | 91.806 |  | 0
| 03.08.060 | CDHU 199 | Demolição manual de forro em gesso, inclusive sistema de fixação | M2 | 76.154 | 76.154 |  | 0
| 03.10.120 | CDHU 199 | Remoção de pintura em massa com produtos químicos | M2 | 403 | 403 |  | 0
| 03.10.100 | CDHU 199 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | M2 | 114.179 | 114.179 |  | 0
| 03.10.140 | CDHU 199 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M2 | 328.796 | 328.796 |  | 0
6.4 |  |  | RETIRADA COM PROVAVÉL REAPROVEITAMENTO |  |  |  |  | 0
| 04.03.040 | CDHU 199 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 228.51 | 228.51 |  | 0
| 04.03.080 | CDHU 199 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | M | 27.82 | 27.82 |  | 0
| 04.08.020 | CDHU 199 | Retirada de folha de esquadria em madeira | UN | 15 | 15 |  | 0
| 04.08.060 | CDHU 199 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | M | 111.8 | 111.8 |  | 0
| 04.09.020 | CDHU 199 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 16.6 | 16.6 |  | 0
| 04.11.020 | CDHU 199 | Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios | UN | 5 | 5 |  | 0
| 04.11.100 | CDHU 199 | Retirada de registro ou válvula aparentes | UN | 15 | 15 |  | 0
| 04.17.020 | CDHU 199 | Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede | UN | 10 | 10 |  | 0
| 04.19.120 | CDHU 199 | Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra | UN | 20 | 20 |  | 0
| 04.18.370 | CDHU 199 | Remoção de condutor aparente diâmetro externo até 6,5 mm | M | 130 | 130 |  | 0
| 04.18.390 | CDHU 199 | Remoção de condutor embutido diâmetro externo até 6,5 mm | M | 390 | 390 |  | 0
| 04.21.160 | CDHU 199 | Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem | M2 | 2 | 2 |  | 0
| COMP.06 | COMPOSIÇÃO | Retirada total de instalações hidráulicas existentes, inlcuso , tubulações, registros, aparelhos e metais sanitário e de uso geral e demais acessórios | M2 | 154 | 154 |  | 0
6.5 |  |  | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA |  |  |  |  | 0
| 05.04.060 | CDHU 199 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 324.05 | 324.05 |  | 0
| 05.07.050 | CDHU 199 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | M3 | 324.05 | 324.05 |  | 0
| 05.08.080 | CDHU 199 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 324.05 | 324.05 |  | 0
| 05.09.006 | CDHU 199 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte | T | 291.645 | 291.645 |  | 0
6.6 |  |  | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL |  |  |  |  | 0
| 06.02.020 | CDHU 199 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 98.9133 | 98.9133 |  | 0
| 06.11.040 | CDHU 199 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 63.88 | 63.88 |  | 0
| 06.14.020 | CDHU 199 | Carga manual de solo | M3 | 54.9942 | 54.9942 |  | 0
| 05.08.080 | CDHU 199 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | M3 | 54.9942 | 54.9942 |  | 0
| 05.09.007 | CDHU 199 | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 54.9942 | 54.9942 |  | 0
6.7 |  |  | ESTRUTURA EM AÇO |  |  |  |  | 0
| 15.03.030 | CDHU 199 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 2734 | 2734 |  | 0
6.8 |  |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  |  |  |  | 0
| 09.01.020 | CDHU 199 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 65.79 | 65.79 |  | 0
| 09.01.030 | CDHU 199 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 87.722 | 87.722 |  | 0
| 10.01.040 | CDHU 199 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 576.3 | 576.3 |  | 0
| 10.01.060 | CDHU 199 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 166 | 166 |  | 0
| 11.01.260 | CDHU 199 | Concreto usinado, fck = 20 MPa - para bombeamento | M3 | 18.6 | 18.6 |  | 0
| 11.16.080 | CDHU 199 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 18.6 | 18.6 |  | 0
| 01.23.510 | CDHU 199 | Corte vertical em concreto armado, espessura de 15 cm | M | 5.46 | 5.46 |  | 0
| 11.18.070 | CDHU 199 | Enchimento de laje com concreto celular com densidade de 1.200 kg/m³ | M3 | 0.3 | 0.3 |  | 0
| 01.28.580 | CDHU 199 | Laje de proteção em concreto armado para poço profundo (área mínimo de 3,00 m²) | UN | 2 | 2 |  | 0
6.9 |  |  | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR |  |  |  |  | 0
| 14.01.050 | CDHU 199 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 13.745 | 13.745 |  | 0
| 14.10.111 | CDHU 199 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 cm - classe C | M2 | 137.45 | 137.45 |  | 0
| 14.20.010 | CDHU 199 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 2.2942 | 2.2942 |  | 0
| 14.30.070 | CDHU 199 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | M2 | 4.8 | 4.8 |  | 0
6.10 |  |  | TELHAMENTO |  |  |  |  | 0
| 16.12.200 | CDHU 199 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm | M | 19.76 | 19.76 |  | 0
| 16.13.070 | CDHU 199 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com poliisocianurato (PIR) | M2 | 70.46 | 70.46 |  | 0
| 15.03.030 | CDHU 199 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1303.42 | 1303.42 |  | 0
| 16.33.102 | CDHU 199 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 78.455 | 78.455 |  | 0
6.11 |  |  | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL |  |  |  |  | 0
| 17.01.020 | CDHU 199 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 8.51 | 8.51 |  | 0
| 17.01.050 | CDHU 199 | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 122 | 122 |  | 0
| 17.02.020 | CDHU 199 | Chapisco | M2 | 741.58 | 741.58 |  | 0
| 17.02.120 | CDHU 199 | Emboço comum | M2 | 672.09 | 672.09 |  | 0
| 17.02.220 | CDHU 199 | Reboco | M2 | 672.09 | 672.09 |  | 0
| 17.03.320 | CDHU 199 | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm | M | 116.623 | 116.623 |  | 0
| 17.02.160 | CDHU 199 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 270.74 | 270.74 |  | 0
| COMP.07 | COMPOSIÇÃO | Tratamento e Reintegração Volumétrica dos ornamentos da fachada | M2 | 44 | 44 |  | 0
| COMP.08 | COMPOSIÇÃO | Consolidação de argamassa descolada - conforme Mapeamento de Percussão | M2 | 66 | 66 |  | 0
| COMP.09 | COMPOSIÇÃO | Nivelamento com argamassa compatível | M2 | 110 | 110 |  | 0
6.12 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0
| 32.16.010 | CDHU 199 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 108.3875 | 108.3875 |  | 0
| 32.17.030 | CDHU 199 | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 210.405 | 210.405 |  | 0
| 32.15.030 | CDHU 199 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | M2 | 144.391 | 144.391 |  | 0
| 32.20.020 | CDHU 199 | Aplicação de papel Kraft | M2 | 144.391 | 144.391 |  | 0
| 32.20.060 | CDHU 199 | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | M2 | 144.391 | 144.391 |  | 0
6.13 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  |  | 0
| 18.11.032 | CDHU 199 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 15x15 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 177.815 | 177.815 |  | 0
6.14 |  |  | FORRO, BRISE E FACHADA |  |  |  |  | 0
| 22.02.030 | CDHU 199 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 121.6 | 121.6 |  | 0
6.15 |  |  | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA |  |  |  |  | 0
| 23.04.590 | CDHU 199 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm | UN | 4 | 4 |  | 0
| 23.04.610 | CDHU 199 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | UN | 3 | 3 |  | 0
| COMP.10 | COMPOSIÇÃO | Porta de correr em laminado fenólico melamínico sob medida | UNID | 1 | 1 |  | 0
6.16 |  |  | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO |  |  |  |  | 0
| 25.01.480 | CDHU 199 | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, basculante, sob medida - branco | M2 | 100 | 100 |  | 0
| COMP.13 | COMPOSIÇÃO | Restauração de Serralheria Artística | UNID | 40 | 40 |  | 0
| 24.03.100 | CDHU 199 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | M2 | 1.4 | 1.4 |  | 0
6.17 |  |  | ESQUADRIAS E ELEMENTO EM VIDRO |  |  |  |  | 0
| 26.01.169 | CDHU 199 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | M2 | 35.16 | 35.16 |  | 0
| 26.01.080 | CDHU 199 | Vidro liso transparente de 6 mm | M2 | 1.35 | 1.35 |  | 0
| 26.01.230 | CDHU 199 | Vidro fantasia de 3/4 mm | M2 | 4.16 | 4.16 |  | 0
| 26.02.060 | CDHU 199 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M2 | 36.06 | 36.06 |  | 0
| 26.04.010 | CDHU 199 | Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm | M2 | 1.2 | 1.2 |  | 0
| COMP.14 | COMPOSIÇÃO | Conservação de Caixilho com Vidros Coloridos | M2 | 10 | 10 |  | 0
6.18 |  |  | FERRAGEM COMPLEMENTARES PARA ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0
| 28.01.020 | CDHU 199 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 8 | 8 |  | 0
| 28.01.330 | CDHU 199 | Mola hidráulica de piso, para porta com largura até 1,10 m e peso até 120 kg | UN | 6 | 6 |  | 0
| 28.01.160 | CDHU 199 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg | UN | 2 | 2 |  | 0
6.19 |  |  | BARRA DE AÇO |  |  |  |  | 0
| 30.01.030 | CDHU 199 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 4 | 4 |  | 0
| 30.01.061 | CDHU 199 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2 | 2 |  | 0
6.20 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
| 33.02.080 | CDHU 199 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 340.6476 | 340.6476 |  | 0
| 33.10.050 | CDHU 199 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 340.6476 | 340.6476 |  | 0
| 33.02.060 | CDHU 199 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 121.6 | 121.6 |  | 0
| 33.10.030 | CDHU 199 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 121.6 | 121.6 |  | 0
| 33.07.130 | CDHU 199 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | KG | 660 | 660 |  | 0
| 33.11.050 | CDHU 199 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 89.23 | 89.23 |  | 0
| 33.12.011 | CDHU 199 | Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | M2 | 40 | 40 |  | 0
| COMP.11 | COMPOSIÇÃO | PINTURA A CAL - EXTERIOR | M2 | 220 | 220 |  | 0
| 33.03.760 | CDHU 199 | Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | M2 | 220 | 220 |  | 0
6.21 |  |  | PAISAGISMO E FECHAMENTOS |  |  |  |  | 0
| 34.01.010 | CDHU 199 | Terra vegetal orgânica comum | M3 | 46.54 | 46.54 |  | 0
| 34.01.020 | CDHU 199 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | 465.452 | 465.452 |  | 0
| 34.02.040 | CDHU 199 | Plantio de grama batatais em placas (jardins e canteiros) | M2 | 465.452 | 465.452 |  | 0
6.22 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA |  |  |  |  | 0
| 36.20.060 | CDHU 199 | Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ | UN | 40 | 40 |  | 0
6.23 |  |  | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA |  |  |  |  | 0
| 37.04.260 | CDHU 199 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 | 1 |  | 0
| 37.13.870 | CDHU 199 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 400 V, corrente de 80 A até 100 A | UN | 2 | 2 |  | 0
| 37.13.840 | CDHU 199 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 12 | 12 |  | 0
| 37.17.060 | CDHU 199 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | UN | 1 | 1 |  | 0
| 37.17.070 | CDHU 199 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | UN | 2 | 2 |  | 0
| 37.20.010 | CDHU 199 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | UN | 24 | 24 |  | 0
| 37.20.080 | CDHU 199 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 2 | 2 |  | 0
| 37.13.810 | CDHU 199 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 3 | 3 |  | 0
| 37.24.044 | CDHU 199 | Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA - classe 2 | UN | 1 | 1 |  | 0
6.24 |  |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  |  | 0
| 38.01.040 | CDHU 199 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 79.0413 | 79.0413 |  | 0
| 38.01.040 | CDHU 199 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 19.9927 | 19.9927 |  | 0
| 38.01.060 | CDHU 199 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 50.7 | 50.7 |  | 0
| 38.19.030 | CDHU 199 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 25.35 | 25.35 |  | 0
| 38.13.020 | CDHU 199 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 84.5 | 84.5 |  | 0
| 40.02.060 | CDHU 199 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm | UN | 2 | 2 |  | 0
| 40.06.040 | CDHU 199 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 5 | 5 |  | 0
| 40.07.010 | CDHU 199 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 35 | 35 |  | 0
| 40.07.020 | CDHU 199 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 23 | 23 |  | 0
| 37.01.080 | CDHU 199 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | UN | 1 | 1 |  | 0
6.25 |  |  | CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS |  |  |  |  | 0
| 39.26.020 | CDHU 199 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 634.907 | 634.907 |  | 0
| 39.26.040 | CDHU 199 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 96.161 | 96.161 |  | 0
6.26 |  |  | CABOS ALIMENTADORES DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  |  | 0
| 39.26.060 | CDHU 199 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 325 | 325 |  | 0
| 39.10.080 | CDHU 199 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | UN | 10 | 10 |  | 0
6.27 |  |  | LUMINÁRIAS / TOMADAS / INTERRUPTORES |  |  |  |  | 0
| COTAÇÃO 1.1 | COTAÇÃO | Luminária industrial pendente prismática 22" sem alojamento para reator, para lâmpada vapor de sódio/metálico de 150 W/250 W/400 W | UN | 3 | 3 |  | 0
| COTAÇÃO 1.2 | COTAÇÃO | Lâmpada Vapor metálico | UN | 3 | 3 |  | 0
| 41.31.087 | CDHU 199 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W | UN | 11 | 11 |  | 0
| 41.31.070 | CDHU 199 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UN | 4 | 4 |  | 0
| 41.31.101 | CDHU 199 | Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt | UN | 3 | 3 |  | 0
| 40.05.180 | CDHU 199 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 9 | 9 |  | 0
| 40.05.340 | CDHU 199 | Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer | UN | 1 | 1 |  | 0
| 40.04.450 | CDHU 199 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 18 | 18 |  | 0
| 40.04.460 | CDHU 199 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 2 | 2 |  | 0
| 40.04.470 | CDHU 199 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 4 | 4 |  | 0
| 40.04.096 | CDHU 199 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 3 | 3 |  | 0
| 30.06.061 | CDHU 199 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 1 | 1 |  | 0
6.28 |  |  | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS |  |  |  |  | 0
| 43.02.080 | CDHU 199 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | UN | 2 | 2 |  | 0
| 47.02.200 | CDHU 199 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | UN | 2 | 2 |  | 0
| 44.20.150 | CDHU 199 | Acabamento cromado para registro | UN | 2 | 2 |  | 0
6.29 |  |  | SPDA |  |  |  |  | 0
| 42.05.440 | CDHU 199 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | M | 133.64 | 133.64 |  | 0
| 42.05.510 | CDHU 199 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ e/ou cabo de cobre nu, com base ondulada | UN | 52 | 52 |  | 0
| 42.05.520 | CDHU 199 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´, com base plana | UN | 30 | 30 |  | 0
| 38.01.060 | CDHU 199 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 23.4 | 23.4 |  | 0
| 39.04.080 | CDHU 199 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 99.45 | 99.45 |  | 0
| 42.05.210 | CDHU 199 | Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m | UN | 6 | 6 |  | 0
| 42.05.300 | CDHU 199 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 6 | 6 |  | 0
| 42.05.310 | CDHU 199 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | UN | 6 | 6 |  | 0
| 42.20.160 | CDHU 199 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 50-50mm² a 95-50mm² | UN | 2 | 2 |  | 0
| 42.20.250 | CDHU 199 | Solda exotérmica conexão cabo-haste no topo, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 4 | 4 |  | 0
6.30 |  |  | APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS |  |  |  |  | 0
| 44.01.240 | CDHU 199 | Lavatório em louça com coluna suspensa | UN | 5 | 5 |  | 0
| 44.01.610 | CDHU 199 | Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem pertences | UN | 1 | 1 |  | 0
| 44.01.800 | CDHU 199 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | UN | 5 | 5 |  | 0
| 44.01.850 | CDHU 199 | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 1 | 1 |  | 0
| 44.02.062 | CDHU 199 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 1.35 | 1.35 |  | 0
| 44.03.010 | CDHU 199 | Dispenser toalheiro em ABS e policarbonato para bobina de 20 cm x 200 m, com alavanca | UN | 5 | 5 |  | 0
| 44.03.050 | CDHU 199 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | UN | 5 | 5 |  | 0
| 44.03.090 | CDHU 199 | Cabide cromado para banheiro | UN | 2 | 2 |  | 0
| 44.03.360 | CDHU 199 | Ducha higiênica cromada | UN | 1 | 1 |  | 0
| 44.03.720 | CDHU 199 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 3 | 3 |  | 0
| 44.20.100 | CDHU 199 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 9 | 9 |  | 0
| 44.20.220 | CDHU 199 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | UN | 4 | 4 |  | 0
| 44.20.230 | CDHU 199 | Tubo de ligação para sanitário | UN | 5 | 5 |  | 0
| 44.20.280 | CDHU 199 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 5 | 5 |  | 0
| 44.20.390 | CDHU 199 | Válvula de PVC para lavatório | UN | 4 | 4 |  | 0
6.31 |  |  | ÁGUA FRIA |  |  |  |  | 0
| 46.01.020 | CDHU 199 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 57.59 | 57.59 |  | 0
| 46.04.030 | CDHU 199 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões | M | 15.6 | 15.6 |  | 0
| 47.01.020 | CDHU 199 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 4 | 4 |  | 0
| 47.02.110 | CDHU 199 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 2 | 2 |  | 0
| 47.01.030 | CDHU 199 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 2 | 2 |  | 0
| 48.05.010 | CDHU 199 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | UN | 2 | 2 |  | 0
| 47.02.020 | CDHU 199 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 6 | 6 |  | 0
| 48.02.400 | CDHU 199 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 2 | 2 |  | 0
| 44.03.440 | CDHU 199 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4" | UN | 5 | 5 |  | 0
6.32 |  |  | ESGOTO |  |  |  |  | 0
| 46.02.070 | CDHU 199 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 45.019 | 45.019 |  | 0
| 46.02.050 | CDHU 199 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 24.297 | 24.297 |  | 0
| 46.02.010 | CDHU 199 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 15.223 | 15.223 |  | 0
| 46.02.060 | CDHU 199 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 11.7 | 11.7 |  | 0
| 49.04.010 | CDHU 199 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UN | 2 | 2 |  | 0
| 49.01.030 | CDHU 199 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 6 | 6 |  | 0
| COMP.12 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60X60X60 | UNID | 2 | 2 |  | 0
6.33 |  |  | ÁGUA PLUVIAL |  |  |  |  | 0
| 46.03.050 | CDHU 199 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 31.2 | 31.2 |  | 0
| 46.03.060 | CDHU 199 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 19.5 | 19.5 |  | 0
| 49.06.010 | CDHU 199 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4´ | UN | 2 | 2 |  | 0
| COMP.12 | COMPOSIÇÃO | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 60X60X60 | UNID | 2 | 2 |  | 0
6.34 |  |  | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 0
| 50.10.060 | CDHU 199 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg | UN | 2 | 2 |  | 0
| 50.10.100 | CDHU 199 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 2 | 2 |  | 0
| 50.05.312 | CDHU 199 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 1 | 1 |  | 0
6.35 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO |  |  |  |  | 0
| 54.07.130 | CDHU 199 | Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada | M2 | 121.6 | 121.6 |  | 0
| 54.07.210 | CDHU 199 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | M2 | 121.6 | 121.6 |  | 0
6.36 |  |  | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 0
| 97.02.195 | CDHU 199 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 10 | 10 |  | 0
| 97.02.210 | CDHU 199 | Placa de sinalização em PVC para ambientes | UN | 36 | 36 |  | 0
| 30.04.010 | CDHU 199 | Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - assentamento argamassado | M2 | 30.36 | 30.36 |  | 0
6.37 |  |  | LIMPEZA E ARREMATE |  |  |  |  | 0
| 55.01.020 | CDHU 199 | Limpeza final da obra | M2 | 121.6 | 121.6 |  | 0
| 55.01.080 | CDHU 199 | Limpeza complementar e especial de peças e aparelhos sanitários | UN | 10 | 10 |  | 0
| 55.01.100 | CDHU 199 | Limpeza complementar e especial de vidros | M2 | 4.8 | 4.8 |  | 0
TOTAL | [7 empty] | 0
BDI | [6 empty] | ( )% | #VALUE!
|  |  | VII - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 0
7 |  |  | ADM LOCAL |  |  |  |  | 0
|  |  | Construções de Edíficios - Percentual de administração local inserido no custo direto (TC036.076/2011-2) - Administração Local - (6,6%) | cj | 1 | 1 | 0 | 0
TOTAL GERAL | [7 empty] | #VALUE!

## Resumo
RESUMO
Endereço da obra: | Hospital Guilherme Álvaro - RUA OSWALDO CRUZ, 197 - BOQUEIRÃO - SANTOS/SP
Prazo de execução: | 12 MESES
BDI: | ( )%
MODELO RESUMO DA PLANILHA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL
VI - RESTAURAÇÃO DE PÓRTICO
6.1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0
6.2 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0
6.3 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 0
6.4 | RETIRADA COM PROVAVÉL REAPROVEITAMENTO | 0
6.5 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA | 0
6.6 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | 0
6.7 | ESTRUTURA EM AÇO | 0
6.8 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 0
6.9 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | 0
6.10 | TELHAMENTO | 0
6.11 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | 0
6.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0
6.13 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 0
6.14 | FORRO, BRISE E FACHADA | 0
6.15 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | 0
6.16 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO | 0
6.17 | ESQUADRIAS E ELEMENTO EM VIDRO | 0
6.18 | FERRAGEM COMPLEMENTARES PARA ESQUADRIAS | 0
6.19 | BARRA DE AÇO | 0
6.20 | PINTURA | 0
6.21 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS | 0
6.22 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0
6.23 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0
6.24 | INFRA ESTRUTURA | 0
6.25 | CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS | 0
6.26 | CABOS ALIMENTADORES DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 0
6.27 | LUMINÁRIAS / TOMADAS / INTERRUPTORES | 0
6.28 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS | 0
6.29 | SPDA | 0
6.30 | APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS | 0
6.31 | ÁGUA FRIA | 0
6.32 | ESGOTO | 0
6.33 | ÁGUA PLUVIAL | 0
6.34 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 0
6.35 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO | 0
6.36 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | 0
6.37 | LIMPEZA E ARREMATE | 0
| TOTAL | 0
| TOTAL BDI SERVIÇOS | #VALUE!
VII - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
7 | ADM LOCAL | 0
| TOTAL GERAL + BDI | #VALUE!

## Cronograma
MODELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
0
ENDEREÇO DE OBRA: Hospital Guilherme Álvaro - RUA OSWALDO CRUZ, 197 - BOQUEIRÃO - SANTOS/SP
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO | 1° MEDIÇÃO | 2° MEDIÇÃO | 3° MEDIÇÃO | 4° MEDIÇÃO | 5° MEDIÇÃO | 6° MEDIÇÃO | 7° MEDIÇÃO | 8° MEDIÇÃO | 9° MEDIÇÃO | 10° MEDIÇÃO | 11° MEDIÇÃO | 12° MEDIÇÃO | TOTAL
6.1 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 15% | 10% |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.2 | INÍCIO, APOIO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 0 | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 15% | 20% | 10% | 5% | 5% |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.3 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 0 | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.4 | RETIRADA COM PROVAVÉL REAPROVEITAMENTO | 0 | 25% | 20% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | [5 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.5 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA | 0 | 20% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.6 | SERVIÇO EM SOLO E ROCHA, MANUAL | 0 | 20% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.7 | ESTRUTURA EM AÇO | 0 |  |  | 20% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.8 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 0 | 20% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 5% |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.9 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | 0 |  |  | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.10 | TELHAMENTO | 0 | [6 empty] | 30% | 20% | 20% | 15% | 15% |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.11 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | 0 |  |  | 10% | 10% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.13 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 0 |  |  |  | 10% | 10% | 15% | 20% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.14 | FORRO, BRISE E FACHADA | 0 |  |  |  |  | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.15 | ESQUADRIA, MARCENARIA E ELEMENTO EM MADEIRA | 0 |  |  |  |  | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.16 | ESQUADRIA, SERRALHERIA E ELEMENTO EM ALUMÍNIO | 0 |  |  |  |  | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.17 | ESQUADRIAS E ELEMENTO EM VIDRO | 0 |  |  |  |  | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.18 | FERRAGEM COMPLEMENTARES PARA ESQUADRIAS | 0 |  |  | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.19 | BARRA DE AÇO | 0 |  |  | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.20 | PINTURA | 0 |  |  |  | 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.21 | PAISAGISMO E FECHAMENTOS | 0 | [7 empty] | 10% | 25% | 25% | 20% | 20% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.22 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 | 25% | 25% | 25% | 25% | [8 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.23 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 |  |  |  | 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.24 | INFRA ESTRUTURA | 0 |  |  |  | 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.25 | CABOS DOS CIRCUITOS TERMINAIS | 0 |  |  |  | 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.26 | CABOS ALIMENTADORES DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | 0 |  |  |  | 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.27 | LUMINÁRIAS / TOMADAS / INTERRUPTORES | 0 |  |  |  | 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.28 | APARELHOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E A GÁS | 0 |  |  |  | 15% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 5% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.29 | SPDA | 0 | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.30 | APARELHOS E METAIS HIDRÁULICOS | 0 |  |  | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.31 | ÁGUA FRIA | 0 |  |  | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.32 | ESGOTO | 0 |  |  | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.33 | ÁGUA PLUVIAL | 0 |  |  | 10% | 10% | 15% | 20% | 20% | 10% | 10% | 5% |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.34 | DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 0 | [6 empty] | 10% | 25% | 25% | 20% | 20% |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.35 | PAVIMENTAÇÃO E PASSEIO | 0 | [7 empty] | 10% | 25% | 25% | 20% | 20% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.36 | SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | 0 | [7 empty] | 10% | 25% | 25% | 20% | 20% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
6.37 | LIMPEZA E ARREMATE | 0 | [8 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
7 | ADM LOCAL | 0 | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100%
VALOR TOTAL PREVISTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## RF (hidden)
Governo do Estado de Sâo Paulo Secretaria de Estado da Saúde Contrato nº 18/2019
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DE SERVIÇOS EXECUTADOS
Obra: | Construção da passarela de interligação Construção de passarela de interligação e cobertura lateral; Restauração de Pórtico; Central de Parto Humanizado; Reforma de telhado Casa Branca e Abrigo do gerador. Contrato Nº 18/2019
Pintura da Cobertura Lateral |  | Telhamento do Abrigo do Gerador
Telhamento do Abrigo do Gerador |  | Regularização Centro de Parto Humanizado
Caixilhos |  | Instalação Ar condicionado
Observações:
22/07/2020
22/07/2020
20/07/2020
23/07/2020
20/07/2020
20/07/2020