## planilha
MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos
Item | Código | Descrição | Unidad | Quant | Preço unit | Preço total
1.0 |  | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO |  |  |  | 0
1.1 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 4 |  | 0
1.2 | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | UN | 11 |  | 0
1.3 | 01.23.100 | Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e recuperação estrutural | M3 | 9.98 |  | 0
1.4 | 01.23.254 | Furação de 1" em concreto armado | M | 50 |  | 0
1.5 | 01.23.260 | Furação de 2" em concreto armado | M | 46 |  | 0
1.6 | 01.23.270 | Furação de 4" em concreto armado | M | 4 |  | 0
1.7 | 01.23.274 | Furação de 5" em concreto armado | M | 4 |  | 0
1.8 | 01.23.280 | Furação de 6" em concreto armado | M | 4 |  | 0
1.9 | 01.23.510 | Corte vertical em concreto armado, espessura de 15 cm | M | 25 |  | 0
1.10 | com003 | Adequação, montagem e reforma das casas de máquinas (montagem, bases, reforços, etc.) | GL | 1 |  | 0
1.11 | com004 | Data book / As Built | CJ | 1 |  | 0
2.0 |  | INÍCIO, APOIO DA OBRA |  |  |  | 0
2.1 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | M2 | 120 |  | 0
2.2 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | M2 | 120 |  | 0
2.3 | 02.03.030 | Proteção de superfícies em geral com plástico bolha | M2 | 39.98 |  | 0
2.4 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | M2 | 138 |  | 0
2.5 | 02.03.240 | Proteção de piso com tecido de aniagem e gesso | M2 | 39.98 |  | 0
2.6 | 02.03.500 | Proteção em madeira e lona plástica para equipamento mecânico ou informática - para obras de reforma | M3 | 53.4 |  | 0
2.7 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 48 |  | 0
2.8 | 02.05.080 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura superior a 10 m | M | 96 |  | 0
2.9 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 288 |  | 0
2.10 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 10 |  | 0
2.11 | com002 | Manutenção dos elevadores com fabricante ou autorizado do fabricante do elevador | mês | 12 |  | 0
2.12 | com001 | Corte de peças, carga, transporte e descarga dos elevadores antigos (cabine, trilhos e todas as peças que não serão mais utilizadas). Da unidade até depósito do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (depósito atualmente fica no bairro de Jaguaré - São Paulo / SP) | GL | 1 |  | 0
3.0 |  | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO |  |  |  | 0
3.1 | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | M3 | 19.28 |  | 0
3.2 | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | M2 | 15.82 |  | 0
3.3 | 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M3 | 3.16 |  | 0
3.4 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 104.04 |  | 0
3.5 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 22.88 |  | 0
3.6 | 03.05.020 | Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base | M2 | 276.39 |  | 0
3.7 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M2 | 854.19 |  | 0
4.0 |  | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO |  |  |  | 0
4.1 | 04.02.110 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas perfil qualquer | M2 | 25.14 |  | 0
4.2 | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | KG | 831.86 |  | 0
4.3 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 25.14 |  | 0
4.4 | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | M | 13.5 |  | 0
4.5 | 04.04.010 | Retirada de revestimento em pedra, granito ou mármore, em parede ou fachada | M2 | 70.8 |  | 0
4.6 | 04.04.030 | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore | M | 12.96 |  | 0
4.7 | 04.07.020 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras fixadas | M2 | 75.6 |  | 0
4.8 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 4.8 |  | 0
4.9 | 04.30.040 | Remoção de condutor aparente | M | 6 |  | 0
4.10 | com010 | Relocação de telefone público (retirada do aprelho tipo orelhão, readequação do cabeamento, reinstalação do aparelho) | UN | 1 |  | 0
5.0 |  | TRANSPORTE E ESCAVAÇÃO |  |  |  | 0
5.1 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 126.08 |  | 0
5.2 | 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | M3XKM | 2521.6 |  | 0
5.3 | 05.08.220 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M3 | 126.08 |  | 0
5.4 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 17.66 |  | 0
5.5 | 06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | M3 | 5.89 |  | 0
5.6 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 16.5 |  | 0
5.7 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 0.67 |  | 0
6.0 |  | FORMA |  |  |  | 0
6.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 23.7 |  | 0
6.2 | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 58.56 |  | 0
7.0 |  | ARMADURA |  |  |  | 0
7.1 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 6344.4 |  | 0
7.2 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 1618.94 |  | 0
7.3 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 613.6 |  | 0
8.0 |  | CONCRETO E LAJE |  |  |  | 0
8.1 | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento | M3 | 4.83 |  | 0
8.2 | 11.01.321 | Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento | M3 | 8.96 |  | 0
8.3 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 13.79 |  | 0
8.4 | 13.01.150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 4.43 |  | 0
8.5 | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 31.63 |  | 0
8.6 | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | M3 | 31.63 |  | 0
9.0 |  | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR |  |  |  | 0
9.1 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | M2 | 4.8 |  | 0
9.2 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 232.22 |  | 0
9.3 | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 2.1 |  | 0
9.4 | 14.40.090 | Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 12x50cm | UN | 216 |  | 0
10.0 |  | ESTRUTURA EM FERRO + PELE |  |  |  | 0
10.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 12923.69 |  | 0
10.2 | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 11.85 |  | 0
10.3 | 29.01.230 | Cantoneira e perfis em ferro | KG | 450 |  | 0
10.4 | 25.01.040 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | M2 | 1.8 |  | 0
10.5 | 25.01.450 | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | M2 | 41.41 |  | 0
10.6 | 26.01.169 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | M2 | 41.41 |  | 0
10.7 | 26.01.230 | Vidro fantasia de 3/4 mm | M2 | 1.8 |  | 0
10.8 | 32.06.231 | Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros | M2 | 41.41 |  | 0
11.0 |  | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL |  |  |  | 0
11.1 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | M2 | 276.36 |  | 0
11.2 | 17.01.120 | Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico | M3 | 13.81 |  | 0
11.3 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 239.12 |  | 0
11.4 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 239.12 |  | 0
12.0 |  | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  | 0
12.1 | 18.08.042 | Rodapé em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 92.16 |  | 0
12.2 | 18.08.062 | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 276.42 |  | 0
| 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 22.88 |  | 0
13.0 |  | REVESTIMENTO EM PEDRA |  |  |  | 0
13.1 | 19.01.022 | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 107.16 |  | 0
13.2 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 1.8 |  | 0
13.3 | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 28.8 |  | 0
14.0 |  | FORRO |  |  |  | 0
14.1 | 22.02.100 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível | M2 | 70 |  | 0
15.0 |  | ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO |  |  |  | 0
15.1 | 01.23.030 | Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi | M2 | 20 |  | 0
15.2 | 01.23.200 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de perfuração em concreto | TX | 1 |  | 0
15.3 | com005 | Furação para 25mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 20mm) | UN | 400 |  | 0
15.4 | com006 | Furação para 50mm x 200mm em concreto armado, inclusive colagem de armadura (para 45mm) | UN | 80 |  | 0
15.5 | com007 | Apoio de obra para furação e chumbamento químico (ganchos e outros que não sejam furos simples) | GL | 1 |  | 0
15.6 | com008 | Transporte de elevador (frete) e armazenamento dos equipamentos | UN | 3 |  | 0
16.0 |  | PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
16.1 | 32.15.080 | Impermeabilização em manta asfáltica tipo III-B, espessura de 3 mm, face exposta em geotêxtil, com membrana acrílica | M2 | 10.89 |  | 0
16.2 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 5.71 |  | 0
16.3 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 75.6 |  | 0
16.4 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 362.88 |  | 0
16.5 | 33.10.010 | Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 75.6 |  | 0
16.6 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 362.88 |  | 0
16.7 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 10172.75 |  | 0
17.0 |  | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA |  |  |  | 0
17.1 | 37.03.250 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0
17.2 | 37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | M2 | 4 |  | 0
17.3 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 2.5 |  | 0
17.4 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 16 |  | 0
17.5 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | UN | 4 |  | 0
17.6 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 4 |  | 0
17.7 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 4 |  | 0
17.8 | 37.13.700 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480/600 V, corrente de 125 A | UN | 4 |  | 0
17.9 | 37.13.930 | Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2500/1200 V, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A | UN | 1 |  | 0
17.10 | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | UN | 4 |  | 0
17.11 | 37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | UN | 4 |  | 0
17.12 | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | UN | 4 |  | 0
17.13 | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | UN | 4 |  | 0
17.14 | 37.17.090 | Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos | UN | 4 |  | 0
17.15 | 37.17.100 | Dispositivo diferencial residual de 80 A x 30 mA - 4 polos | UN | 4 |  | 0
17.16 | 37.17.110 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 4 |  | 0
17.17 | 37.17.114 | Dispositivo diferencial residual de 125 A x 30 mA - 4 polos | UN | 4 |  | 0
17.18 | 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 4 |  | 0
17.19 | 37.25.210 | Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600 V, de 150 A para 120/240 Vca - 25 KA e para 380/440 Vca - 18 KA | UN | 4 |  | 0
18.0 |  | TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA |  |  |  | 0
18.1 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 350 |  | 0
18.2 | 38.01.140 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2 1/2´ - com acessórios | M | 150 |  | 0
18.3 | 38.01.180 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios | M | 100 |  | 0
19.0 |  | CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA |  |  |  | 0
19.1 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 1800 |  | 0
19.2 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 400 |  | 0
19.3 | 39.02.030 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 600 |  | 0
19.4 | 39.10.050 | Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm² | UN | 300 |  | 0
19.5 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 300 |  | 0
19.6 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 24 |  | 0
19.7 | 39.10.240 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | UN | 96 |  | 0
19.8 | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 429.6 |  | 0
19.9 | 39.21.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 948 |  | 0
20.0 |  | DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA |  |  |  | 0
20.1 | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | UN | 24 |  | 0
20.2 | 40.02.010 | Caixa de tomada em alumínio para piso 4´ x 4´ | UN | 24 |  | 0
20.3 | 40.02.100 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 400 x 150 mm | UN | 24 |  | 0
21.0 |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 0
21.1 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | UN | 36 |  | 0
21.2 | 41.14.020 | Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 18 |  | 0
22.0 |  | Hidráulica |  |  |  | 0
22.1 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 18 |  | 0
22.2 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 15 |  | 0
22.3 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | UN | 3 |  | 0
23.0 |  | LIMPEZA E ARREMATE |  |  |  | 0
23.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 276.39 |  | 0
24.0 |  | TELEFONIA, LÓGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA |  |  |  | 0
24.1 | 69.06.220 | Sistema ininterrupto de energia, trifásico on line de 80 kVA (220/127 V), com autonomia de 15 minutos | UN | 1 |  | 0
25.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0
25.1 | com009 | Administração Local - Acórdão 2622/2013 - TCU Plenário (a ser pago conforme execução da obra) | vb | 1 |  | 0
26.0 |  | EQUIPAMENTO TRANSPORTE VERTICAL |  |  |  | 0
26.1 | Cot01 | Elevador tipo carro leito frequence dayne 1200 kg 4 paradas, conforme termo de referência. | un | 1 |  | 0
26.2 | Cot02 | Elevador tipo carro leito frequence dayne 1200 kg 4 paradas, conforme termo de referência. | un | 1 |  | 0
26.3 | Cot03 | Elevador tipo carro leito frequence dayne 600 kg 3 paradas, conforme memorial e projeto gráfico. | un | 1 |  | 0
TOTAL OBRA REFORMA | [5 empty] | 0
|  |  | BDI-SERVIÇOS |  | ( )%
TOTAL OBRAS COM BDI | [5 empty] | 0
TOTAL EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 0
|  |  | BDI-SERVIÇOS |  | ( )%
TOTAL EQUIPAMENTOS COM BDI | [5 empty] | 0
TOTAL Obra + Equipamentos + BDI

## RESUMO
MODELO RESUMO DA PLANILHA
Obra: | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos
RESUMO PLANILHA
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | %
1.0 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | #DIV/0!
2.0 | INÍCIO, APOIO DA OBRA | 0 | #DIV/0!
3.0 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 0 | #DIV/0!
4.0 | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO | 0 | #DIV/0!
5.0 | TRANSPORTE E ESCAVAÇÃO | 0 | #DIV/0!
6.0 | FORMA | 0 | #DIV/0!
7.0 | ARMADURA | 0 | #DIV/0!
8.0 | CONCRETO E LAJE | 0 | #DIV/0!
9.0 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | 0 | #DIV/0!
10.0 | ESTRUTURA EM FERRO + PELE | 0 | #DIV/0!
11.0 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | 0 | #DIV/0!
12.0 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 0 | #DIV/0!
13.0 | REVESTIMENTO EM PEDRA | 0 | #DIV/0!
14.0 | FORRO | 0 | #DIV/0!
15.0 | ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 0 | #DIV/0!
16.0 | PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0!
17.0 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 | #DIV/0!
18.0 | TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA | 0 | #DIV/0!
19.0 | CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 | #DIV/0!
20.0 | DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 | #DIV/0!
21.0 | ILUMINAÇÃO | 0 | #DIV/0!
22.0 | Hidráulica | 0 | #DIV/0!
23.0 | LIMPEZA E ARREMATE | 0 | #DIV/0!
24.0 | TELEFONIA, LÓGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA | 0 | #DIV/0!
25.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | #DIV/0!
26.0 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE VERTICAL | 0 | #DIV/0!
| Total Obra | 0
| BDI obra ( )% | #VALUE!
| Total obra com BDI | #VALUE!
| Total Equipamento | 0
| BDI equipamento ( )% | #VALUE!
| Total equipamento com BDI | #VALUE!
| Total (obra+equipamento) com BDI | #VALUE!

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
MODELO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos | [18 empty] | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | TOTAL
1.0 | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 1: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 1: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 20%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 20%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 10% | 100% | 1 | 100%
2.0 | INÍCIO, APOIO DA OBRA | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 1: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 1: 45%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 6%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 29% | 100% | 1 | 100%
3.0 | DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 1: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 1: 48%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 26%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 26% | 100% | 1 | 100%
4.0 | RETIRADA COM PROVÁVEL REAPROVEITAMENTO | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 1: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 1: 50%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 50% | 100% | 1 | 100%
5.0 | TRANSPORTE E ESCAVAÇÃO | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 1: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 1: 40%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 20%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 20%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 20% | 100% | 1 | 100%
6.0 | FORMA | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 25% | 100% | 1 | 100%
7.0 | ARMADURA | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 25% | 100% | 1 | 100%
8.0 | CONCRETO E LAJE | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 25% | 100% | 1 | 100%
9.0 | ALVENARIA E ELEMENTO DIVISOR | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 25% | 100% | 1 | 100%
10.0 | ESTRUTURA EM FERRO + PELE | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 10% | 100% | 1 | 100%
11.0 | REVESTIMENTO EM MASSA OU FUNDIDO NO LOCAL | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 50%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 50% | 100% | 1 | 100%
12.0 | REVESTIMENTO CERÂMICO | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 30%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 30%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 30%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 10% | 100% | 1 | 100%
13.0 | REVESTIMENTO EM PEDRA | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 25% | 100% | 1 | 100%
14.0 | FORRO | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 25% | 100% | 1 | 100%
15.0 | ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 10% | 100% | 1 | 100%
16.0 | PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 20%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 20%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 20%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 20%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 10% | 100% | 1 | 100%
17.0 | QUADRO E PAINEL PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 25%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 25% | 100% | 1 | 100%
18.0 | TUBULAÇÃO E CONDUTOR PARA ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA BÁSICA | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 10% | 100% | 1 | 100%
19.0 | CONDUTOR E ENFIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 10%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 10% | 100% | 1 | 100%
20.0 | DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA E COMANDO DE ENERGIA ELÉTRICA E TELEFONIA | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 1: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 1: 50%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 50% | 100% |  | 100%
21.0 | ILUMINAÇÃO | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 33.34%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 33.33%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 33.33% | 100% |  | 100%
22.0 | Hidráulica | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 33.34%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 33.33%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 33.33% | 100% |  | 100%
23.0 | LIMPEZA E ARREMATE | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 50%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 50% | 100% |  | 100%
24.0 | TELEFONIA, LÓGICA E TRANSMISSÃO DE DADOS, EQUIPAMENTOS E SISTEMA | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 100% | 100% |  | 100%
25.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 1: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 1: 7.9%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 7.8%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 8.7%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 9.7%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 7.9%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 8.9%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 7.8%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 6.2%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 6.9%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 7.1%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 7.1%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 14% | 100% |  | 100%
26.0 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE VERTICAL | 0 | #DIV/0! | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 1: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 0; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 1: 8%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 2: 8%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 3: 8%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 4: 8%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 5: 8%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 6: 8%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 7: 8%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 8: 8%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 9: 8%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 10: 8%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 11: 8%; Obras civis, fornecimento e adequação dos elevadores - Hospital e Maternidade de Interlagos MÊS 12: 12% | 100% |  | 100%
| VALOR REALIZADO | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| BDI Obras ( )% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL Obras + BDI | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| VALOR REALIZADO | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| BDI Equipamento ( )% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| TOTAL equipamentos + BDI | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| VALOR TOTAL REALIZADO MÊS |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total acumulado |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Obs. O item de manutenção dos elevadores com002 será pago após o 12o mês, por 12 meses.