## Planilha2
HOSPITAL REGIONAL DE BEBEDOURO
Unidade: |  | HOSPITAL REGIONAL DE BEBEDOURO
Local: |  | Bebedouro
Obra: |  | Construção do Hospital Regional de Bebedouro - 3ª Etapa de Obras
CONCORRENCIA
PROCESSO SES
MODELO PLANILHA DE PREÇOS
ITEM |  | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANTIDADES | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1.0 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0
1.1 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 16 |  | 0
1.2 | cotação | Aprovações - Prefeitura, Bombeiro, Cetesb, Concessionarias - incluindo taxas | vb | 1 |  | 0
2.0 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0
2.1 | 02.02.120 | Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 24 |  | 0
2.2 | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 12 |  | 0
2.3 | 02.02.140 | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 24 |  | 0
2.4 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 36 |  | 0
2.5 | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon | M2 | 12500 |  | 0
2.6 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 280 |  | 0
2.7 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 7200 |  | 0
2.8 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 1200 |  | 0
2.9 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 24 |  | 0
3.0 |  | Fundação |  |  |  | 0
3.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 45 |  | 0
3.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1600 |  | 0
3.3 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 20 |  | 0
3.4 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 30 |  | 0
4.0 |  | Estrutura |  |  |  | 0
4.1 | 09.02.040 | Forma plana em compensado para estrutura aparente | M2 | 35 |  | 0
4.2 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1200 |  | 0
4.3 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 15 |  | 0
5.0 |  | Administração Local |  |  |  | 0
5.1 | SINAPE | Administração Local | vb | 1 |  | 0
6.0 |  | Remoção de entulho |  |  |  | 0
6.1 | 05.04.060 | Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado | M3 | 360 |  | 0
6.2 | 05.07.060 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material rejeitado e misturado por vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro | M3 | 360 |  | 0
7.0 |  | Cobertura |  |  |  | 0
70.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 7220 |  | 0
70.2 | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | M2 | 350 |  | 0
70.3 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 155 |  | 0
70.4 | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 230 |  | 0
70.5 | 32.09.020 | Chapa de aço em bitolas medias | KG | 1800 |  | 0
8.0 |  | Forro / Divisórias |  |  |  | 0
8.1 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | M2 | 2272.73 |  | 0
8.2 | 22.02.100 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível | M2 | 350 |  | 0
8.3 | 22.20.090 | Abertura para vão de luminária em forro de PVC modular | UN | 392 |  | 0
8.4 | 14.30.440 | Divisória em placas duplas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/70mm - 2ST / 2ST LM | M2 | 230 |  | 0
9.0 |  | Alvenaria e elemento divisor/Cobertura |  |  |  | 0
9.1 | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 120 |  | 0
9.2 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 180 |  | 0
9.3 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 2.3 |  | 0
10.0 |  | Revestimentos |  |  |  | 0
10.1 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 450 |  | 0
10.2 | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 450 |  | 0
10.3 | 17.02.220 | Reboco | M2 | 280 |  | 0
10.4 | 18.11.042 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 160 |  | 0
10.5 | 19.01.064 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 35 |  | 0
11.0 |  | Bate maca |  |  |  | 0
11.1 | 27.04.040 | Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 131 mm | M | 980 |  | 0
12.0 |  | Revestimento acustico (casa de maquinas) |  |  |  | 0
12.1 | 32.06.030 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ | M2 | 38 |  | 0
13.0 |  | Pisos |  |  |  | 0
13.1 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 25 |  | 0
13.2 | 17.01.050 | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 1160 |  | 0
13.3 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | M2 | 56 |  | 0
13.4 | 17.10.120 | Degrau em granilite moldado no local | M | 98 |  | 0
13.5 | 17.10.200 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 180 |  | 0
13.6 | 18.08.170 | Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 325 |  | 0
13.7 | 18.08.180 | Rodapé em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 122.47 |  | 0
13.8 | 21.02.281 | Revestimento vinílico flexível em manta homogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | M2 | 1250 |  | 0
13.9 | 21.10.081 | Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico | M | 905.14 |  | 0
13.10 | 30.04.020 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | M2 | 65 |  | 0
14.1 |  | Divisórias / Mobiliario / Portas |  |  |  | 0
14.1 | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | M2 | 62.3 |  | 0
14.2 | 21.03.010 | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial | M2 | 28.36 |  | 0
14.3 | 23.04.570 | Porta em laminado melamínico estrutural com acabamento texturizado, batente em alumínio com ferragens - 60 x 180 cm | UN | 14 |  | 0
14.4 | 23.04.600 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | UN | 36 |  | 0
14.5 | 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | UN | 56 |  | 0
14.6 | 23.04.620 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm | UN | 1 |  | 0
14.7 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | M2 | 133.6 |  | 0
14.8 | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | M2 | 51.2 |  | 0
14.9 | 23.20.110 | Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro | M2 | 0.15 |  | 0
14.10 | 23.20.550 | Folha de porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso - 80 x 210 cm | UN | 1 |  | 0
14.11 | 24.02.054 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | M2 | 76.99 |  | 0
14.12 | 28.20.800 | Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla | UN | 3 |  | 0
14.13 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 4 |  | 0
15.0 |  | Esquadrias metálicas |  |  |  | 0
15.1 | 22.06.250 | Brise metálico curvo e móvel termoacústico em chapa lisa aluzinc pré-pintada | M2 | 850 |  | 0
15.2 | 24.02.590 | Porta de enrolar manual, cega ou vazada | M2 | 7.48 |  | 0
15.3 | 25.01.100 | Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida | M2 | 27.8 |  | 0
15.4 | 25.01.361 | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco | M2 | 7.8 |  | 0
15.5 | 25.02.020 | Porta de entrada de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 7.34 |  | 0
15.6 | 25.02.040 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | M2 | 24.96 |  | 0
15.7 | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | M2 | 12.34 |  | 0
16.0 |  | Ferragem |  |  |  | 0
16.1 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 60 |  | 0
16.2 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | CJ | 17 |  | 0
16.3 | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | CJ | 14 |  | 0
17.0 |  | Vidros |  |  |  | 0
17.1 | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | M2 | 7.8 |  | 0
17.2 | 26.01.168 | Vidro liso laminado incolor de 6 mm | M2 | 24.96 |  | 0
17.3 | 26.01.190 | Vidro liso laminado jateado de 6 mm | M2 | 13.94 |  | 0
17.4 | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | M2 | 18.72 |  | 0
18.0 |  | Pintura |  |  |  | 0
18.1 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | M2 | 13227 |  | 0
18.2 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 372 |  | 0
18.3 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 9020 |  | 0
18.4 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 13227 |  | 0
19.0 |  | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais e Eletrônicas |  |  |  | 0
19.1 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0
19.2 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 45 |  | 0
19.3 | 37.13.690 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, bipolar 480 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 3 |  | 0
19.4 | 37.13.720 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | UN | 1 |  | 0
19.5 | 37.13.730 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 500 A até 630 A | UN | 3 |  | 0
19.6 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 6 |  | 0
19.7 | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 1 |  | 0
19.8 | 37.20.156 | Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço | M2 | 2.02 |  | 0
19.9 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA | UN | 4 |  | 0
19.10 | 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | UN | 3 |  | 0
19.11 | 38.05.040 | Eletroduto galvanizado, pesado de 3/4´ - com acessórios | M | 497 |  | 0
19.12 | 38.05.100 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com acessórios | M | 50 |  | 0
19.13 | 38.05.160 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3´ com acessórios | M | 45 |  | 0
19.14 | 38.07.200 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | M | 180 |  | 0
19.15 | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 80 |  | 0
19.16 | 38.21.130 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 50 mm, com acessórios | M | 45 |  | 0
19.17 | 38.22.630 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 150mm | M | 45 |  | 0
19.18 | 38.23.030 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x50mm | UN | 15 |  | 0
19.19 | 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | UN | 8 |  | 0
19.20 | 39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | UN | 4 |  | 0
19.21 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 12 |  | 0
19.22 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 6 |  | 0
19.23 | 39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | UN | 10 |  | 0
19.24 | 39.10.246 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | UN | 19 |  | 0
19.25 | 39.10.300 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | UN | 16 |  | 0
19.26 | 39.12.520 | Cabo de cobre flexível blindado de 3 x 1,5 mm², isolamento 600V, isolação em VC/E 105°C - para detecção de incêndio | M | 7700 |  | 0
19.27 | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 280 |  | 0
19.28 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 360 |  | 0
19.29 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 155 |  | 0
19.30 | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 420 |  | 0
19.31 | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 230 |  | 0
19.32 | 39.21.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 980 |  | 0
19.33 | 39.21.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1800 |  | 0
19.34 | 39.21.120 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 420 |  | 0
19.35 | 39.21.140 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1200 |  | 0
19.36 | 39.24.152 | Cabo de cobre flexível de 3 x 2,5 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | M | 580 |  | 0
19.37 | 39.29.111 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 5311 |  | 0
19.38 | 39.29.112 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 2800 |  | 0
19.39 | 40.02.440 | Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 150 x 150 x 150 mm | UN | 65 |  | 0
19.40 | 40.04.140 | Tomada 3P+T de 32 A, blindada industrial de sobrepor negativa | CJ | 1 |  | 0
19.41 | 40.04.146 | Tomada 3P+T de 63 A, blindada industrial de embutir | CJ | 2 |  | 0
19.42 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 172 |  | 0
19.43 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 675 |  | 0
19.44 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 1 |  | 0
19.45 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 142 |  | 0
19.46 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 100 |  | 0
19.47 | 40.05.060 | Interruptor com 3 teclas simples e placa | CJ | 5 |  | 0
19.48 | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | CJ | 17 |  | 0
19.49 | 40.05.100 | Interruptor com 2 teclas paralelo e placa | CJ | 34 |  | 0
19.50 | 40.05.160 | Interruptor com 3 teclas, 1 simples, 2 paralelo e placa | CJ | 1 |  | 0
19.51 | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | CJ | 1 |  | 0
19.52 | 40.05.340 | Sensor de presença para teto, com fotocélula, para lâmpada qualquer | UN | 20 |  | 0
19.53 | 40.05.350 | Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio | UN | 25 |  | 0
19.54 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 161 |  | 0
19.55 | 40.06.160 | Condulete metálico de 3´ | CJ | 8 |  | 0
19.56 | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | UN | 6 |  | 0
19.57 | 40.20.310 | Placa/espelho em latão escovado 4´ x 4´, para 02 tomadas elétrica | UN | 24 |  | 0
19.58 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 31 |  | 0
19.59 | 41.11.703 | Luminária LED retangular para poste de 14.160 até 17.475 lm, eficiência mínima 118 lm/W | UN | 3 |  | 0
19.60 | 41.13.102 | Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED | UN | 7 |  | 0
19.61 | 41.13.200 | Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para lâmpada fluorescentes compacta | UN | 52 |  | 0
19.62 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 a 41 W | UN | 642 |  | 0
19.63 | 41.31.080 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12 W | UN | 32 |  | 0
19.64 | 41.31.087 | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 a 19 W | UN | 220 |  | 0
19.65 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | UN | 4 |  | 0
20.0 |  | Hidraulica / Esgoto |  |  |  | 0
20.1 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 180 |  | 0
20.2 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 165 |  | 0
20.3 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 135 |  | 0
20.4 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 85 |  | 0
20.6 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 98 |  | 0
20.7 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 78 |  | 0
20.8 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 98 |  | 0
20.9 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 195 |  | 0
20.5 | 46.10.240 | Tubo de cobre classe E, DN= 54mm (2´), inclusive conexões | M | 265 |  | 0
21.0 |  | Louças e metais |  |  |  | 0
21.1 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 44 |  | 0
21.2 | 30.01.050 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | UN | 32 |  | 0
21.3 | 30.01.120 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm | UN | 40 |  | 0
21.4 | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | UN | 38 |  | 0
21.5 | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 64 |  | 0
21.6 | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 2 |  | 0
21.7 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 8 |  | 0
21.8 | 43.02.100 | Chuveiro com jato regulável em metal com acabamento cromado | UN | 32 |  | 0
21.9 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 13 |  | 0
21.10 | 44.01.160 | Lavatório de louça pequeno com coluna suspensa - linha especial | UN | 56 |  | 0
21.11 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | UN | 42 |  | 0
21.12 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | UN | 7 |  | 0
21.13 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 36.96 |  | 0
21.14 | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 14.44 |  | 0
21.15 | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | UN | 32 |  | 0
21.16 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 106 |  | 0
21.17 | 44.03.370 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2´ | UN | 4 |  | 0
21.18 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 14 |  | 0
21.19 | 44.03.931 | Desviador para duchas e chuveiros | UN | 32 |  | 0
21.20 | 44.06.250 | Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm | UN | 4 |  | 0
21.21 | 44.06.310 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | UN | 2 |  | 0
21.22 | 44.06.320 | Cuba em aço inoxidável simples de 560x330x140mm | UN | 2 |  | 0
21.23 | 44.06.360 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | UN | 3 |  | 0
21.24 | 44.06.400 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | UN | 4 |  | 0
21.25 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 140 |  | 0
21.26 | 44.20.150 | Acabamento cromado para registro | UN | 63 |  | 0
21.27 | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 30 |  | 0
21.28 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | UN | 113 |  | 0
21.29 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 61 |  | 0
21.30 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | UN | 2 |  | 0
21.31 | 44.20.620 | Válvula americana | UN | 30 |  | 0
21.32 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 6 |  | 0
21.33 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | UN | 80 |  | 0
21.34 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | UN | 21 |  | 0
21.35 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 8 |  | 0
21.36 | 49.06.550 | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm | M | 12.8 |  | 0
22.0 |  | Sistema de combate incendio |  |  |  | 0
22.1 | 50.01.080 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | M | 480 |  | 0
22.2 | 50.01.160 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | UN | 16 |  | 0
22.3 | 50.01.200 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente | UN | 16 |  | 0
22.4 | 50.01.210 | Chave para conexão de engate rápido | UN | 16 |  | 0
22.5 | 50.01.220 | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | UN | 16 |  | 0
22.6 | 50.05.021 | Fonte eletroímã para interligar à central do sistema de detecção e alarme de incêndio | UN | 4 |  | 0
22.7 | 50.05.022 | Destravador magnético (eletroímã) para porta corta-fogo de 24 Vcc | UN | 4 |  | 0
22.8 | 50.05.170 | Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica | UN | 16 |  | 0
22.9 | 50.05.210 | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável | UN | 3 |  | 0
22.10 | 50.05.214 | Detector de gás liquefeito (GLP), gás natural (GN) ou derivados de metano | UN | 4 |  | 0
22.11 | 50.05.230 | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 16 |  | 0
22.12 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | UN | 189 |  | 0
22.13 | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 3 |  | 0
22.14 | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 118 |  | 0
22.15 | 50.05.440 | Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável | UN | 2 |  | 0
22.16 | 50.10.084 | Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg | UN | 18 |  | 0
22.17 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 19 |  | 0
22.18 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 3 |  | 0
22.19 | 97.02.036 | Placa de identificação em PVC com texto em vinil | M2 | 8 |  | 0
23.0 |  | Diversos |  |  |  | 0
23.1 | 65.01.210 | Câmara frigorífica para resfriados | M2 | 6.2 |  | 0
23.2 | cotação | Sistema de chamadas enfermagem | vb | 1 |  | 0
23.3 | cotação | Conjunto de reservatório para combustivel 3.000 litros incluindo tubulação e valvulas | vb | 1 |  | 0
24.0 |  | Conforto mecânico, equipamentos e sistemas |  |  |  | 0
24.1 | cotação | Sistema de Climatização de expansão indireta formado por 1 chiller's de 175 TR's capacidade unitária nominal, bombas de água gelada, climatizadores, fan&coil's / fancoletes, rede hidráulica isolada, interligações elétricas / controles, quadros elétricos, dutos de insulflamento e retorno, grelhas, difusores e sistema de ventilação e exaustão da cozinha (conforme NBR14518), exaustões para ambientes sem ventilação natural e pressurização das escadas. | vb | 1 |  | 0
25.0 |  | Equipoamentos de cozinha |  |  |  | 0
25.1 | cotação | Picador de carne inox, boca 22 1 CV | und. | 1 |  | 0
25.2 | cotação | Amaciador de carne inox | und. | 1 |  | 0
25.3 | cotação | Refrigerador 2 portas 1,400x0,800x2,100 | und. | 2 |  | 0
25.4 | cotação | Estante 4 portas 1,090 x 0,480 x 1,750 | und. | 8 |  | 0
25.5 | cotação | Carro canton 16 GNS 1/1 desm. - premium 584x415x1635 | und. | 4 |  | 0
25.6 | cotação | Carro porta pratos 4 colunas regul - premium 580x580x800 | und. | 2 |  | 0
25.7 | cotação | Platibanda bas aço inox - premium lisa 1400x300x40 | und. | 1 |  | 0
25.8 | cotação | Maquina lavar louça - 150 GAV / HC / Aquec. e BB 1100 x 805 x 1380 | und. | 1 |  | 0
25.9 | cotação | Mesa P MLL 2 pes - premium | und. | 2 |  | 0
25.10 | cotação | Coifa P MLL - premium 100 x 1000 x 500 | und. | 1 |  | 0
25.11 | cotação | Liquidificador industrial 4 litros 220 x 250 x 615 | und. | 1 |  | 0
25.12 | cotação | Maquina descascar batatas 25 Kg 1 CV NR 12 650 x 825 x 1135 | und. | 1 |  | 0
25.13 | cotação | Processador de alimentos c/ 6 discos 0,33 CV NR 12 440 x 320 x 610 | und. | 1 |  | 0
25.14 | cotação | Amassadeira espiral Monofasica 2 velocidades 3 CV 220 V 970 x 480 x 1030 | und. | 1 |  | 0
25.15 | cotação | Mesa em aço inox de encosto 2800 x 700 x 850 c/ 2 cubas de 1,00 x 0,50 x 0,50 | und. | 1 |  | 0
25.16 | cotação | Fogão gas CLP 4 bocas 40-D aço inxo 1165x1235x830 | und. | 2 |  | 0
25.17 | cotação | Chapa quente Gas 2Z sobrepor 750 x 800 x 355 | und. | 1 |  | 0
25.18 | cotação | Gabinete base p/ cocção ABE - Premium 750 x 620 x 630 | und. | 4 |  | 0
25.19 | cotação | Fritadeira eletrica SPLIT 20 litros c/ gabinete - premium | und. | 2 |  | 0
25.20 | cotação | Coifa de enconsto com filtros em aço inox c/ alum 430 medindo 4380 x 1630 x 500 | und. | 1 |  | 0
25.21 | cotação | Caldeirão gas GLP vapor 200 litros AM | und. | 3 |  | 0
25.22 | cotação | Coifa de enconsto com filtros em aço inox c/ lumm plus 4700 x 1600 x 500 | und. | 1 |  | 0
25.23 | cotação | Forno combinado 10 GE - GI COMB 380 V 810 x 950 x 1000 | und. | 2 |  | 0
25.24 | cotação | Mesa apoio forno COMB - diversos 929 x 674 x 815 | und. | 2 |  | 0
25.25 | cotação | Fogão gas 4 bocas sobrepo - premium 750 x 800 x 355 | und. | 1 |  | 0
25.26 | cotação | Banho Maria elet. 2 GN sobrepor premium 750 x 800 x 355 | und. | 1 |  | 0
25.27 | cotação | Coifa de enconsto com filtros em aço inox c/ lum plus 2600 x 1230 x 500 | und. | 1 |  | 0
25.28 | cotação | Liquidificador alta rotação - 2 litros | und. | 2 |  | 0
25.29 | cotação | Carro transporte combinado aquecimento / refrigeração 1240 x 740 x 1440 | und. | 3 |  | 0
25.30 | cotação | Balcão neutro liso gabinete aberto premium 800 x 700 x 850 | und. | 2 |  | 0
25.31 | cotação | Balcão aquec. p/ aquec. GN 430 4 GNS gabinete aberto 1500 x 700 x 850 | und. | 1 |  | 0
25.32 | cotação | Balcão aquec refrigerado 304 4 GNS gabinete aberto 1500 x 700 x 850 | und. | 1 |  | 0
25.33 | cotação | Refresqueira eletrica 15 + 15 litros dupla 377 x 468 x 657 | und. | 2 |  | 0
25.34 | cotação | Refrigerador HZ CAB ESQ premium 2 PT 1500 x 700 x 850 | und. | 1 |  | 0
25.35 | cotação | Cortador de frios inox, lamina 300 mm NR 12 570 x 570 x 430 | und. | 1 |  | 0
25.36 | cotação | Mesa em aço inox lisa (centro/encosto) premium 2800 x 700 x 850 | und. | 1 |  | 0
25.37 | cotação | Cafeteira eletrica 100 litros | und. | 1 |  | 0
25.38 | cotação | Leiteira elétrica 100 litros | und. | 2 |  | 0
25.39 | cotação | Coifa de encosto com filtros em aço inox c/ lum plus 2930 x 1220 x 500 | und. | 1 |  | 0
25.40 | cotação | Refigerador HZ premium 3 PT 2000 x 700 x 850 | und. | 1 |  | 0
25.41 | cotação | Balcão neutro liso centro gabinete aberto 800 x 700 x 850 | und. | 2 |  | 0
25.42 | cotação | Balcão refrigerado EXTREME 3 GNS gabinete aberto bancada p/ frio 1200 x 700 x 850 | und. | 1 |  | 0
25.43 | cotação | Balcão quecido plus p/ 4 GNS gabinete aberto 1500 x 700 x 850 | und. | 1 |  | 0
25.44 | cotação | Balcão neutro liso centro gabinete aberto 1200 x 700 x 850 | und. | 1 |  | 0
25.45 | cotação | Camera para preparo de carnes 3800 x 4800 x 2500 | und. | 1 |  | 0
25.46 | cotação | Camera para resfriados 5100 x 2400 x 2500 | und. | 1 |  | 0
25.47 | cotação | Camera para congelados 3500 x 2000 x 2500 | und. | 1 |  | 0
25.48 | cotação | Camera para horti frut 3500 x 2000 x 2500 | und. | 1 |  | 0
25.49 | cotação | Camera para resfriados 3200 x 1700 x 2500 | und. | 1 |  | 0
25.50 | cotação | Camera para lixo 3200 x 1700 x 2500 | und. | 1 |  | 0
26.0 |  | Serviços externos |  |  |  | 0
PINTURA MURO EXTERNO / GRADIL
26.1 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 1950 |  | 0
26.2 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 1850 |  | 0
26.3 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | M2 | 1950 |  | 0
ESTACIONAMENTO
26.4 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30 MPa | M3 | 35 |  | 0
26.5 | 24.03.040 | Guarda-corpo tubular com tela em aço galvanizado, diâmetro de 1 1/2´ | M | 180 |  | 0
26.6 | 24.03.310 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ | M | 380 |  | 0
26.7 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 380 |  | 0
26.8 | 30.06.110 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | UN | 12 |  | 0
26.9 | 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | M | 2500 |  | 0
26.10 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | M3 | 320 |  | 0
26.11 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 2300 |  | 0
26.12 | 34.20.390 | Grelha arvoreira em ferro fundido | M2 | 15 |  | 0
26.13 | 46.05.070 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive conexões | M | 280 |  | 0
26.14 | 49.12.010 | Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto | UN | 10 |  | 0
26.15 | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 2350 |  | 0
26.16 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 498 |  | 0
26.17 | 54.06.110 | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 18.5 |  | 0
TRATAMENTO DE ESGOTO
Sistema de filtros
26.18 | 67.02.410 | Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e filtro aeróbio (FAS), para obras de segurança com vazão máxima horária 12 l/s | CJ | 1 |  | 0
26.19 | 67.02.502 | Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de esgoto para vazão máxima horária 12 l/s e atendimento classe II, assessoria, documentação e aprovação na CETESB | CJ | 1 |  | 0
Elevátoria
26.20 | 67.02.280 | Cesto em chapa de aço inoxidável com espessura de 1,5 mm e furos de 1/2´ | UN | 2 |  | 0
26.21 | 43.11.460 | Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 40 m³/h, Hman= 40 mca, diâmetro de sólidos até 50 mm | UN | 2 |  | 0
26.22 | 46.01.090 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | M | 60 |  | 0
26.23 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 85 |  | 0
26.24 | 47.01.090 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ | UN | 6 |  | 0
26.25 | 47.05.080 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 4´ | UN | 2 |  | 0
26.26 | 47.05.160 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 4´ | UN | 3 |  | 0
26.27 | 49.15.060 | Anel pré-moldado de concreto com diâmetro de 1,80 m | M | 8 |  | 0
26.28 |  | Base de concreto
26.29 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 67.5 |  | 0
26.30 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 16 |  | 0
26.31 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 16 |  | 0
26.32 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 28 |  | 0
26.33 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 4.5 |  | 0
26.34 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 36.5 |  | 0
26.35 | 11.04.020 | Concreto não estrutural executado no local, mínimo 150 kg cimento / m³ | M3 | 18 |  | 0
26.36 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 54.5 |  | 0
26.37 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 8.3 |  | 0
26.38 | 12.01.061 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | M | 180 |  | 0
Elétrica
26.39 | 37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | M2 | 1.2 |  | 0
26.40 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 15 |  | 0
26.41 | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 2 |  | 0
26.42 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 1 |  | 0
26.43 | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 2 |  | 0
26.44 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | UN | 20 |  | 0
26.45 | 37.20.156 | Placa de montagem para quadros em geral, em chapa de aço | M2 | 1.2 |  | 0
26.46 | 38.05.100 | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1 1/2´ com acessórios | M | 100 |  | 0
26.47 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1300 |  | 0
26.48 | 40.06.100 | Condulete metálico de 1 1/2´ | CJ | 20 |  | 0
26.49 | 40.10.100 | Contator de potência 32 A - 2na+2nf | UN | 2 |  | 0
26.50 | 40.10.520 | Contator auxiliar - 4na+4nf | UN | 4 |  | 0
26.51 | 40.11.030 | Relé bimetálico de sobrecarga para acoplamento direto, faixas de ajuste de 20/32 A até 50/63 A | UN | 2 |  | 0
26.52 | 40.12.030 | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 25 A | UN | 2 |  | 0
26.53 | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | UN | 1 |  | 0
27.0 |  | Serviços finais de obra |  |  |  | 0
27.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 14397 |  | 0
TOTAL | [5 empty] | 0
BDI |  |  |  |  | ( )% | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0

## Resumo
HOSPITAL REGIONAL DE BEBEDOURO
Bebedouro
Construção do Hospital Regional de Bebedouro - 3ª Etapa de Obras
MODELO
RESUMO |  | VALORES
Serviço técnico especializado |  | 0
Início, apoio e administração da obra |  | 0
Fundação |  | 0
Estrutura |  | 0
Administração Local |  | 0
Remoção de entulho |  | 0
Cobertura |  | 0
Forro / Divisórias |  | 0
Alvenaria e elemento divisor/Cobertura |  | 0
Revestimentos |  | 0
Bate maca |  | 0
Revestimento acustico (casa de maquinas) |  | 0
Pisos |  | 0
Divisórias / Mobiliario / Portas |  | 0
Esquadrias metálicas |  | 0
Ferragem |  | 0
Vidros |  | 0
Pintura |  | 0
Instalações Elétricas, Elétricas Especiais e Eletrônicas |  | 0
Hidraulica / Esgoto |  | 0
Louças e metais |  | 0
Sistema de combate incendio |  | 0
Diversos |  | 0
Conforto mecânico, equipamentos e sistemas |  | 0
Equipoamentos de cozinha |  | 0
Serviços externos |  | 0
Serviços finais de obra |  | 0
TOTAL |  | 0
BDI | ( )% | 0
Valor total c/ BDI |  | 0

## Cronograma
MODELO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
Unidade: HOSPITAL REGIONAL DE BEBEDOURO
Local: Bebedouro
Obra: Construção do Hospital Regional de Bebedouro - 3ª Etapa de Obras
Item | Descrição dos Serviços | PR. TOTAL | MÊS - 1 | MÊS - 2 | MÊS - 3 | MÊS - 4 | MÊS - 5 | MÊS - 6 | MÊS - 7 | MÊS - 8 | MÊS - 9 | MÊS - 10 | MÊS - 11 | MÊS - 12 | TOTAL
1.0 | Serviço técnico especializado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 50% | [8 empty] | 50% |  | 100%
2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10% | 15% | 20% | 20% | 15% | 10% | 10% | [5 empty] | 100%
3.0 | Fundação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 15% | 20% | 30% | 30% | [7 empty] | 100%
4.0 | Estrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 15% | 30% | 20% | 25% | [6 empty] | 100%
5.0 | Administração Local | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
6.0 | Remoção de entulho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.37% | 100%
7.0 | Cobertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 15% | 20% | 20% | 20% | 15% | 10% | [5 empty] | 100%
8.0 | Forro / Divisórias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 15% | 10% | 15% | 20% | 15% | 10% | 5% |  |  |  | 100%
9.0 | Alvenaria e elemento divisor/Cobertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% | [5 empty] | 100%
10.0 | Revestimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 15% | 25% | 20% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100%
11.0 | Bate maca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 20% | 30% | 20% | 30% | [6 empty] | 100%
12.0 | Revestimento acustico (casa de maquinas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50% | 50% | [8 empty] | 100%
13.0 | Pisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10% | 15% | 20% | 15% | 10% | 10% | 10% |  |  | 10% |  |  | 100%
14.1 | Divisórias / Mobiliario / Portas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 15% | 15% | 10% | 15% | 15% | 20% | 10% |  |  | 100%
15.0 | Esquadrias metálicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 15% | 20% | 20% | 15% | 20% | 10% |  | 100%
16.0 | Ferragem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20% | 20% | 20% | 15% | 15% | 10% |  |  | 100%
17.0 | Vidros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 15% | 20% | 20% | 15% | 20% | 10% |  | 100%
18.0 | Pintura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10% | 20% | 10% | 20% | 15% |  |  | 15% | 10% |  |  | 100%
19.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais e Eletrônicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10% | 15% | 10% | 15% | 10% | 15% | 5% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
20.0 | Hidraulica / Esgoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 15% | 10% | 15% | 15% |  |  |  |  | 100%
21.0 | Louças e metais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 5% | 10% | 5% | 15% | 10% | 15% | 5% | 5% | 10% | 5% | 10% | 100%
22.0 | Sistema de combate incendio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 15% | 10% | 20% | 15% | 15% | 5% | 10% | 10% |  | 100%
23.0 | Diversos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% | 15% | 10% | 10% |  |  | 100%
24.0 | Conforto mecânico, equipamentos e sistemas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 5% | 5% | 10% | 15% | 20% | 5% | 15% | 10% | 10% | 5% |  |  | 100%
25.0 | Equipoamentos de cozinha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 30% | 30% | 40% |  |  | 100%
26.0 | Serviços externos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 5% | 10% | 15% | 15% | 20% | 15% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
27.0 | Serviços finais de obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 50% | 50% | 100%
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI | ( )% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Obra m²
QUADRO DE ÁREAS
Hospital de Bebedouro
Área do Terreno: | 22182 | m²
Bloco 01 - Hospital
Térreo | 2403.73 | m²
1º Pavimento | 2403.73 | m²
2º Pavimento - Andar Técnico | 1428.74 | m²
3º Pavimento | 1245.12 | m²
4º Pavimento | 1245.12 | m²
5º Pavimento | 1245.12 | m²
Àtico | 155.66 | m²
Marquises | 150 | m²
Total | 10277.22 | m²
Bloco 02 - ADM
Térreo | 1715.37 | m²
Superior | 1530.77 | m²
Marquises | 11.1
Total | 3257.24 | m²
Bloco 03 - Serviços
Pavimento único | 668.43
Total | 668.43 | m²
Portarias
Guarita 1 | 119 | m²
Guarita 2 | 9
Subestação | 66.25
Total | 194.25 | m²
TOTAL GERAL | 14397.14 | m²