## RESUMO
OBRA: | AME JAÚ
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE - UNIDADE JAHÚ
LOCAL | RUA RUI BARBOSA - JAÚ
PRAZO DE EXECUÇÃO: | 18 meses
FONTES: | CDHU 199; SIURB 07/24; SBC 03/25
DATA PLANILHA: | 0
BDI: | BDI SERVIÇO - ( )%/ BDI EQUIPAMENTO - ( )%
MODELO PLANILHA RESUMO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI | %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | #DIV/0!
2.0 | INÍCIO E APOIO A OBRA | 0 | 0 | #DIV/0!
3.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 0 | #DIV/0!
4.0 | FUNDAÇÃO | 0 | 0 | #DIV/0!
5.0 | ESTRUTURA | 0 | 0 | #DIV/0!
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | 0 | #DIV/0!
7.0 | ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | 0 | #DIV/0!
8.0 | COBERTURA METÁLICA | 0 | 0 | #DIV/0!
9.0 | REVESTIMENTOS | 0 | 0 | #DIV/0!
10.0 | FORRO | 0 | 0 | #DIV/0!
11.0 | ESQUADRIAS, BRISES, PORTAS, MARCENARIAS, VIDROS, CORRIMÃO | 0 | 0 | #DIV/0!
12.0 | PREPARO DE SUPERFÍCIE E PINTURA | 0 | 0 | #DIV/0!
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | 0 | #DIV/0!
14.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS | 0 | 0 | #DIV/0!
15.0 | LOUÇAS E METAIS HIDRAULICOS | 0 | 0 | #DIV/0!
16.0 | GASES MEDICINAIS | 0 | 0 | #DIV/0!
17.0 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | 0 | #DIV/0!
18.0 | PAVIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | 0 | 0 | #DIV/0!
19.0 | EQUIPAMENTOS | 0 | 0 | #DIV/0!
20.0 | LIMPEZA DE OBRA | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | TOTAL S/ BDI | 0
|  |  | TOTAL BDI SERVIÇOS | 0
|  |  | TOTAL BDI EQUIP. | 0
21.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 0 | #DIV/0!
|  | TOTAL GERAL | 0 | #DIV/0!

## PLANILHA
OBRA: | AME JAHÚ | [5 empty] | BDI por tipo de obra (Fonte Acórdão 2.622/2013 – Plenário)
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE - UNIDADE JAHÚ | [5 empty] | BDI 01 | BDI SERVIÇO | ( )%
LOCAL: | RUA RUI BARBOSA - JAÚ | [5 empty] | BDI 02 | BDI DIFERENCIADO | ( )%
FONTES: | CDHU 199; SIURB 07/24; SBC 03/25 | [5 empty] | VALOR TOTAL C/ BDI E ADM |  | 0
| DATA PLANILHA: |  | MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  | Área Construida | 4.367,07M²
ITEM | CÓD. | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | BDI | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | 01.02.091 | CDHU | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída de 2.001 a 5.000 m² | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.2 | 01.06.041 | CDHU | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão e demanda acima de 300 kVA a 2 MVA | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.3 | 01.17.031 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 35 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.4 | 01.17.041 | CDHU | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | UN | 35 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.5 | 01.17.051 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 20 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.6 | 01.17.061 | CDHU | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | UN | 20 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.7 | 01.17.071 | CDHU | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 22 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.8 | 01.17.081 | CDHU | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | UN | 22 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.9 | 01.17.111 | CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 25 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.10 | 01.17.121 | CDHU | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | UN | 25 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.11 | 01.17.161 | CDHU | Projeto executivo de climatização em formato A0 | UN | 20 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.12 | 01.21.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.13 | 01.21.120 | CDHU | Sondagem do terreno rotativa em solo | M | 70 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.14 | 01.20.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.15 | 01.20.721 | CDHU | Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²) | M2 | 8755.65 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.16 | 20006003 | SIURB | Controle tecnológico de concreto - mobilização para moldagem e/ou coleta dos corpos de prova de concreto | VIAGEM | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.17 | 20006004 | SIURB | Controle tecnológico de concreto moldagem de corpo de prova | PERÍODO | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.18 | 20006011 | SIURB | Aço - ensaios de tração em barras | UN | 30 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.19 | 20006012 | SIURB | Aço - ensaios de dobramento em barras | UN | 30 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.20 | 20006013 | SIURB | Aço - ensaios de verificação de bitola | UN | 30 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.21 | 01.28.620 | CDHU | Parecer técnico junto a CETESB | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.22 | 01.27.011 | CDHU | Projeto e implementação de gerenciamento integrado de resíduos sólidos e gestão de perdas | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
1.23 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Acompanhamento e licenciamento na Prefeitura | UN | 1 | BDI 02 |  | 0 | 0
1.24 | 01.27.091 | CDHU | Estudo de impacto de vizinhança, em área urbana até 10.000 m² | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
2.0 |  |  | INÍCIO E APOIO A OBRA |  |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 02.01.021 | CDHU | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | M2 | 450 | BDI 01 |  | 0 | 0
2.2 | 02.01.171 | CDHU | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | M2 | 150 | BDI 01 |  | 0 | 0
2.3 | 02.01.180 | CDHU | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | UNMES | 6 | BDI 01 |  | 0 | 0
2.4 | 02.01.200 | CDHU | Desmobilização de construção provisória | M2 | 600 | BDI 01 |  | 0 | 0
2.5 | 02.02.130 | CDHU | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 6 | BDI 01 |  | 0 | 0
2.6 | 02.02.140 | CDHU | Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | UNMES | 6 | BDI 01 |  | 0 | 0
2.7 | 02.02.160 | CDHU | Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² | UNMES | 18 | BDI 01 |  | 0 | 0
2.8 | 02.03.060 | CDHU | Proteção de fachada com tela de nylon | M2 | 2516.85 | BDI 01 |  | 0 | 0
2.9 | 02.03.120 | CDHU | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 880 | BDI 01 |  | 0 | 0
2.10 | 02.05.090 | CDHU | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | M2 | 2516.85 | BDI 01 |  | 0 | 0
2.11 | 02.05.212 | CDHU | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | M2MES | 7550.55 | BDI 01 |  | 0 | 0
2.12 | 02.08.020 | CDHU | Placa de identificação para obra | M2 | 24 | BDI 01 |  | 0 | 0
2.13 | 02.10.020 | CDHU | Locação de obra de edificação | M2 | 2056.1 | BDI 01 |  | 0 | 0
2.14 | 08.02.050 | CDHU | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 6168.3 | BDI 01 |  | 0 | 0
2.15 | 08.02.060 | CDHU | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | M3 | 3084.15 | BDI 01 |  | 0 | 0
3.0 |  |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 02.09.130 | CDHU | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos com diâmetro acima de 15 cm até 50 cm, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 8755.65 | BDI 01 |  | 0 | 0
3.2 | 07.01.020 | CDHU | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 9631.22 | BDI 01 |  | 0 | 0
3.3 | 05.10.010 | CDHU | Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | M3 | 14797.05 | BDI 01 |  | 0 | 0
3.4 | 06.02.020 | CDHU | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 786 | BDI 01 |  | 0 | 0
3.5 | 06.11.020 | CDHU | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | M3 | 468.49 | BDI 01 |  | 0 | 0
3.6 | 06.14.020 | CDHU | Carga manual de solo | M3 | 735.3 | BDI 01 |  | 0 | 0
3.7 | 05.10.025 | CDHU | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | M3 | 735.3 | BDI 01 |  | 0 | 0
3.8 | 05.09.007 | CDHU | Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra | M3 | 735.3 | BDI 01 |  | 0 | 0
3.9 | 07.10.020 | CDHU | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 735.3 | BDI 01 |  | 0 | 0
4.0 |  |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 09.01.020 | CDHU | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 1691.57 | BDI 01 |  | 0 | 0
4.2 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 52319.22 | BDI 01 |  | 0 | 0
4.3 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 6539.9 | BDI 01 |  | 0 | 0
4.4 | 12.12.016 | CDHU | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo | M | 3510 | BDI 01 |  | 0 | 0
4.5 | 12.12.010 | CDHU | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | TX | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
4.6 | 11.01.520 | CDHU | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua | M3 | 248.11 | BDI 01 |  | 0 | 0
4.7 | 11.01.320 | CDHU | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 317.51 | BDI 01 |  | 0 | 0
4.8 | 11.16.040 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 317.51 | BDI 01 |  | 0 | 0
4.9 | 17.01.040 | CDHU | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 20.98 | BDI 01 |  | 0 | 0
5.0 |  |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 0 | 0
5.1 | 09.01.030 | CDHU | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 5220.21 | BDI 01 |  | 0 | 0
5.2 | 10.01.040 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 84143.27 | BDI 01 |  | 0 | 0
5.3 | 10.01.060 | CDHU | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 10517.91 | BDI 01 |  | 0 | 0
5.4 | 11.01.321 | CDHU | Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento | M3 | 749.94 | BDI 01 |  | 0 | 0
5.5 | 11.16.060 | CDHU | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 749.94 | BDI 01 |  | 0 | 0
6.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
6.1 | 32.16.010 | CDHU | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 2937.9443 | BDI 01 |  | 0 | 0
6.2 | 32.17.030 | CDHU | Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação | M2 | 1946.814 | BDI 01 |  | 0 | 0
6.3 | 32.15.030 | CDHU | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | M2 | 371.39 | BDI 01 |  | 0 | 0
6.4 | 32.20.050 | CDHU | Tela em polietileno, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | M2 | 1946.814 | BDI 01 |  | 0 | 0
6.5 | 32.20.066 | CDHU | Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento | M2 | 4835.52 | BDI 01 |  | 0 | 0
7.0 |  |  | ELEMENTOS DIVISÓRIOS |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | 14.01.050 | CDHU | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 305.13 | BDI 01 |  | 0 | 0
7.2 | 14.01.060 | CDHU | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 168.2 | BDI 01 |  | 0 | 0
7.3 | 14.10.121 | CDHU | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 cm - classe C | M2 | 2500 | BDI 01 |  | 0 | 0
7.4 | 14.20.010 | CDHU | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 59.28 | BDI 01 |  | 0 | 0
7.5 | 14.30.310 | CDHU | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST | M2 | 2398 | BDI 01 |  | 0 | 0
7.6 | 32.06.030 | CDHU | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ | M2 | 2398 | BDI 01 |  | 0 | 0
7.7 | 14.30.070 | CDHU | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | M2 | 120.07 | BDI 01 |  | 0 | 0
8.0 |  |  | COBERTURA METÁLICA |  |  |  |  | 0 | 0
8.1 | 15.03.030 | CDHU | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 34953.7 | BDI 01 |  | 0 | 0
8.2 | 33.07.130 | CDHU | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | KG | 34953.7 | BDI 01 |  | 0 | 0
8.3 | 16.13.060 | CDHU | Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduíche, espessura de 0,50mm, com lã de rocha | M2 | 1936.1 | BDI 01 |  | 0 | 0
8.4 | 16.12.200 | CDHU | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50mm | M | 150 | BDI 01 |  | 0 | 0
8.5 | 16.33.052 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 275.1 | BDI 01 |  | 0 | 0
8.6 | 16.33.062 | CDHU | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 95.85 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.0 |  |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0
9.1 | 17.01.020 | CDHU | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 248.05 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.2 | 17.01.060 | CDHU | Regularização de piso com nata de cimento e adesivo de alto desempenho | M2 | 2835.91 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.3 | 18.08.062 | CDHU | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 347.6 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.4 | 21.02.271 | CDHU | Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | M2 | 2557.75 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.5 | 21.02.320 | CDHU | Revestimento vinílico antiestático acústico, espessura de 5 mm, com impermeabilizante acrílico | M2 | 278.16 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.6 | 17.03.060 | CDHU | Cimentado desempenado e alisado com corante (queimado) | M2 | 360.1 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.7 | 54.04.392 | CDHU | Piso em placa de concreto permeável drenante, cor natural - espessura de 6 cm | M2 | 747.65 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.8 | 21.10.081 | CDHU | Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico | M | 2276.1 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.9 | 17.03.320 | CDHU | Rodapé em cimentado desempenado e alisado com altura 10 cm | M | 455.5 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.10 | 18.08.162 | CDHU | Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 282 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.11 | 18.11.052 | CDHU | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 1910.15 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.12 | 18.12.120 | CDHU | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5x2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | M2 | 71.28 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.13 | 30.04.020 | CDHU | Revestimento sintético de borracha ou PVC colorido, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | M2 | 28 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.14 | 21.07.010 | CDHU | Revestimento em laminado melamínico dissipativo | M2 | 120 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.15 | 17.20.040 | CDHU | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo, em faixas até 40 cm | M | 308 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.16 | 17.20.050 | CDHU | Friso para junta de dilatação em revestimento de granito lavado tipo Fulget | M | 245 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.17 | 17.20.060 | CDHU | Revestimento em granito lavado tipo Fulget uso externo | M2 | 1455.45 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.18 | 19.01.324 | CDHU | Rodapé em granito, espessura de 2 cm e altura de 7,1 cm até 10 cm, acabamento polido | M | 24 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.19 | 19.01.062 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 176.1 | BDI 01 |  | 0 | 0
9.20 | 19.01.064 | CDHU | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, acabamento polido | M | 364.15 | BDI 01 |  | 0 | 0
10.0 |  |  | FORRO |  |  |  |  | 0 | 0
10.1 | 22.02.030 | CDHU | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo | M2 | 2346.81 | BDI 01 |  | 0 | 0
10.2 | 22.02.100 | CDHU | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - removível | M2 | 1011.97 | BDI 01 |  | 0 | 0
10.3 | 22.03.050 | CDHU | Forro em fibra mineral NRC 0.50, revestido em látex | M2 | 945.99 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.0 |  |  | ESQUADRIAS, BRISES, PORTAS, MARCENARIAS, VIDROS, CORRIMÃO |  |  |  |  | 0 | 0
11.1 | 23.04.600 | CDHU | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | UN | 78 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.2 | 23.04.610 | CDHU | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | UN | 81 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.3 | 23.04.620 | CDHU | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 120 x 210 cm | UN | 9 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.4 | 25.02.060 | CDHU | Porta/portinhola tipo veneziana de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 12.6 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.5 | COMP. 01 | Composição | Porta com Proteção Radiológica - 1,20x2,10 | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.6 | COMP. 02 | Composição | Porta com Proteção Radiológica - 1,60x2,10 | UN | 3 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.7 | 28.01.040 | CDHU | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | CJ | 135 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.8 | 28.01.050 | CDHU | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas | CJ | 33 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.9 | 28.01.160 | CDHU | Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg | UN | 33 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.10 | 30.04.060 | CDHU | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 4.4 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.11 | 28.20.050 | CDHU | Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha | CJ | 11 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.12 | 23.20.110 | CDHU | Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro | M2 | 2.7 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.13 | 23.20.140 | CDHU | Acréscimo de visor completo em porta de madeira | UN | 30 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.14 | 24.02.054 | CDHU | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | M2 | 7.56 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.15 | 28.01.210 | CDHU | Fechadura tipo alavanca com chave para porta corta-fogo | UN | 4 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.16 | 25.02.040 | CDHU | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | M2 | 3.15 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.17 | 28.20.800 | CDHU | Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.18 | 25.01.240 | CDHU | Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco | M2 | 4 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.19 | 25.01.361 | CDHU | Caixilho em alumínio maxim-ar com vidro - branco | M2 | 458.98 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.20 | 25.01.371 | CDHU | Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco | M2 | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.21 | 25.01.450 | CDHU | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | M2 | 156.55 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.22 | 26.01.348 | CDHU | Vidro multilaminado de alta segurança, proteção balística nível III | M2 | 1.26 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.23 | 24.01.280 | CDHU | Caixilho tipo guichê em chapa de aço | M2 | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.24 | 26.01.142 | CDHU | Vidro liso laminado colorido de 8 mm | M2 | 156.55 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.25 | 32.06.231 | CDHU | Película de controle solar refletiva na cor prata, aplicado em vidros | M2 | 463.68 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.26 | 22.06.240 | CDHU | Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm | M2 | 458.98 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.27 | 26.04.030 | CDHU | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | M2 | 36.4 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.28 | 24.08.020 | CDHU | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 76.4 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.29 | 27.04.040 | CDHU | Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto | M | 482.21 | BDI 01 |  | 0 | 0
| 34.05.310 | CDHU | Gradil de ferro perfilado, tipo parque | M2 | 500 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.30 | 27.04.060 | CDHU | Bate-maca ou protetor de parede curvo em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | M | 293.92 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.31 | 23.08.040 | CDHU | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | M2 | 115 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.32 | 23.08.060 | CDHU | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | M2 | 82 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.33 | 24.03.080 | CDHU | Escada marinheiro com guarda corpo (em aço galvanizado) | M | 7.2 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.34 | 27.04.050 | CDHU | Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm | M | 176.65 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.35 | 27.04.052 | CDHU | Cantoneira adesiva em vinil de alto impacto | M | 116 | BDI 01 |  | 0 | 0
11.36 | 21.03.151 | CDHU | Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 347.6 | BDI 01 |  | 0 | 0
12.0 |  |  | PREPARO DE SUPERFÍCIE E PINTURA |  |  |  |  | 0 | 0
12.1 | 17.02.020 | CDHU | Chapisco | M2 | 2668.2 | BDI 01 |  | 0 | 0
12.2 | 17.02.140 | CDHU | Emboço desempenado com espuma de poliéster | M2 | 2668.2 | BDI 01 |  | 0 | 0
12.3 | 17.02.220 | CDHU | Reboco | M2 | 2668.2 | BDI 01 |  | 0 | 0
12.4 | COMP. 03 | Composição | Revestimento para Proteção Radiológica | M2 | 103.87 | BDI 01 |  | 0 | 0
12.5 | 33.02.060 | CDHU | Massa corrida a base de PVA | M2 | 3182.27 | BDI 01 |  | 0 | 0
12.6 | 33.02.080 | CDHU | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 10552.51 | BDI 01 |  | 0 | 0
12.7 | 33.10.030 | CDHU | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 3182.27 | BDI 01 |  | 0 | 0
12.8 | 33.10.050 | CDHU | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 10552.51 | BDI 01 |  | 0 | 0
12.9 | 33.10.060 | CDHU | Epóxi em massa, inclusive preparo | M2 | 268.63 | BDI 01 |  | 0 | 0
12.10 | 33.03.750 | CDHU | Verniz acrílico | M2 | 341.56 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 0 | 0
13.1 | 39.21.020 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 38067.12 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.2 | 39.21.040 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 19033.56 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.3 | 39.21.050 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 9516.78 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.4 | 39.21.060 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 6090.74 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.5 | 39.21.070 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 5329.41 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.6 | 39.21.080 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 4568.06 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.7 | 39.21.090 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 3806.72 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.8 | 39.21.100 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 3045.37 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.9 | 39.21.110 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 2284.03 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.10 | 39.21.120 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1522.69 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.11 | 39.21.125 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 1142.02 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.12 | 39.21.130 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 185 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 137.05 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.13 | 39.21.140 | CDHU | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 256.96 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.14 | 40.04.096 | CDHU | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 589 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.15 | 40.04.450 | CDHU | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 912 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.16 | 40.04.460 | CDHU | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 570 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.17 | 40.04.470 | CDHU | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 274 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.18 | 40.04.480 | CDHU | Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo | CJ | 55 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.19 | 41.31.080 | CDHU | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 W a 12 W | UN | 186 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.20 | 41.31.087 | CDHU | Luminária LED redonda de sobrepor com difusor translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 lm, potência de 17 W a 19 W | UN | 8 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.21 | 41.31.070 | CDHU | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W | UN | 42 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.22 | 41.13.050 | CDHU | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W | UN | 24 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.23 | 41.31.040 | CDHU | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W | UN | 512 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.24 | 41.11.100 | CDHU | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | UN | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.25 | 41.11.440 | CDHU | Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala | UN | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.26 | 41.10.400 | CDHU | Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m | UN | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.27 | 41.02.551 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W | UN | 186 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.28 | 41.02.562 | CDHU | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W | UN | 578 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.29 | 41.02.580 | CDHU | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 8 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.30 | 40.05.020 | CDHU | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 185 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.31 | 40.05.040 | CDHU | Interruptor com 2 teclas simples e placa | CJ | 28 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.32 | 50.05.312 | CDHU | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 55 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.33 | 38.13.030 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios | M | 550 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.34 | 38.13.040 | CDHU | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | M | 850 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.35 | 38.19.030 | CDHU | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | M | 4392.36 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.36 | 38.04.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 878.472 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.37 | 38.04.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 614.928 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.38 | 40.06.040 | CDHU | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 293 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.39 | 40.06.060 | CDHU | Condulete metálico de 1´ | CJ | 205 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.40 | 38.21.310 | CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | M | 368.5 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.41 | 38.21.320 | CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 150 x 100 mm, com acessórios | M | 296.77 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.42 | 38.21.330 | CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | M | 449.5 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.43 | 38.23.110 | CDHU | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm | UN | 367 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.44 | 38.23.120 | CDHU | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100 mm | UN | 297 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.45 | 38.23.130 | CDHU | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100 mm | UN | 450 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.46 | 37.03.220 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 16 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.47 | 37.03.230 | CDHU | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 DIN / 32 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.48 | 37.06.014 | CDHU | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | M2 | 6 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.49 | 37.10.010 | CDHU | Barramento de cobre nu | KG | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.50 | 37.12.120 | CDHU | Fusível tipo HH para 15 kV de 2,5 A até 50 A | UN | 20 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.51 | 37.13.550 | CDHU | Disjuntor em caixa aberta tripolar extraível, 500 V de 3200 A, com acessórios | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.52 | 37.13.600 | CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | UN | 265 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.53 | 37.13.610 | CDHU | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | UN | 65 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.54 | 37.13.630 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 85 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.55 | 37.13.640 | CDHU | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 20 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.56 | 37.13.650 | CDHU | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 12 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.57 | 37.13.720 | CDHU | Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 300 A até 400 A | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.58 | 37.13.740 | CDHU | Disjuntor série universal em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 VCA, corrente de 700 A até 800 A | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.59 | 37.13.780 | CDHU | Disjuntor em caixa moldada, térmico e magnético ajustáveis, tripolar 1600/690 V, faixa de ajuste de 1000 até 1600 A | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.60 | 37.13.840 | CDHU | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 60 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.61 | 37.13.920 | CDHU | Disjuntor em caixa aberta, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2000/1200 V, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.62 | 37.13.930 | CDHU | Disjuntor em caixa aberta, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2500/1200 V, faixa de ajuste de 2000 até 2500 A | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.63 | 37.14.300 | CDHU | Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, com prolongador, sem porta-fusível, de 160 A | UN | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.64 | 37.17.060 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | UN | 15 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.65 | 37.17.070 | CDHU | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | UN | 15 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.66 | 37.20.190 | CDHU | Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 0,25 a 175 cv | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.67 |  |  | Inversor de frequência para variação de velocidade em motores, potência de 25 a 30 cv | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.68 | 37.24.032 | CDHU | Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 50 até 80 kA | UN | 15 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.69 | 37.24.044 | CDHU | Dispositivo de proteção contra surto, 4 polos, suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N, Un até 240/415V, curva de ensaio 8/20µs, In=20kA/40kA - classe 2 | UN | 15 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.70 | 40.10.150 | CDHU | Contator de potência 220 A - 2na+2nf | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.71 | 40.10.510 | CDHU | Contator auxiliar - 2na+2nf | UN | 25 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.72 | 40.11.070 | CDHU | Relé supervisor trifásico contra falta de fase, inversão de fase e mínima tensão | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.73 | 40.12.020 | CDHU | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 3 posições para 63 A | UN | 4 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.74 | 40.12.200 | CDHU | Chave comutadora/seletora com 1 polo e 2 posições para 25 A | UN | 4 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.75 | 40.20.060 | CDHU | Botão de comando duplo sem sinalizador | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.76 | 40.20.110 | CDHU | Alarme sonoro bitonal 220 V para painel de comando | UN | 5 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.77 | 47.11.021 | CDHU | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.78 | 36.08.360 | CDHU | Grupo gerador carenado com potência de 460/434 kVA, variação de + ou - 10% - completo | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.79 | 36.09.220 | CDHU | Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco com cabine | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
DADOS E VOZ
13.80 | 38.05.060 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 1´ - com acessórios | M | 1653.825 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.81 | 39.18.120 | CDHU | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | M | 33076.5 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.82 | 69.03.340 | CDHU | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 589 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.83 | 38.21.110 | CDHU | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 50 x 50 mm, com acessórios | M | 496.1475 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.84 | 38.22.610 | CDHU | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 50 mm | M | 496.1475 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.85 | 38.05.040 | CDHU | Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 3/4´ - com acessórios | M | 5512.75 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.86 | 40.02.020 | CDHU | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 100 x 100 x 80 mm | UN | 140 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.87 | 40.07.020 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 176 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.88 | 30.06.064 | CDHU | Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | CJ | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.89 | 40.07.010 | CDHU | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 413 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.90 | 40.20.120 | CDHU | Placa de 4´ x 2´ | UN | 208 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.91 | 37.02.140 | CDHU | Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.92 | 39.27.030 | CDHU | Cabo óptico multimodo, 6 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | M | 234.02 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.93 | 69.03.130 | CDHU | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (550 x 350 x 550) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.94 | 69.09.260 | CDHU | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 30 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.95 | 69.09.360 | CDHU | Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 720 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.96 | 66.08.115 | CDHU | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.97 | 69.20.210 | CDHU | Bandeja fixa para rack, 19´ x 800 mm | UN | 44 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.98 | 69.20.230 | CDHU | Calha de aço com 8 tomadas 2P+T - 250 V, com cabo | UN | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.99 | 66.20.170 | CDHU | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 2 U | UN | 88 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.100 | 69.20.250 | CDHU | Painel frontal cego - 19´ x 2 U | UN | 30 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.101 | 39.30.010 | CDHU | Cabo torcido flexível de 2 x 2,5 mm², isolação em PVC antichama | M | 1400.3 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.102 | 69.20.180 | CDHU | Cordão óptico duplex, multimodo com conector LC/LC - 2,5 m | UN | 8 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.103 | 39.18.106 | CDHU | Cabo coaxial tipo RG 59 | M | 264.2 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.104 | 66.20.221 | CDHU | Switch Gigabit para servidor central com 24 portas frontais e 4 portas SFP, capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.105 | 66.20.225 | CDHU | Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps | UN | 30 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.106 | 69.03.410 | CDHU | Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais digital e analógico | CJ | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.107 | 66.02.500 | CDHU | Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
SPDA
13.108 | 42.05.210 | CDHU | Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m | UN | 26 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.109 | 39.04.070 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | M | 408.2 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.110 | 39.04.080 | CDHU | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | M | 338.9 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.111 | 42.20.220 | CDHU | Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm² a 95mm² para haste de 5/8" e 3/4" | UN | 120 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.112 | 42.20.150 | CDHU | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm² | UN | 70 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.113 | 42.05.300 | CDHU | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 26 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.114 | 42.05.320 | CDHU | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm | UN | 26 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.115 | 42.01.090 | CDHU | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre | UN | 40 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.116 | 39.09.040 | CDHU | Conector split-bolt para cabo de 35 mm², latão, simples | UN | 40 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.117 | 42.05.410 | CDHU | Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base ondulada | UN | 60 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.118 | 39.10.130 | CDHU | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.119 | 42.01.020 | CDHU | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.120 | 42.04.120 | CDHU | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | M | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
13.121 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Sistema solar fotovoltaica - módulo DAH DHM 72x10 - 555w, incluindo projetos, estrura, cabos, montagem com mão de obra especializada e comissionamento. | UN | 150 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.0 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS |  |  |  |  | 0 | 0
14.1 | 45.01.066 | CDHU | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 2´ | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.2 | 43.10.250 | CDHU | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 15 cv, monoestágio, Hman= 30 a 60 mca, Q= 82 a 20 m³/h | UN | 6 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.3 | 43.10.740 | CDHU | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 20 cv, monoestágio trifásico, Hman= 62 a 90 mca, Q= 21,1 a 43,8 m³/h | UN | 6 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.4 | 43.10.290 | CDHU | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 5 cv, monoestágio, Hman= 24 a 33 mca, Q= 41,6 a 35,2 m³/h | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.5 | 43.10.480 | CDHU | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.6 | 67.02.502 | CDHU | Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de esgoto para vazão máxima horária 12 l/s e atendimento classe II, assessoria, documentação e aprovação na CETESB | CJ | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.7 | 46.01.010 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive conexões | M | 187.24 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.8 | 46.01.020 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 3711.27 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.9 | 46.01.030 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 449.61 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.10 | 46.01.040 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 762.83 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.11 | 46.01.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 678.46 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.12 | 46.01.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 826.4 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.13 | 46.01.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | M | 515.49 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.14 | 46.01.080 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | M | 235.78 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.15 | 46.01.090 | CDHU | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões | M | 335.18 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.16 | 46.02.010 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 1190.48 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.17 | 46.02.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 849.51 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.18 | 46.02.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 622.97 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.19 | 46.03.050 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 435.73 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.20 | 46.02.070 | CDHU | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 619.5 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.21 | 46.03.038 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 491.22 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.22 | 46.03.040 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 753.58 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.23 | 46.03.060 | CDHU | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 242.72 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.24 | 46.05.050 | CDHU | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões | M | 38.14 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.25 | 46.05.060 | CDHU | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 250 mm, inclusive conexões | M | 38.14 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.26 | 46.05.070 | CDHU | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 300 mm, inclusive conexões | M | 253.12 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.27 | 46.05.090 | CDHU | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 400 mm, inclusive conexões | M | 127.14 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.28 | 46.10.010 | CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 143.33 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.29 | 46.10.020 | CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 1056.59 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.30 | 46.10.030 | CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | M | 468.87 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.31 | 46.10.040 | CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | M | 59.33 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.32 | 46.10.050 | CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | M | 54.51 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.33 | 46.10.060 | CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 54mm (2´), inclusive conexões | M | 72.81 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.34 | 46.10.070 | CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 66mm (2 1/2´), inclusive conexões | M | 37.56 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.35 | 46.10.080 | CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 79mm (3´), inclusive conexões | M | 27.94 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.36 | 46.10.090 | CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 104mm (4´), inclusive conexões | M | 40.65 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.37 | 46.13.020 | CDHU | Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4´, inclusive conexões | M | 62.61 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.38 | 46.26.030 | CDHU | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 100 mm | M | 41.42 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.39 | 46.26.040 | CDHU | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta, predial SMU, DN= 150 mm | M | 19.36 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.40 | 32.11.200 | CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1/2´ (15 mm) | M | 143.33 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.41 | 32.11.210 | CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm) | M | 1056.59 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.42 | 32.11.220 | CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm) | M | 468.87 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.43 | 32.11.230 | CDHU | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/4´ (35 mm) | M | 59.33 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.44 | 32.11.380 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3 1/2´ (cobre) ou 3´ (ferro) | M | 54.51 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.45 | 32.11.390 | CDHU | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 4´ (ferro) | M | 72.81 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.46 | 47.05.060 | CDHU | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 3 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.47 | 47.05.020 | CDHU | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ | UN | 18 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.48 | 47.05.110 | CDHU | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´ | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.49 | 43.03.510 | CDHU | Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00 m² | UN | 42 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.50 | 43.03.550 | CDHU | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | UN | 8 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.51 | 49.01.030 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 89 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.52 | 49.04.010 | CDHU | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UN | 89 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.53 | 49.01.040 | CDHU | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | UN | 47 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.54 | 49.05.040 | CDHU | Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha | UN | 3 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.55 | 49.03.020 | CDHU | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 11 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.56 | 47.01.180 | CDHU | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ | UN | 5 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.57 | 47.01.190 | CDHU | Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 1´ | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.58 | 48.05.070 | CDHU | Torneira de boia, tipo registro automático de entrada, DN= 3´ | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.59 | 46.08.030 | CDHU | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 1 1/4´, inclusive conexões | M | 66 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.60 | 47.02.110 | CDHU | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 32 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.61 | 47.01.070 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´ | UN | 3 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.62 | 48.02.009 | CDHU | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 20.000 litros | UN | 3 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.63 | 46.12.010 | CDHU | Tubo de concreto (PS-1), DN= 300mm | M | 265.3 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.64 | 46.12.070 | CDHU | Tubo de concreto (PS-2), DN= 500mm | M | 557.3 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.65 | 49.12.110 | CDHU | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | UN | 12 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.66 | 49.12.058 | CDHU | Boca de leão simples tipo PMSP com grelha | UN | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.67 | 46.07.030 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões | M | 270.28 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.68 | 46.07.070 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | M | 75.04 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.69 | 46.07.080 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | M | 61.88 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.70 | 46.07.090 | CDHU | Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões | M | 39.12 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.71 | 46.08.080 | CDHU | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 3´, inclusive conexões | M | 243.97 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.72 | 46.08.100 | CDHU | Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 4´, inclusive conexões | M | 28.28 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.73 | 47.01.030 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | UN | 13 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.74 | 47.01.040 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ | UN | 5 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.75 | 47.01.050 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | UN | 4 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.76 | 47.01.060 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | UN | 9 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.77 | 47.01.080 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | UN | 3 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.78 | 47.01.090 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 4´ | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.79 | 47.02.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 161 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.80 | 47.02.030 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 35 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.81 | 47.01.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 8 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.82 | 47.02.050 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | UN | 68 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.83 | 47.05.280 | CDHU | Válvula globo angular de 45° em bronze, DN= 2 1/2´ | UN | 12 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.84 | 50.10.050 | CDHU | Extintor sobre rodas de gás carbônico - capacidade de 25 kg | UN | 3 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.85 | 50.10.058 | CDHU | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 29 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.86 | 50.10.084 | CDHU | Extintor manual de pó químico seco 20 BC - capacidade de 12 kg | UN | 3 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.87 | 50.10.096 | CDHU | Extintor sobre rodas de pó químico seco BC - capacidade de 20 kg | UN | 5 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.88 | 50.10.100 | CDHU | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 21 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.89 | 50.10.140 | CDHU | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 29 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.90 | 50.01.190 | CDHU | Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente | UN | 12 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.91 | 50.01.210 | CDHU | Chave para conexão de engate rápido | UN | 15 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.92 | 50.01.330 | CDHU | Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 15 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.93 | 50.01.340 | CDHU | Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive tubulações e válvulas | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.94 | 50.05.230 | CDHU | Sirene audiovisual tipo endereçável | UN | 15 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.95 | 50.05.430 | CDHU | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 194 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.96 | 50.05.450 | CDHU | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 15 | BDI 01 |  | 0 | 0
14.97 | 50.05.470 | CDHU | Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual | UN | 3 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.0 |  |  | LOUÇAS E METAIS HIDRAULICOS |  |  |  |  | 0 | 0
15.1 | 30.08.060 | CDHU | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.2 | 44.01.070 | CDHU | Bacia sifonada de louça sem tampa, com saída horizontal - 6 litros | UN | 38 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.3 | 44.01.200 | CDHU | Mictório de louça sifonado auto aspirante | UN | 5 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.4 | 44.20.280 | CDHU | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 48 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.5 | 44.01.100 | CDHU | Lavatório de louça sem coluna | UN | 48 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.6 | 44.01.110 | CDHU | Lavatório de louça com coluna | UN | 44 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.7 | 30.08.040 | CDHU | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 5 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.8 | 44.01.310 | CDHU | Tanque de louça com coluna de 30 litros | UN | 5 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.9 | 44.01.850 | CDHU | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 9 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.10 | 44.06.310 | CDHU | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | UN | 34 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.11 | 44.03.645 | CDHU | Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | UN | 106 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.12 | 44.03.400 | CDHU | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | UN | 5 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.13 | 44.03.590 | CDHU | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 34 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.14 | 44.03.720 | CDHU | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 6 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.15 | 44.03.360 | CDHU | Ducha higiênica cromada | UN | 48 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.16 | 44.03.210 | CDHU | Ducha cromada simples | UN | 5 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.17 | 44.03.825 | CDHU | Misturador termostato para chuveiro ou ducha, acabamento cromado | UN | 5 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.18 | 47.02.020 | CDHU | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 198 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.19 | 44.20.200 | CDHU | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 34 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.20 | 44.20.220 | CDHU | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | UN | 117 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.21 | 44.20.640 | CDHU | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 34 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.22 | 44.20.650 | CDHU | Válvula de metal cromado de 1´ | UN | 117 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.23 | 47.04.050 | CDHU | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UN | 48 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.24 | 47.04.090 | CDHU | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | UN | 5 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.25 | 44.20.130 | CDHU | Tubo de ligação para mictório, DN= 1/2´ | UN | 5 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.26 | 44.20.100 | CDHU | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | UN | 151 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.27 | 44.06.010 | CDHU | Lavatório coletivo em aço inoxidável | M | 4.65 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.28 | 30.01.030 | CDHU | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 20 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.29 | 30.01.061 | CDHU | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.30 | 44.02.062 | CDHU | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 42.72 | BDI 01 |  | 0 | 0
15.31 | 44.02.200 | CDHU | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 49.36 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.0 |  |  | GASES MEDICINAIS |  |  |  |  | 0 | 0
16.1 | 46.10.010 | CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 2150 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.2 | 46.10.020 | CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 290 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.3 | 46.10.030 | CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | M | 105 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.4 | 46.10.040 | CDHU | Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | M | 45 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.5 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Tarugo para posto embutido | UN | 159 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.6 | 47.07.010 | CDHU | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2" | UN | 45 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.7 | 47.07.020 | CDHU | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4" | UN | 5 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.8 | 47.07.030 | CDHU | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1" | UN | 4 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.9 | 47.07.031 | CDHU | Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e gás, DN= 1.1/4" | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.10 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Caixas de seccionamento 30x30 | UN | 6 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.11 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Posto de oxigênio | UN | 7 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.12 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Posto ar medicinal | UN | 14 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.13 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Painel de alarme de oxigênio | UN | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.14 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Painel de alarme de ar medicinal | UN | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.15 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Painel de alarme de vácuo | UN | 6 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.16 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Painel de alarme de óxido nitroso | UN | 3 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.17 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Rdi - 4 - régua dupla com 750mm | UN | 23 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.18 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Rdi - 5 - régua dupla com 1000mm | UN | 4 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.19 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Rdi - 6 - régua dupla com 1500mm | UN | 6 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.20 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Central de ar completa - 20HP | CJ | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.21 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Central de vacuo completa - 4HP | CJ | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.22 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Manifold de Oxigênio - 5+5 | CJ | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.23 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Manifold de AR Medicinal - 5+5 | CJ | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.24 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Manifold de Oxido Nitroso - 2+2 | CJ | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.25 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Elaboração de projeto | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.26 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Montagem dos paineis de cabeceira / estativas / coluna retrátil | UN | 33 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.27 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Montagem da central de ar medicinal | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.28 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Montagem da central de vacuo | UN | 1 | BDI 01 |  | 0 | 0
16.29 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Montagem das centrais de cilindros | UN | 3 | BDI 01 |  | 0 | 0
17.0 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
17.1 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Fornecimento e instalação de sistema de climatização com central de água gelada que será composta por chillers, bombas de água gelada para o sistema primário e bombas de água gelada para o sistema secundário, incluindo bombas reservas | TR | 300 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  |  | 0 | 0
18.1 | 54.01.030 | CDHU | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 6150.15 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.2 | 54.04.350 | CDHU | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 4098.75 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.3 | 11.02.020 | CDHU | Concreto usinado não estrutural mínimo 150 kg cimento / m³ | M3 | 143.88 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.4 | 11.18.060 | CDHU | Lona plástica preta - uso geral | M2 | 719.4 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.5 | 54.06.110 | CDHU | Base em concreto com fck de 25 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões | M3 | 76.87 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.6 | 54.06.040 | CDHU | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 743.05 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.7 | 54.06.020 | CDHU | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 25.6 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.8 | 54.06.160 | CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | M3 | 19.7 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.9 | 30.06.090 | CDHU | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | UN | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.10 | 30.06.110 | CDHU | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | UN | 10 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.11 | 70.01.003 | CDHU | Faixa elevada para travessia de pedestres em massa asfáltica - lombofaixa de vias com execução de recapeamento | M2 | 20 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.12 | 33.09.020 | CDHU | Borracha clorada para faixas demarcatórias | M | 1937.5 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.13 | 30.04.034 | CDHU | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores, assentado com argamassa mista | M2 | 21.85 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.14 | 10.02.020 | CDHU | Armadura em tela soldada de aço | KG | 2237.33 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.15 | 34.01.020 | CDHU | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | 1857.85 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.16 | 34.01.010 | CDHU | Terra vegetal orgânica comum | M3 | 185.79 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.17 | 34.02.080 | CDHU | Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) | M2 | 1857.85 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.18 | 34.03.020 | CDHU | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 20 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.19 | 34.03.120 | CDHU | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | UN | 12 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.20 | 34.03.130 | CDHU | Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 20 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.21 | 34.03.150 | CDHU | Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 27 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.22 | 34.04.280 | CDHU | Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra - h= 2,00 m | UN | 15 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.23 | 97.02.030 | CDHU | Placa comemorativa em aço inoxidável escovado | M2 | 5 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.24 | 97.02.190 | CDHU | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | M2 | 9.14 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.25 | 97.02.210 | CDHU | Placa de sinalização em PVC para ambientes | UN | 404 | BDI 01 |  | 0 | 0
18.26 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Totem e Placa de identificação da Unidade | UN | 2 | BDI 01 |  | 0 | 0
19.0 |  |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 0 | 0
19.1 | COTAÇÃO | COTAÇÃO | Elevadores capacidade 22 pessoas; maca leito; 2 paradas; 2 entradas; 10 12m percurso; 1 00m/seg velocidade; dimensão: 2 40m.x2 80m. | UN | 2 | BDI 02 |  | 0 | 0
20.0 |  |  | LIMPEZA DE OBRA |  |  |  |  | 0 | 0
20.1 | 55.01.020 | CDHU | Limpeza final da obra | M2 | 3543.61 | BDI 01 |  | 0 | 0
20.2 | 55.01.100 | CDHU | Limpeza complementar e especial de vidros | M2 | 625.68 | BDI 01 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL S/ BDI | 0
[7 empty] | BDI SERVIÇO - ( )% | 0 | 0
[7 empty] | BDI EQUIPAMENTO - ( )% | 0 | 0
21.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 0
|  |  | Construções de Edíficios - Percentual de administração local inserido no custo direto (TC036.076/2011 - 2) - valores referentes a construções de médio porte |  | 6.67% |  | 0
21.1 |  |  | Administração Local | UN | 1 |  | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL GERAL | 0

## CRONOGRAMA
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DO AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADE - UNIDADE JAHÚ
LOCAL: | RUA RUI BARBOSA - JAHÚ
PRAZO DE EXECUÇÃO: 18 MESES
MODELO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | CONTRATO | 1° Medição | 2° Medição | 3° Medição | 4° Medição | 5° Medição | 6° Medição | 7° Medição | 8° Medição | 9° Medição | 10° Medição | 11° Medição | 12° Medição | 13° Medição | 14° Medição | 15° Medição | 16° Medição | 17° Medição | 18° Medição | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 1.5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 22.9% | 20% |  |  | 5% | 5% | 2.51% | 1.08% | 1% |  |  | 0.5% | 0.5081% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 1.79e-07%
2.0 | INÍCIO E APOIO A OBRA | 0 | 1% | 1.5% | 2% | 2.5% | 3% | 3.5% | 4% | 4.5% | 5% | 6% | 7% | 5% | 7% | 10% | 10% | 18% | 5% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
3.0 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0 | 1% | 1% | 15% | 30% | 40% | 13% | [12 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
4.0 | FUNDAÇÃO | 0 |  | 2% | 14% | 25% | 34% | 20% | 5% | [11 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
5.0 | ESTRUTURA | 0 |  |  | 2% | 5% | 5% | 5% | 20% | 20% | 25% | 10% | 8% | [7 empty] | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
6.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 |  |  |  | 1% | 5% | 10% | 10% | 15% | 14% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
7.0 | ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 0 | [5 empty] | 10% | 10% | 10% | 11% | 15% | 13% | 11% | 8% | 8% | 4% |  |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
8.0 | COBERTURA METÁLICA | 0 | [11 empty] | 5% | 12% | 20% | 40% | 10% | 13% |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
9.0 | REVESTIMENTOS | 0 | [7 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 10% | 8% | 3% |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
10.0 | FORRO | 0 | [9 empty] | 8% | 12% | 15% | 15% | 15% | 15% | 12% | 8% |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
11.0 | ESQUADRIAS, BRISES, PORTAS, MARCENARIAS, VIDROS, CORRIMÃO | 0 | [9 empty] | 8% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 20% | 6% |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
12.0 | PREPARO DE SUPERFÍCIE E PINTURA | 0 | [6 empty] | 5% | 5% | 5% | 2% | 9% | 10% | 12% | 12% | 25% | 15% |  |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | [7 empty] | 5% | 5% | 10% | 12% | 15% | 20% | 16% | 4% | 4% | 4% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
14.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSÁNITARIAS | 0 | [7 empty] | 5% | 5% | 10% | 12% | 15% | 20% | 16% | 4% | 4% | 4% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
15.0 | LOUÇAS E METAIS HIDRAULICOS | 0 | [8 empty] | 5% | 10% | 17% | 15% | 20% | 16% | 4% | 4% | 4% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
16.0 | GASES MEDICINAIS | 0 | [7 empty] | 5% | 5% | 10% | 12% | 15% | 20% | 16% | 4% | 4% | 4% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
17.0 | CLIMATIZAÇÃO | 0 | [7 empty] | 5% | 5% | 10% | 12% | 15% | 20% | 16% | 4% | 4% | 4% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
18.0 | PAVIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | 0 | [11 empty] | 2% | 10% | 18% | 25% | 23% | 12% | 10% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
19.0 | EQUIPAMENTOS | 0 | [7 empty] | 2% | 5% | 5% | 10% | 12% | 16% | 15% | 15% | 10% | 5% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
20.0 | LIMPEZA DE OBRA | 0 | [12 empty] | 5% | 30% | 30% | 15% | 15% | 5% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
21.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 0 | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.56% | 5.48% | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0%
VALOR TOTAL PREVISTO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR TOTAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0