## Planilha
Planilha Orçamentária Analítica
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Objeto: |  | Contratação de obras de reforma e adequação de áreas diversas do Complexo Hospitalar Padre Bento
Local: |  | Avenida Emilio Ribas, 1573 - Guarulhos - São Paulo
ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total | % do Item
1.0 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 50 |  | 0
1.2 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 12 |  | 0
1.3 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 16 |  | 0
1.4 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 18 |  | 0
1.5 | 01.17.151 | Projeto executivo de climatização em formato A1 | un | 16 |  | 0
1.6 | 01.20.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | tx | 1 |  | 0
1.7 | 01.20.721 | Levantamento planimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área até 20.000 m² (mínimo de 3.500 m²) | m² | 3500.03 |  | 0
1.8 | Com019 | Atestados, Aprovações Legais CONDEPHATT, Comissionamento e Certificação | cj | 1 |  | 0
1.9 | Com018 | Projeto ASBUILT/Data book | cj | 1 |  | 0
2.0 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 489.2 |  | 0
2.2 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 85 |  | 0
2.3 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 24 |  | 0
2.4 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 60 |  | 0
2.5 | 02.01.171 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | m² | 20 |  | 0
2.6 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 80 |  | 0
2.7 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 1800 |  | 0
2.8 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 180 |  | 0
2.9 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m² | 136.5 |  | 0
2.10 | TCU | Administração local, mobilização e desmobilização | vb | 1 |  | 0
3.0 |  | Demolição, Transporte e Serviço em Solo |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 86.65 |  | 0
3.2 | 03.01.220 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1,0 quilômetro e descarregamento | m³ | 9 |  | 0
3.3 | 01.23.510 | Corte vertical em concreto armado, espessura de 15 cm | m | 51 |  | 0
3.4 | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 659.9 |  | 0
3.5 | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 773.85 |  | 0
3.6 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 131.13 |  | 0
3.7 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 873.6 |  | 0
3.8 | 03.10.100 | Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento | m² | 360 |  | 0
3.9 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 1905 |  | 0
3.10 | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | m² | 793.44 |  | 0
3.11 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 26 |  | 0
3.12 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 49.14 |  | 0
3.13 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 34 |  | 0
3.14 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 759.44 |  | 0
3.15 | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 375 |  | 0
3.16 | 04.06.020 | Retirada de piso em material sintético assentado a cola | m² | 500 |  | 0
3.17 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 99.6 |  | 0
3.18 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 360.804 |  | 0
3.19 | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | m³ | 232.254 |  | 0
3.20 | 05.10.021 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 2° km até o 3° km | m³ | 39.299 |  | 0
3.21 | 55.10.030 | Locação de duto coletor de entulho | mxmês | 432 |  | 0
3.22 | Com031 | Retirada/demolição de instalaçãoes elétricas e hidraúlicas existentes. Incluindo limpeza e entrega dos materiais que a manutenção julgar aproveitáveis | cj | 1 |  | 0
3.23 | Com032 | Desmontagem de elevador antigo existente | cj | 1 |  | 0
3.24 | 05.08.220 | Carregamento mecanizado de entulho fragmentado, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1,0 km | m³ | 9 |  | 0
3.25 | 05.08.060 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km | m³ | 9 |  | 0
3.26 | 05.08.080 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km | m³ | 9 |  | 0
3.27 | 05.08.100 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 9 |  | 0
3.28 | 05.08.120 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 15° km até o 20° km | m³ | 9 |  | 0
3.29 | 05.08.140 | Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 20° km | m³xkm | 107.1 |  | 0
4.0 |  | Fundação e estrutura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m³ | 82.8 |  | 0
4.2 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m³ | 89.85 |  | 0
4.3 | 06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m | m³ | 24 |  | 0
4.4 | 07.02.040 | Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3,00 m | m³ | 48.85 |  | 0
4.5 | 07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | m³ | 11.57 |  | 0
4.6 | 08.01.100 | Escoramento com estacas pranchas metálicas - profundidade até 4,00 m | m² | 28 |  | 0
4.7 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 76.88 |  | 0
4.8 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 190.58 |  | 0
4.9 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 7804.54 |  | 0
4.10 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 745.98 |  | 0
4.11 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 451.3 |  | 0
4.12 | 11.01.160 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa | m³ | 93.69 |  | 0
4.13 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30,0 MPa - para bombeamento | m³ | 16.16 |  | 0
4.14 | 11.02.060 | Concreto usinado não estrutural mínimo 300 kg cimento / m³ | m³ | 25 |  | 0
4.15 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 38.1 |  | 0
4.16 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 48.3 |  | 0
4.17 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 16.16 |  | 0
4.18 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 37.6 |  | 0
4.19 | 11.18.020 | Lastro de areia | m³ | 11.57 |  | 0
4.20 | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 376 |  | 0
4.21 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 4.86 |  | 0
4.22 | 12.01.040 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 48 |  | 0
4.23 | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 1 |  | 0
4.24 | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | m | 120 |  | 0
4.25 | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 900 |  | 0
4.26 | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 150 |  | 0
5.0 |  | Alvenaria e elemento divisor |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 548.79 |  | 0
5.2 | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 212.82 |  | 0
5.3 | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 225.9 |  | 0
5.4 | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 50 |  | 0
5.5 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 12.5 |  | 0
6.0 |  | Telhamento e estruturas |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | 16.02.020 | Telha de barro tipo francesa | m² | 873.6 |  | 0
6.2 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | m | 80 |  | 0
6.3 | 16.02.270 | Espigão de barro emboçado | m | 78 |  | 0
6.4 | 16.02.120 | Emboçamento de beiral em telhas de barro | m | 35 |  | 0
6.5 | 16.33.102 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | m | 175 |  | 0
6.6 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 38068.9 |  | 0
6.7 | 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 70.03 |  | 0
6.8 | 27.02.041 | Chapa em policarbonato compacta, cristal, espessura de 10 mm | m² | 1.75 |  | 0
6.9 | 24.03.680 | Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm | m² | 87.36 |  | 0
7.0 |  | Revestimentos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 130.91 |  | 0
7.2 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 263.35 |  | 0
7.3 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 3059.51 |  | 0
7.4 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 3059.51 |  | 0
7.5 | 17.02.220 | Reboco | m² | 2758.46 |  | 0
7.6 | 19.01.060 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm | m | 105.1 |  | 0
7.7 | 30.04.020 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5,0 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | m² | 94.1 |  | 0
7.8 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 25.59 |  | 0
7.9 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 7.73 |  | 0
7.10 | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 7.73 |  | 0
7.11 | 17.03.040 | Cimentado desempenado e alisado (queimado) | m² | 47.3 |  | 0
7.12 | 17.10.430 | Piso em placas de granilite, acabamento encerado | m² | 208 |  | 0
7.13 | 17.10.410 | Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm | m | 446.98 |  | 0
7.14 | 17.40.160 | Resina epóxi para piso de granilite | m² | 252.698 |  | 0
7.15 | 18.12.020 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5 x 5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | m² | 2.5 |  | 0
7.16 | 18.12.120 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | m² | 4.7687 |  | 0
7.17 | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 93.62 |  | 0
7.18 | 18.06.143 | Rodapé em placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m | 165.64 |  | 0
7.19 | 19.01.040 | Revestimento em granito, espessura de 3 cm, assente com massa | m² | 3 |  | 0
7.20 | 19.01.410 | Revestimento em granito jateado, espessura de 2,0 cm, assente com massa | m² | 26.28 |  | 0
7.21 | 21.03.010 | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial | m² | 4.16 |  | 0
7.22 | 54.04.340 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 58.3 |  | 0
7.23 | 18.08.170 | Revestimento em porcelanato técnico polido para área interna e ambiente de médio tráfego, grupo de absorção BIa, coeficiente de atrito I, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 232.25 |  | 0
7.24 | 18.06.102 | Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 281.28 |  | 0
7.25 | 21.07.010 | Revestimento em laminado melamínico dissipativo | m² | 694.375 |  | 0
7.26 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 87 |  | 0
7.27 | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 87 |  | 0
7.28 | 21.02.050 | Revestimento vinílico, espessura de 2 mm, para tráfego médio, com impermeabilizante acrílico | m² | 18.9 |  | 0
7.29 | 21.10.061 | Rodapé para piso vinílico em PVC, espessura de 2 mm e altura de 5 cm, curvo/plano, com impermeabilizante acrílico | m | 17.5 |  | 0
8.0 |  | Forro |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 747.02 |  | 0
8.2 | 22.02.190 | Forro de gesso removível com película rígida de PVC de 625mm x 625mm | m² | 155.48 |  | 0
9.0 |  | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1 | 25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 281.75 |  | 0
9.2 | 25.01.040 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | m² | 81.52 |  | 0
9.3 | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maximar, sob medida | m² | 81.12 |  | 0
9.4 | 24.03.210 | Tela de proteção em malha ondulada de 1´, fio 10 (BWG), com requadro | m² | 57.45 |  | 0
9.5 | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | m² | 5.28 |  | 0
9.6 | 23.04.600 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | un | 11 |  | 0
9.7 | 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | un | 12 |  | 0
9.8 | 23.04.120 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 120 x 210 cm | un | 12 |  | 0
9.9 | 23.04.130 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 140 x 210 cm | un | 3 |  | 0
9.10 | 23.01.060 | Caixilho em madeira tipo veneziana de correr | m² | 3.864 |  | 0
9.11 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 61.78 |  | 0
9.12 | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | m² | 1.41 |  | 0
9.13 | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio, cor branca | m² | 1.935 |  | 0
9.14 | 26.01.350 | Vidro multilaminado de alta segurança em policarbonato, proteção balística nível III | m² | 53.86 |  | 0
9.15 | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 390.53 |  | 0
9.16 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 26.45 |  | 0
9.17 | Com027 | Adesivo Plástico Espelhado 45cm x 1,5m Gekkofix Espelho | un | 3 |  | 0
9.18 | 27.04.040 | Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 131 mm | m | 217.52 |  | 0
9.19 | 27.04.051 | Faixa em vinil para proteção de paredes, com amortecimento à alto impacto, altura de 400 mm | m | 217.52 |  | 0
9.20 | 28.01.171 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg | un | 6 |  | 0
9.21 | 28.20.412 | Dobradiça em aço inoxidável de 3" x 2 1/2", para porta de até 25 kg | un | 3 |  | 0
9.22 | 34.05.360 | Gradil tela eletrosoldado, malha de 5 x 15cm, galvanizado | m² | 19.965 |  | 0
9.23 | 34.05.350 | Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm | m² | 2.5 |  | 0
9.24 | 28.20.430 | Dobradiça em latão cromado, com mola tipo vai e vem, de 3" | cj | 42 |  | 0
9.25 | 28.01.550 | Fechadura com maçaneta tipo alavanca em aço inoxidável, para porta externa | un | 1 |  | 0
9.26 | 28.20.650 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | un | 6 |  | 0
9.27 | 24.02.054 | Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra, completa | m² | 11.911 |  | 0
9.28 | 21.20.410 | Cantoneira de sobrepor em PVC de 4 x 4 cm | un | 20 |  | 0
9.29 | 24.01.280 | Caixilho tipo guichê em chapa de aço | m² | 1 |  | 0
9.30 | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 37.5795 |  | 0
9.31 | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | m² | 27.433 |  | 0
9.32 | 21.07.010 | Revestimento em laminado melamínico dissipativo | m² | 8.54 |  | 0
9.33 | 23.20.110 | Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro | m² | 10.813 |  | 0
9.34 | 23.02.010 | Acréscimo de bandeira - porta macho e fêmea com batente de madeira | m² | 0.3 |  | 0
9.35 | 25.01.470 | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | m² | 1.23 |  | 0
9.36 | Com001 | Porta de vidro 10mm, 2 folhas, 2,10m x 1,60m, ferragens completas | un | 1 |  | 0
9.37 | Com016 | Faixa Chapa Inox para revestimento e proteção de portas - 40cm altura. Portas até 90cm largura. | un | 8 |  | 0
9.38 | Com021 | Prendedor magnético de porta com amortecedor. Ref Fea ferragens 313 | cj | 7 |  | 0
9.39 | Com017 | Protetor PVC para Batente - conjunto para laterais e superior. Ref. CR41 Cosimo Cotaldo | cj | 17 |  | 0
9.40 | Com009 | Porta em ABS | m² | 23.4 |  | 0
9.41 | 32.06.231 | Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros | m² | 499.06 |  | 0
9.42 | 28.01.146 | Fechadura eletromagnética para capacidade de atraque de 150 kgf | un | 25 |  | 0
9.43 | 66.02.560 | Controlador de acesso com identificação por impressão digital (biometria) e software de gerenciamento | cj | 17 |  | 0
9.44 | 66.02.460 | Vídeo porteiro eletrônico colorido, com um interfone | cj | 2 |  | 0
9.45 | 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | m | 60 |  | 0
9.46 | 29.01.040 | Cantoneira em alumínio perfil ´Y´ | m | 180 |  | 0
9.47 | 14.30.843 | Divisória tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, com coluna estrutural em alumínio extrudado | m² | 18.7 |  | 0
9.48 | 25.02.040 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | m² | 9.02 |  | 0
9.49 | 28.20.800 | Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla | un | 1 |  | 0
10.0 |  | Impermeabilização, proteção e junta |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 | 32.06.151 | Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço e laminação entre camadas, para isolação térmica | m² | 873.6 |  | 0
10.2 | 32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | m² | 9.9 |  | 0
10.3 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 5.85 |  | 0
10.4 | 32.07.090 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | m | 266.74 |  | 0
10.5 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 23.59 |  | 0
11.0 |  | Pintura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 3682.51 |  | 0
11.2 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | m² | 191.304 |  | 0
11.3 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 2103.46 |  | 0
11.4 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 4469.25 |  | 0
11.5 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 2985 |  | 0
11.6 | 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | m² | 164.35 |  | 0
11.7 | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 47 |  | 0
11.8 | 33.10.041 | Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo | m² | 47 |  | 0
11.9 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 38068.9 |  | 0
12.0 |  | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 4 |  | 0
12.2 | 37.04.270 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 6 |  | 0
12.3 | 37.04.300 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 3 |  | 0
12.4 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 12.2 |  | 0
12.5 | 37.11.060 | Base de fusível NH até 125 A, com fusível | un | 6 |  | 0
12.6 | 37.13.600 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A | un | 40 |  | 0
12.7 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | un | 25 |  | 0
12.8 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 2 |  | 0
12.9 | 37.13.650 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 2 |  | 0
12.10 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 8 |  | 0
12.11 | 37.13.720 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 1 |  | 0
12.12 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 2 |  | 0
12.13 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 15 |  | 0
12.14 | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 9 |  | 0
12.15 | 37.19.020 | Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela | un | 3 |  | 0
12.16 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 26 |  | 0
12.17 | 37.20.030 | Régua de bornes para 9 polos de 600 V / 50 A | un | 2 |  | 0
12.18 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 8 |  | 0
12.19 | 37.21.010 | Capacitor de potência trifásico de 10 kVAr, 220 V/60 Hz, para correção de fator de potência | un | 2 |  | 0
12.20 | 37.22.010 | Transformador monofásico de comando de 200 VA classe 0,6 kV, a seco | un | 1 |  | 0
12.21 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 Ka | un | 12 |  | 0
12.22 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 6 |  | 0
12.23 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 550 |  | 0
12.24 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 55 |  | 0
12.25 | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/4´ - com acessórios | m | 65 |  | 0
12.26 | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios | m | 35 |  | 0
12.27 | 38.04.120 | Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios | m | 15 |  | 0
12.28 | 38.04.140 | Eletroduto galvanizado, médio de 2 1/2´ - com acessórios | m | 5 |  | 0
12.29 | 38.04.160 | Eletroduto galvanizado, médio de 3´ - com acessórios | m | 5 |  | 0
12.30 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 65 |  | 0
12.31 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 65 |  | 0
12.32 | 38.21.310 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | m | 147 |  | 0
12.33 | 39.03.160 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 1321 |  | 0
12.34 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 5928 |  | 0
12.35 | 39.03.174 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C. | m | 665 |  | 0
12.36 | 39.03.178 | Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 573 |  | 0
12.37 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C | m | 363 |  | 0
12.38 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 150 |  | 0
12.39 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 150 |  | 0
12.40 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 12 |  | 0
12.41 | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 220 |  | 0
12.42 | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 220 |  | 0
12.43 | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 280 |  | 0
12.44 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 330 |  | 0
12.45 | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 125 |  | 0
12.46 | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100 |  | 0
12.47 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 434 |  | 0
12.48 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 221 |  | 0
12.49 | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 412 |  | 0
12.50 | 40.01.020 | Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ | un | 70 |  | 0
12.51 | 40.01.080 | Caixa de ferro estampada octogonal fundo móvel 4´ x 4´ | un | 118 |  | 0
12.52 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 15 |  | 0
12.53 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 42 |  | 0
12.54 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 58 |  | 0
12.55 | 40.05.080 | Interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 58 |  | 0
12.56 | 40.10.020 | Contator de potência 9 A - 2na+2nf | un | 1 |  | 0
12.57 | 40.10.040 | Contator de potência 12 A - 2na+2nf | un | 2 |  | 0
12.58 | 40.10.132 | Contator de potência 65 A - 2na+2nf | un | 1 |  | 0
12.59 | 40.10.500 | Minicontator auxiliar - 4na | un | 3 |  | 0
12.60 | 40.10.510 | Contator auxiliar - 2na+2nf | un | 2 |  | 0
12.61 | 40.10.520 | Contator auxiliar - 4na+4nf | un | 2 |  | 0
12.62 | 40.11.240 | Relé de tempo eletrônico de 3 até 30s - 220V - 50/60Hz | un | 3 |  | 0
12.63 | 40.13.010 | Chave comutadora para amperímetro | un | 2 |  | 0
12.64 | 40.13.040 | Amperímetro de ferro móvel de 96x96mm, para ligação em transformador de corrente, escala fixa de 0A/50A até 0A/2,0kA | un | 1 |  | 0
12.65 | 40.14.010 | Chave comutadora para voltímetro | un | 2 |  | 0
12.66 | 40.14.030 | Voltímetro de ferro móvel de 96 x 96 mm, escalas variáveis de 0/150 V, 0/250 V, 0/300 V, 0/500 V e 0/600 V | un | 1 |  | 0
12.67 | 40.20.050 | Sinalizador com lâmpada | un | 4 |  | 0
12.68 | 40.20.100 | Botoeira de comando liga-desliga, sem sinalização | un | 4 |  | 0
12.69 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 31 |  | 0
12.70 | 41.02.562 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40W | un | 28 |  | 0
12.71 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un | 7 |  | 0
12.72 | 41.11.711 | Luminária LED retangular para parede/piso de 11.838 até 12.150 lm, eficiência mínima 107 lm/W | un | 10 |  | 0
12.73 | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | un | 34 |  | 0
12.74 | 41.20.020 | Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou parede | un | 150 |  | 0
12.75 | 41.31.012 | Luminária LED retangular de embutir com refletor e aletas parabólicas, 4000 K, fluxo luminoso de 3351 a 3850 lm, potência de 31 a 37 W | un | 6 |  | 0
12.76 | 41.31.048 | Luminária LED retangular de sobrepor ou pendente com difusor translúcido ou transparente, 4000 K, fluxo luminoso de 4252 a 4350 lm, potência de 33 a 37 W | un | 68 |  | 0
12.77 | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | un | 16 |  | 0
12.78 | 40.20.240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 284 |  | 0
12.79 | 40.20.250 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V | un | 284 |  | 0
12.80 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 4 |  | 0
12.81 | 42.01.060 | Luva de redução galvanizada de 2´ x 3/4´ | un | 4 |  | 0
12.82 | 42.01.090 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre | un | 100 |  | 0
12.83 | 42.02.010 | Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica | un | 81 |  | 0
12.84 | 42.02.020 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90° | un | 250 |  | 0
12.85 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 12 |  | 0
12.86 | 42.04.020 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ | un | 108 |  | 0
12.87 | 42.04.040 | Apoio para mastro de diâmetro 2´ | un | 20 |  | 0
12.88 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 20 |  | 0
12.89 | 42.04.080 | Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ | un | 18 |  | 0
12.90 | 42.05.070 | Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica | un | 6 |  | 0
12.91 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | un | 6 |  | 0
12.92 | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un | 30 |  | 0
12.93 | 42.05.200 | Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m | un | 25 |  | 0
12.94 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 25 |  | 0
12.95 | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | un | 4 |  | 0
12.96 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 431.25 |  | 0
12.97 | 42.05.510 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8" e/ou cabo de cobre nú, com base ondulada | un | 200 |  | 0
12.98 | 42.20.080 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² | un | 110 |  | 0
12.99 | 50.05.160 | Módulo para adaptação de luminária de emergência, autonomia 90 minutos para lâmpada fluorescente de 32 W | un | 10 |  | 0
12.100 | Com011 | Luminária para leito embutida em mobiliairio. Luminária retangular de embutir tipo calha, com corpo e refletor em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática na cor branca difusor plano em acrílico translúcido ou acrílico pontilhado; equipada com porta-lâmpada antivibratório em policarbonato com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos, para duas lâmpadas de LED tubulares. | un | 10 |  | 0
12.101 | Cotação | Chamada de enfermeira constituido por 01 pêra, fixação em caixa 4x2 embutida, em caixa de sobrepor embutida em painéis de gazes | un | 13 |  | 0
12.102 | Cotação | Painel modular de controle de chamada de enfermeira com leds indicadores 12vcc e alarme temporizador | un | 1 |  | 0
12.103 | Cotação | Régua de gás composto por VC, AR, N2O e O2 com espaço para chamada de emergência, suporte soro e foco, 5 tomadas 110/220, ponto de lógica, 1 interruptor - Dim. 1000x300mm | un | 20 |  | 0
13.0 |  | Paisagismo |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 318 |  | 0
13.2 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 79.5 |  | 0
13.3 | 34.02.020 | Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) | m² | 110 |  | 0
13.4 | 34.13.041 | Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm | un | 2 |  | 0
13.5 | 34.04.130 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | un | 2 |  | 0
13.6 | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 30 |  | 0
13.7 | 98.02.210 | Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado | un | 5 |  | 0
13.8 | 35.01.160 | Tabela completa com suporte e rede para basquete | un | 1 |  | 0
13.9 | Com012 | Conjunto mesa e 4 bancos para jogo de xadrez em concreto - conforme memorial | cj | 2 |  | 0
14.0 |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 268.8 |  | 0
14.2 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 174.4 |  | 0
14.3 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 10 |  | 0
14.4 | 48.02.001 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 500 litros | un | 4 |  | 0
14.5 | 48.02.002 | Reservatório de fibra de vidro - capacidade de 1.000 litros | un | 4 |  | 0
14.6 | 48.05.040 | Torneira de boia, DN= 1 1/2´ | un | 8 |  | 0
14.7 | 43.02.180 | Ducha multitemperaturas, com regulagem de inclinação, de 7.500 W / 220 V | un | 3 |  | 0
14.8 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 3 |  | 0
14.9 | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 65.2655 |  | 0
14.10 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 3 |  | 0
14.11 | 44.01.100 | Lavatório de louça sem coluna | un | 8 |  | 0
14.12 | 44.06.330 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm | un | 6 |  | 0
14.13 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 1 |  | 0
14.14 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 11 |  | 0
14.15 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 12 |  | 0
14.16 | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 11 |  | 0
14.17 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 6 |  | 0
14.18 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 13 |  | 0
14.19 | 44.03.690 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 10cm | un | 3 |  | 0
14.20 | 44.03.510 | Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 11 |  | 0
14.21 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 11 |  | 0
14.22 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 3 |  | 0
14.23 | 44.03.480 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 1 |  | 0
14.24 | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 1 |  | 0
14.25 | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 7 |  | 0
14.26 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 13 |  | 0
14.27 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 7 |  | 0
14.28 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 13 |  | 0
14.29 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 300 |  | 0
14.30 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 300 |  | 0
14.31 | 46.05.020 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 200 |  | 0
14.32 | 46.05.040 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 223 |  | 0
14.33 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 27 |  | 0
14.34 | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 15 |  | 0
14.35 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un | 4 |  | 0
14.36 | 49.05.020 | Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical | un | 8 |  | 0
14.37 | 30.01.040 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 900 mm | un | 18 |  | 0
14.38 | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | un | 12 |  | 0
14.39 | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 6 |  | 0
14.40 | 30.08.030 | Assento articulado para banho, em alumínio com pintura epóxi de 700 x 450 mm | un | 3 |  | 0
14.41 | Com013 | Lavatório em aço inox | un | 3 |  | 0
14.42 | Com014 | Bacia em aço inox | un | 3 |  | 0
14.43 | Com029 | Expurgo hospitalar em aço inox com medidas de 700x550, acompanhedo com sifão metálico cromado 1´ x 1 1/2´, devidamente instatalado. | un | 1 |  | 0
14.44 | 44.06.310 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | un | 2 |  | 0
14.45 | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 24 |  | 0
14.46 | 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | un | 36 |  | 0
14.47 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 12 |  | 0
14.48 | 50.01.030 | Abrigo duplo para hidrante/mangueira, com visor e suporte (embutir e externo) | un | 3 |  | 0
14.49 | 50.01.080 | Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm) | m | 3 |  | 0
14.50 | 50.01.090 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | un | 6 |  | 0
14.51 | 50.01.110 | Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável | un | 3 |  | 0
14.52 | 50.01.160 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | un | 3 |  | 0
14.53 | 50.01.180 | Hidrante de coluna com duas saídas, 4´x 2 1/2´ - simples | un | 3 |  | 0
14.54 | 50.01.190 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente | un | 3 |  | 0
14.55 | 50.01.210 | Chave para conexão de engate rápido | un | 3 |  | 0
14.56 | 50.01.220 | Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável | un | 3 |  | 0
14.57 | 44.02.300 | Bancadas, lavatórios e cubas de material sintético de baixa porosidade conforme memorial descritivo e projetos. | m² | 45.612 |  | 0
14.58 | Com028 | Fornecimento e instalação de triturador em aço inox, silencioso, potência mínima de 0,75hp, motor por indução, trituração em três estágios, tampa em aço inoxidável e interruptor pneumático embutido – referência INSIKERATOR modelo Evolution 200 ou equivalente. | un | 1 |  | 0
15.0 |  | Limpeza e arremate |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 1619.58 |  | 0
15.2 | 55.01.140 | Limpeza de superfície com hidrojateamento | m² | 74.96 |  | 0
16.0 |  | Conforto mecânico, equipamentos e sistemas |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1 | 61.20.092 | Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m | cj | 4 |  | 0
16.2 | Com030 | Climatizador de ar tipo SPLITÃO HORIZONTAL - condensador remoto com descarga horizontal - 120.000 BTU/h - Completo conforme Memorial Descritivo e Projeto Básico | cj | 1 |  | 0
16.3 | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | cj | 10 |  | 0
16.4 | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | cj | 3 |  | 0
16.5 | 43.07.350 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 1 |  | 0
16.6 | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | un | 4 |  | 0
16.7 | 61.14.005 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ | un | 1 |  | 0
16.8 | 61.14.080 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 1.190 m³/h, pressão 35 mmCA - 220/380 V / 60Hz | un | 2 |  | 0
16.9 | 61.20.450 | Duto em chapa de aço galvanizado | kg | 3450 |  | 0
16.10 | 32.06.030 | Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ | m² | 725 |  | 0
16.11 | 32.11.150 | Proteção para isolamento térmico em alumínio | m² | 725 |  | 0
16.12 | 61.10.300 | Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 10cm (4") | m | 14 |  | 0
16.13 | 61.10.310 | Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 15cm (6") | m | 40 |  | 0
16.14 | 61.10.320 | Duto flexível aluminizado, seção circular - Ø 20cm (8") | m | 28 |  | 0
16.15 | 46.10.220 | Tubo de cobre classe E, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | m | 50 |  | 0
16.16 | 46.27.100 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | m | 30 |  | 0
16.17 | 46.27.060 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | m | 180 |  | 0
16.18 | 46.27.080 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | m | 60 |  | 0
16.19 | 46.27.090 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | m | 120 |  | 0
16.20 | 32.11.270 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | m | 200 |  | 0
16.21 | 32.11.280 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | m | 150 |  | 0
16.22 | 32.11.430 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | m | 75 |  | 0
16.23 | 32.11.290 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | m | 25 |  | 0
16.24 | 32.11.320 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro) | m | 70 |  | 0
16.25 | 37.06.010 | Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 1 |  | 0
16.26 | 61.15.181 | Controlador lógico programável para 16 entradas/16 saídas | un | 1 |  | 0
16.27 | 61.15.196 | Módulo de expansão para 8 canais de entrada analógica | un | 1 |  | 0
16.28 | 61.15.201 | Módulo de expansão para 8 canais de entrada e saída digitais | un | 1 |  | 0
16.29 | 61.15.191 | Módulo de expansão para 4 canais de saída analógica | un | 1 |  | 0
16.30 | 61.15.030 | Transformador abaixador, entrada 110/220V, saída 24V+24V, corrente secundário 6A | un | 1 |  | 0
16.31 | 61.15.010 | Fonte de alimentação universal bivolt com saída de 24 V - 1,5 A - 35 W | un | 1 |  | 0
16.32 | 61.15.140 | Repetidor de sinal I/I e V/I | un | 1 |  | 0
16.33 | 61.15.120 | Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversível | un | 1 |  | 0
16.34 | 61.15.020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | un | 1 |  | 0
16.35 | 61.15.150 | Relé de corrente ajustável de 0 a 200 A | un | 1 |  | 0
16.36 | 61.15.130 | Chave de fluxo para ar | un | 1 |  | 0
16.37 | 61.15.170 | Transmissor de pressão diferencial, operação de 0 a 750 Pa | un | 1 |  | 0
16.38 | 61.15.160 | Sensor de temperatura ambiente PT100 - 2 fios | un | 1 |  | 0
16.39 | 61.10.564 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: até 0,10 m² | m² | 2 |  | 0
16.40 | 61.10.530 | Difusor de insuflação de ar tipo direcional, medindo 30 x 30 cm | un | 15 |  | 0
16.41 | 61.10.511 | Difusor para insuflamento de ar com plenum, multivias e colarinho | m² | 2 |  | 0
16.42 | 61.10.575 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | m² | 3 |  | 0
16.43 | 61.10.574 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | m² | 2 |  | 0
16.44 | 61.10.569 | Grelha de porta, tamanho: 0,03 m² a 0,06 m² | m² | 2 |  | 0
16.45 | 61.10.568 | Grelha de porta, tamanho: 0,07 m² a 0,13 m² | m² | 2 |  | 0
16.46 | 61.10.578 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² | m² | 2 |  | 0
16.47 | 61.10.576 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² | m² | 2 |  | 0
16.48 | 61.10.577 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² | m² | 2 |  | 0
16.49 | 61.10.567 | Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m² | m² | 1 |  | 0
16.50 | 61.10.403 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m² | m² | 2 |  | 0
16.51 | 61.10.402 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m² | m² | 2 |  | 0
16.52 | 61.10.401 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m² | m² | 2 |  | 0
16.53 | 61.10.400 | Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave fim de curso. | m² | 1 |  | 0
16.54 | 61.10.581 | Veneziana com tela e filtro G4 | m² | 2 |  | 0
16.55 | 61.10.582 | Veneziana com tela | m² | 2 |  | 0
16.56 | Com010 | Cortina tipo rolô, black-out, tecido vinílico, impermeável. | m² | 100.72 |  | 0
17.0 |  | Comunicação visual |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.1 | 97.01.010 | Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio | un | 30 |  | 0
17.2 | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 35 |  | 0
17.3 | 30.06.061 | Sistema de alarme PNE com indicador áudiovisual, para pessoas com mobilidade reduzida ou cadeirante | cj | 20 |  | 0
17.4 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | un | 2 |  | 0
TOTAL obra | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
BDI obra |  |  |  |  | 0% | 0
18.0 |  | Elevador |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.1 | 30.14.010 | Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 02 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria | cj | 1 |  | 0
18.2 | Cotação | Fornecimento e instalação de elevador tipo maca, 16 passageiros, acabamento aço inox, 2 paradas, conforme memorial descritivo. | cj | 2 |  | 0
TOTAL Elevador | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
BDI elevador |  |  |  |  | 0% | 0
TOTAL GERAL (obra + elevador) | [5 empty] | 0

## Resumo
Planilha Orçamentária - Resumo
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Objeto: |  | Contratação de obras de reforma e adequação de áreas diversas do Complexo Hospitalar Padre Bento
Local: |  | Avenida Emilio Ribas, 1573 - Guarulhos - São Paulo
RESUMO DA PLANILHA
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1.0 | Serviço técnico especializado | 0
| 2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0
| 4.0 | Fundação e estrutura | 0
| 5.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0
| 6.0 | Telhamento e estruturas | 0
| 7.0 | Revestimentos | 0
| 8.0 | Forro | 0
| 9.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos | 0
| 10.0 | Impermeabilização, proteção e junta | 0
| 11.0 | Pintura | 0
| 12.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0
| 13.0 | Paisagismo | 0
| 14.0 | Instalações Hidráulicas | 0
| 15.0 | Limpeza e arremate | 0
| 16.0 | Conforto mecânico, equipamentos e sistemas | 0
| 17.0 | Comunicação visual | 0
| TOTAL obra |  | 0
| BDI obra - 0% |  | 0
| 18.0 | Elevador | 0
| TOTAL elevador |  | 0
| BDI obra - 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (obra + elevador) |  | 0

## Cronograma
Cronograma físico - financeiro
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Objeto: | Contratação de obras de reforma e adequação de áreas diversas do Complexo Hospitalar Padre Bento
Local: | Avenida Emilio Ribas, 1573 - Guarulhos - São Paulo
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Total
1.0 | Serviço técnico especializado | 0 | Mês 1: 35%; Mês 2: 35%; Mês 3: 15%; Mês 4: 15% | 100%
|  |  | Mês 1: 0; Mês 2: 0; Mês 3: 0; Mês 4: 0 | 0
2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 5% | 5% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0 | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Fundação e estrutura | 0 | Mês 2: 25%; Mês 3: 25%; Mês 4: 20%; Mês 5: 10%; Mês 6: 10%; Mês 7: 10% | 100%
|  |  | Mês 2: 0; Mês 3: 0; Mês 4: 0; Mês 5: 0; Mês 6: 0; Mês 7: 0 | 0
5.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0 | Mês 3: 20%; Mês 4: 20%; Mês 5: 20%; Mês 6: 20%; Mês 7: 10%; Mês 8: 5%; Mês 9: 5% | 100%
|  |  | Mês 3: 0; Mês 4: 0; Mês 5: 0; Mês 6: 0; Mês 7: 0; Mês 8: 0; Mês 9: 0 | 0
6.0 | Telhamento e estruturas | 0 | [6 empty] | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | Revestimentos | 0 | Mês 6: 15%; Mês 7: 15%; Mês 8: 15%; Mês 9: 15%; Mês 10: 10%; Mês 11: 10%; Mês 12: 10%; Mês 13: 10% | 100%
|  |  | Mês 6: 0; Mês 7: 0; Mês 8: 0; Mês 9: 0; Mês 10: 0; Mês 11: 0; Mês 12: 0; Mês 13: 0 | 0
8.0 | Forro | 0 | Mês 8: 20%; Mês 9: 15%; Mês 10: 15%; Mês 11: 15%; Mês 12: 10%; Mês 13: 10%; Mês 14: 10%; Mês 15: 5% | 100%
|  |  | Mês 8: 0; Mês 9: 0; Mês 10: 0; Mês 11: 0; Mês 12: 0; Mês 13: 0; Mês 14: 0; Mês 15: 0 | 0
9.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos | 0 | Mês 8: 20%; Mês 9: 20%; Mês 10: 20%; Mês 11: 20%; Mês 12: 20% | 100%
|  |  | Mês 8: 0; Mês 9: 0; Mês 10: 0; Mês 11: 0; Mês 12: 0 | 0
10.0 | Impermeabilização, proteção e junta | 0 | Mês 10: 20%; Mês 11: 20%; Mês 12: 20%; Mês 13: 20%; Mês 14: 10%; Mês 15: 10% | 100%
|  |  | Mês 10: 0; Mês 11: 0; Mês 12: 0; Mês 13: 0; Mês 14: 0; Mês 15: 0 | 0
11.0 | Pintura | 0 | Mês 11: 20%; Mês 12: 20%; Mês 13: 20%; Mês 14: 20%; Mês 15: 20% | 100%
|  |  | Mês 11: 0; Mês 12: 0; Mês 13: 0; Mês 14: 0; Mês 15: 0 | 0
12.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0 | Mês 9: 30%; Mês 10: 30%; Mês 11: 20%; Mês 12: 10%; Mês 13: 10% | 100%
|  |  | Mês 9: 0; Mês 10: 0; Mês 11: 0; Mês 12: 0; Mês 13: 0 | 0
13.0 | Paisagismo | 0 | Mês 12: 30%; Mês 13: 30%; Mês 14: 30%; Mês 15: 10% | 100%
|  |  | Mês 12: 0; Mês 13: 0; Mês 14: 0; Mês 15: 0 | 0
14.0 | Instalações Hidráulicas | 0 | Mês 10: 20%; Mês 11: 20%; Mês 12: 20%; Mês 13: 20%; Mês 14: 20% | 100%
|  |  | Mês 10: 0; Mês 11: 0; Mês 12: 0; Mês 13: 0; Mês 14: 0 | 0
15.0 | Limpeza e arremate | 0 | Mês 14: 50%; Mês 15: 50% | 100%
|  |  | Mês 14: 0; Mês 15: 0 | 0
16.0 | Conforto mecânico, equipamentos e sistemas | 0 | Mês 13: 30%; Mês 14: 30%; Mês 15: 40% | 100%
|  |  | Mês 13: 0; Mês 14: 0; Mês 15: 0 | 0
17.0 | Comunicação visual | 0 | Mês 15: 100% | 100%
|  |  | Mês 15: 0 | 0
TOTAL obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18.0 | Elevador | 0 | Mês 3: 12%; Mês 4: 12%; Mês 5: 12%; Mês 6: 11%; Mês 7: 11%; Mês 8: 11%; Mês 9: 11%; Mês 12: 20% | 100%
|  |  | Mês 3: 0; Mês 4: 0; Mês 5: 0; Mês 6: 0; Mês 7: 0; Mês 8: 0; Mês 9: 0; Mês 12: 0 | 0
TOTAL elevador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI elevador |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL (obra + elevador) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## BDI
Composição do BDI
[5 empty] | 1o quartil | Médio | 3o quartil
| Administração central | AC |  | AC | 3% | 4% | 5.5%
| Riscos | R |  | R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
| Seguros + Garantia | S+G |  | SG | 0.8% | 0.8% | 1%
| Despesas financeiras | DF |  | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
| Lucro/remuneração | L |  | L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
| Tributos | T | 0%
| ISS |  |  | ISSqn | 2% |  | 5%
| PIS |  |  | PIS |  | 0.65%
| COFINS |  |  | COFINS |  | 3%
Fórmula BDI
| BDI calculado |  | 0%

## LeisSociais
| Composições de Encargos Sociais | Enc. Soc. | 129.2%
Objeto: | Contratação de obras de reforma e adequação de áreas diversas do Complexo Hospitalar Padre Bento
Local: | Avenida Emilio Ribas, 1573 - Guarulhos - São Paulo
GRUPO I
1. | INSS
2. | SESI
3. | SENAI
4. | INCRA
5. | Salário Educação
6. | Seguros de Acidentes de Trabalho (alto risco)
7. | FGTS
8. | SECONCI
9. | SEBRAE
Subtotal
GRUPO II
1. | Repouso semanal remunerado
2. | Férias, de 30 dias, porém o empregador remunera mais 10 dias
3. | Feriados e dias santificados
4. | Auxílio enfermidade
5. | Acidente de trabalho
6. | Encargos paternidade
Subtotal
GRUPO III
1. | 13° Salário
2. | Aviso prévio
3. | Incidência do FGTS sobre 13° salário
4. | Pagamento de 50% para a recisão sem justa causa
Subtotal
GRUPO IV
1. | Grupo I sobre Grupo II
2. | Grupo I sobre Aviso prévio
Subtotal
TOTAL DOS GRUPOS