## Planilha
Planilha Orçamentária Analítica
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Objeto: |  | Reforma e ampliação do Pólo de Atendimento de Ostomizados
Local: |  | Rua Antonio Meyer, 39 - Mogi das Cruzes - SP
ITEM | Código | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total | % do Item
1.0 |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0 | #DIV/0!
1.1 | 01.02.071 | Parecer técnico de fundações, contenções e recomendações gerais, para empreendimentos com área construída até 1.000 m² | un | 1 |  | 0
1.2 | 01.06.021 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA | un | 1 |  | 0
1.3 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | un | 10 |  | 0
1.4 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | un | 2 |  | 0
1.5 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | un | 3 |  | 0
1.6 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | un | 6 |  | 0
1.7 | 01.17.161 | Projeto executivo de climatização em formato A0 | un | 3 |  | 0
1.8 | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | tx | 1 |  | 0
1.9 | 01.21.100 | Sondagem do terreno a trado | m | 9 |  | 0
1.10 | Com001 | Aprovações Prefeitura(alvarás), Corpo de bombeiros (CLCB), concessionárias/distribuidoras (água/esgoto e energia elétrica) e documentação para remanejamento de vegetação / árvore | cj | 1 |  | 0
1.11 | Com002 | Projeto ASBUILT/Data book para obras de reforma | und | 1 |  | 0
1.12 | Com003 | Projeto executivo de combate a incêndio completo | und | 2 |  | 0
2.0 |  | Início, apoio e administração da obra |  |  |  | 0 | #DIV/0!
2.1 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 25 |  | 0
2.2 | 02.01.171 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | m² | 12 |  | 0
2.3 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | m² | 17.5 |  | 0
2.4 | 02.03.080 | Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada | m² | 75 |  | 0
2.5 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 6 |  | 0
2.6 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 60 |  | 0
2.7 | 02.05.090 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m | m² | 190 |  | 0
2.8 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 100 |  | 0
2.9 | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 190 |  | 0
2.10 | Com005 | Administração local, mobilização e desmobilização. (adaptado de Maçahiko Tisaka - Orçamento na Contrução Civil - PINI) - Incluindo engenheiro junior e funcionário de limpeza, materiais e equipamentos para adm local, mob e desmob. | cj | 1 |  | 0
3.0 |  | Demolição, Transporte e Serviço em Solo |  |  |  | 0 | #DIV/0!
3.1 | 03.01.200 | Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m³ | 2.38 |  | 0
3.2 | 03.01.220 | Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m³ | 25 |  | 0
3.3 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 21.44 |  | 0
3.4 | 03.03.060 | Demolição manual de revestimento em massa de piso | m² | 26.2 |  | 0
3.5 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 300.14 |  | 0
3.6 | 03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | m² | 14.11 |  | 0
3.7 | 03.08.040 | Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento | m² | 51.5 |  | 0
3.8 | 03.10.140 | Remoção de pintura em massa com lixamento | m² | 760 |  | 0
3.9 | 04.01.020 | Retirada de divisória em placa de madeira ou fibrocimento tarugada | m² | 14.91 |  | 0
3.10 | 04.01.060 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | m² | 3.36 |  | 0
3.11 | 04.02.050 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | m² | 84 |  | 0
3.12 | 04.02.070 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | m² | 54 |  | 0
3.13 | 04.02.140 | Retirada de estrutura metálica | kg | 260 |  | 0
3.14 | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro | m² | 84 |  | 0
3.15 | 04.03.040 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | m² | 54 |  | 0
3.16 | 04.03.080 | Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer | m | 180 |  | 0
3.17 | 04.04.030 | Retirada de soleira ou peitoril em pedra, granito ou mármore | m | 4.8 |  | 0
3.18 | 04.04.040 | Retirada de degrau em pedra, granito ou mármore | m | 32 |  | 0
3.19 | 04.05.020 | Retirada de piso em tacos de madeira | m² | 12.26 |  | 0
3.20 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 8 |  | 0
3.21 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 44.8 |  | 0
3.22 | 04.08.100 | Retirada de armário em madeira ou metal | m² | 27.74 |  | 0
3.23 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m² | 86.63 |  | 0
3.24 | 04.09.040 | Retirada de folha de esquadria metálica | un | 9 |  | 0
3.25 | 04.09.060 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados | m | 50.9 |  | 0
3.26 | 04.09.100 | Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral | m² | 2 |  | 0
3.27 | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | m² | 3.36 |  | 0
3.28 | Com004 | Retirada de porta sanfonada | und | 3 |  | 0
3.29 | 04.40.010 | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m | 8.3 |  | 0
3.30 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 190.858 |  | 0
3.31 | 05.07.070 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - gesso e/ou drywall | m³ | 2.575 |  | 0
3.32 | Com006 | Demolição e retirada do sistema elétrico, hidráulico e climatização. | cj | 1 |  | 0
4.0 |  | Fundação e estrutura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
4.1 | 06.02.040 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | m³ | 28.71 |  | 0
4.2 | 07.11.020 | Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador | m³ | 28.71 |  | 0
4.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 76.33 |  | 0
4.4 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 206.52 |  | 0
4.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 3022.8 |  | 0
4.6 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 302.28 |  | 0
4.7 | 11.03.140 | Concreto preparado no local, fck = 30 MPa | m³ | 25.19 |  | 0
4.8 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 8.82 |  | 0
4.9 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 16.37 |  | 0
4.10 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 14.52 |  | 0
4.11 | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 242 |  | 0
4.12 | 11.18.070 | Enchimento de laje com concreto celular com densidade de 1.200 kg/m³ | m³ | 2.8 |  | 0
4.13 | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 132 |  | 0
4.14 | 13.01.150 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 6.64 |  | 0
4.15 | 13.01.190 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 24 (20+4) e capa com concreto de 25 MPa | m² | 30 |  | 0
4.16 | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 16.31 |  | 0
4.17 | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 10.87 |  | 0
5.0 |  | Alvenaria e elemento divisor |  |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | m² | 9.17 |  | 0
5.2 | 14.10.101 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 11.9 |  | 0
5.3 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 57 |  | 0
5.4 | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 132.06 |  | 0
5.5 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 4.81 |  | 0
5.6 | 14.30.260 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 73/48mm - 1ST / 1ST | m² | 38.92 |  | 0
6.0 |  | Telhamento e coberturas |  |  |  | 0 | #DIV/0!
6.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 3339.08 |  | 0
6.2 | 16.13.130 | Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido | m² | 124.07 |  | 0
6.3 | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | m | 106.48 |  | 0
6.4 | 16.16.040 | Telha ondulada translúcida em polipropileno | m² | 3 |  | 0
6.5 | 24.03.080 | Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´) | m | 5.7 |  | 0
6.6 | 24.03.680 | Grade para piso eletrofundida, malha 30 x 100 mm, com barra de 40 x 2 mm | m² | 63.2 |  | 0
7.0 |  | Revestimentos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
7.1 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 15.06 |  | 0
7.2 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 12.68 |  | 0
7.3 | 17.01.060 | Regularização de piso com nata de cimento e bianco | m² | 307.61 |  | 0
7.4 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 420.26 |  | 0
7.5 | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 420.26 |  | 0
7.6 | 17.02.220 | Reboco | m² | 420.26 |  | 0
7.7 | 17.10.430 | Piso em placas de granilite, acabamento encerado | m² | 41.33 |  | 0
7.8 | 17.10.410 | Rodapé em placas pré-moldadas de granilite, acabamento encerado, até 10 cm | m | 66.57 |  | 0
7.9 | 18.08.090 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 220.75 |  | 0
7.10 | 18.08.152 | Revestimento em porcelanato técnico natural para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 141.4 |  | 0
7.11 | 18.08.162 | Rodapé em porcelanato técnico natural, para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 128.97 |  | 0
7.12 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 46.62 |  | 0
7.13 | 19.02.020 | Revestimento em mármore branco, espessura de 2 cm, assente com massa | m² | 2.11 |  | 0
7.14 | 19.02.220 | Degrau e espelho em mármore branco, espessura de 2 cm | m | 16 |  | 0
7.15 | 21.02.291 | Revestimento vinílico heterogêneo flexível em réguas, espessura de 3 mm, com impermeabilizante acrílico | m² | 65.37 |  | 0
7.16 | 21.10.050 | Rodapé de poliestireno, espessura de 7 cm | m | 78.99 |  | 0
7.17 | 29.01.020 | Cantoneira em alumínio perfil sextavado | m | 18 |  | 0
7.18 | 30.04.020 | Revestimento em borracha sintética colorida de 5 mm, para sinalização tátil de alerta / direcional - colado | m² | 1.5 |  | 0
7.19 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | m² | 4.5 |  | 0
7.20 | 30.04.070 | Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (25x25x2,5cm) com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm | m² | 4.5 |  | 0
7.21 | 54.07.110 | Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza 20 x 20 cm, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 10 |  | 0
7.22 | 54.20.100 | Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva | m | 8.3 |  | 0
7.23 | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 17.31 |  | 0
8.0 |  | Forro |  |  |  | 0 | #DIV/0!
8.1 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 215 |  | 0
8.2 | 22.03.040 | Forro modular removível em PVC de 618mm x 1243mm | m² | 20 |  | 0
9.0 |  | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos |  |  |  | 0 | #DIV/0!
9.1 | 23.04.590 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 70 x 210 cm | un | 2 |  | 0
9.2 | 24.02.060 | Porta/portão de abrir em chapa, sob medida | m² | 25 |  | 0
9.3 | 23.04.600 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | un | 5 |  | 0
9.4 | 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | un | 4 |  | 0
9.5 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 10 |  | 0
9.6 | 23.08.080 | Prateleira sob medida em compensado, revestida nas duas faces em laminado fenólico melamínico | m² | 5 |  | 0
9.7 | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | m² | 6 |  | 0
9.8 | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 18.61 |  | 0
9.9 | 25.01.040 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | m² | 13.6 |  | 0
9.10 | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | m² | 17.6 |  | 0
9.11 | 25.01.100 | Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida | m² | 1.8 |  | 0
9.12 | 25.02.110 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | m² | 12.7 |  | 0
9.13 | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | m² | 1.2 |  | 0
9.14 | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 31.2 |  | 0
9.15 | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m² | 2.4 |  | 0
9.16 | 27.04.050 | Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm | m | 27.5 |  | 0
9.17 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | cj | 19 |  | 0
9.18 | 28.01.171 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 60 kg até 80 kg | un | 19 |  | 0
9.19 | 30.01.010 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ | m | 6 |  | 0
9.20 | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 3 |  | 0
9.21 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 6 |  | 0
9.22 | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | un | 6 |  | 0
9.23 | 30.04.040 | Faixa em policarbonato para sinalização visual fotoluminescente, para degraus, comprimento de 20 cm | un | 32 |  | 0
9.24 | Com007 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, de correr com trilho metálico - 90 x 210 cm | und | 3 |  | 0
9.25 | Com010 | Kit automatização portão basculante, motor de 1/2 HP | und | 2 |  | 0
9.26 | Com011 | Fechadura para porta de correr, com chave. Ref Stam par tetra 1008. | und | 3 |  | 0
10.0 |  | Impermeabilização e isolamento térmico |  |  |  | 0 | #DIV/0!
10.1 | 32.11.270 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) | m | 170 |  | 0
10.2 | 32.11.280 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) | m | 170 |  | 0
10.3 | 32.11.290 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) | m | 40 |  | 0
10.4 | 32.11.430 | Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) | m | 40 |  | 0
10.5 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 62.9 |  | 0
10.6 | 32.15.240 | Impermeabilização com manta asfáltica tipo III, anti raiz, espessura de 4 mm | m² | 204.71 |  | 0
10.7 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m³ | 1.44 |  | 0
10.8 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m³ | 22.7 |  | 0
11.0 |  | Pintura |  |  |  | 0 | #DIV/0!
11.1 | 33.01.350 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | m² | 83.55 |  | 0
11.2 | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 355 |  | 0
11.3 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 1140 |  | 0
11.4 | 33.07.102 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | m² | 83.55 |  | 0
11.5 | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas | kg | 237.33 |  | 0
11.6 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 3101.75 |  | 0
11.7 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 355 |  | 0
11.8 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m² | 1140 |  | 0
11.9 | 33.10.070 | Borracha clorada em massa, inclusive preparo | m² | 8.5 |  | 0
12.0 |  | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais |  |  |  | 0 | #DIV/0!
12.1 | 36.03.060 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | un | 1 |  | 0
12.2 | 36.04.010 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | un | 15 |  | 0
12.3 | 36.09.150 | Transformador de potência trifásico de 75 kVA, classe 15 kV, a óleo | un | 1 |  | 0
12.4 | 37.01.080 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | un | 1 |  | 0
12.5 | 37.04.260 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 6 |  | 0
12.6 | 37.04.270 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 |  | 0
12.7 | 37.06.014 | Painel autoportante em chapa de aço, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 0.5 |  | 0
12.8 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 12.2 |  | 0
12.9 | 37.13.640 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 5 |  | 0
12.10 | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 2 |  | 0
12.11 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 60 |  | 0
12.12 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 28 |  | 0
12.13 | 37.13.850 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 5 |  | 0
12.14 | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 2 |  | 0
12.15 | 37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | un | 5 |  | 0
12.16 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | un | 5 |  | 0
12.17 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 3 |  | 0
12.18 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA | un | 8 |  | 0
12.19 | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 3 |  | 0
12.20 | 37.25.110 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A | un | 1 |  | 0
12.21 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 250 |  | 0
12.22 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | m | 400 |  | 0
12.23 | 38.01.100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | m | 150 |  | 0
12.24 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 80 |  | 0
12.25 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 40 |  | 0
12.26 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 25 |  | 0
12.27 | 38.04.080 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/4´ - com acessórios | m | 25 |  | 0
12.28 | 38.04.100 | Eletroduto galvanizado, médio de 1 1/2´ - com acessórios | m | 25 |  | 0
12.29 | 38.04.120 | Eletroduto galvanizado, médio de 2´ - com acessórios | m | 10 |  | 0
12.30 | 38.04.140 | Eletroduto galvanizado, médio de 2 1/2´ - com acessórios | m | 10 |  | 0
12.31 | 38.04.160 | Eletroduto galvanizado, médio de 3´ - com acessórios | m | 10 |  | 0
12.32 | 38.04.180 | Eletroduto galvanizado, médio de 4´ - com acessórios | m | 20 |  | 0
12.33 | 38.07.030 | Grampo tipo ´C´ diâmetro 3/8`, com balancim tamanho grande | cj | 30 |  | 0
12.34 | 38.07.050 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | m | 200 |  | 0
12.35 | 38.07.120 | Saída final, diâmetro de 3/4´ | un | 10 |  | 0
12.36 | 38.07.130 | Saída lateral simples, diâmetro de 3/4´ | un | 80 |  | 0
12.37 | 38.07.134 | Saída lateral simples, diâmetro de 1´ | un | 80 |  | 0
12.38 | 38.07.140 | Saída superior, diâmetro de 3/4´ | un | 10 |  | 0
12.39 | 38.07.200 | Vergalhão com rosca, porca e arruela de diâmetro 3/8´ (tirante) | m | 100 |  | 0
12.40 | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 300 |  | 0
12.41 | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | m | 50 |  | 0
12.42 | 38.15.310 | Terminal macho giratório em latão zincado de 3/4´ | un | 50 |  | 0
12.43 | 38.19.220 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | m | 500 |  | 0
12.44 | 38.22.140 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100mm, com acessórios | m | 100 |  | 0
12.45 | 38.22.650 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250mm | m | 100 |  | 0
12.46 | 38.23.140 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x100mm | un | 100 |  | 0
12.47 | 39.04.070 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² | m | 70 |  | 0
12.48 | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 200 |  | 0
12.49 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 12 |  | 0
12.50 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 20 |  | 0
12.51 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | un | 30 |  | 0
12.52 | 39.10.246 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | un | 10 |  | 0
12.53 | 39.11.230 | Cabo telefônico secundário de distribuição CTP-APL, com 50 pares de 0,50 mm, para rede externa | m | 400 |  | 0
12.54 | 39.18.120 | Cabo para rede U/UTP 23 AWG com 4 pares - categoria 6A | m | 700 |  | 0
12.55 | 39.21.010 | Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 220 |  | 0
12.56 | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 280 |  | 0
12.57 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 330 |  | 0
12.58 | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 125 |  | 0
12.59 | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 100 |  | 0
12.60 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 90 |  | 0
12.61 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | m | 50 |  | 0
12.62 | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 3500 |  | 0
12.63 | 39.26.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1200 |  | 0
12.64 | 39.26.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 400 |  | 0
12.65 | 39.26.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 200 |  | 0
12.66 | 39.26.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 150 |  | 0
12.67 | 39.26.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 110 |  | 0
12.68 | 39.26.120 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 110 |  | 0
12.69 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | un | 40 |  | 0
12.70 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | un | 40 |  | 0
12.71 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 50 |  | 0
12.72 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 20 |  | 0
12.73 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 20 |  | 0
12.74 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 20 |  | 0
12.75 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 60 |  | 0
12.76 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 40 |  | 0
12.77 | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | un | 60 |  | 0
12.78 | 40.20.140 | Placa de 4´ x 4´ | un | 40 |  | 0
12.79 | 40.20.240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 82 |  | 0
12.80 | 40.20.250 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V | un | 82 |  | 0
12.81 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | un | 208 |  | 0
12.82 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | un | 60 |  | 0
12.83 | 41.14.730 | Luminária redonda de embutir com refletor em alumínio jateado e difusor em vidro para 2 lâmpadas fluorescentes compactas duplas de 18/26W | un | 30 |  | 0
12.84 | 41.14.770 | Luminária quadrada de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W | un | 52 |  | 0
12.85 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | un | 2 |  | 0
12.86 | 42.01.060 | Luva de redução galvanizada de 2´ x 3/4´ | un | 20 |  | 0
12.87 | 42.01.090 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre | un | 50 |  | 0
12.88 | 42.02.010 | Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica | un | 50 |  | 0
12.89 | 42.02.020 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90° | un | 50 |  | 0
12.90 | 42.03.040 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, simples com 2 descidas | un | 2 |  | 0
12.91 | 42.04.020 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 |  | 0
12.92 | 42.04.040 | Apoio para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 |  | 0
12.93 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 2 |  | 0
12.94 | 42.04.080 | Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ | un | 6 |  | 0
12.95 | 42.05.070 | Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica | un | 2 |  | 0
12.96 | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un | 30 |  | 0
12.97 | 42.05.160 | Conector olhal cabo/haste de 5/8´ | un | 11 |  | 0
12.98 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | un | 11 |  | 0
12.99 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | un | 11 |  | 0
12.100 | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 11 |  | 0
12.101 | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | un | 1 |  | 0
12.102 | 42.05.440 | Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação | m | 350 |  | 0
12.103 | 42.05.510 | Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8" x 1/8" e/ou cabo de cobre nu, com base ondulada | un | 350 |  | 0
12.104 | 42.20.080 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² | un | 60 |  | 0
12.105 | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 15 |  | 0
13.0 |  | Extintores |  |  |  | 0 | #DIV/0!
13.1 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | un | 2 |  | 0
13.2 | 50.10.110 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg | un | 4 |  | 0
13.3 | 50.10.220 | Suporte para extintor de piso em aço inoxidável | un | 10 |  | 0
13.4 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 4 |  | 0
14.0 |  | Instalações Hidráulicas |  |  |  | 0 | #DIV/0!
14.1 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | un | 2 |  | 0
14.2 | 43.01.012 | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - simples | un | 2 |  | 0
14.3 | 43.01.032 | Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e tampo em aço inoxidável, tipo coluna, capacidade de refrigeração de 2 l/h - conjugado | un | 1 |  | 0
14.4 | 43.03.212 | Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão - 5.000 W / 6.400 W | un | 2 |  | 0
14.5 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 4 |  | 0
14.6 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 9 |  | 0
14.7 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | un | 1 |  | 0
14.8 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 1.3 |  | 0
14.9 | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | m² | 1.3 |  | 0
14.10 | 44.03.210 | Ducha cromada simples | un | 2 |  | 0
14.11 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 7 |  | 0
14.12 | 44.03.360 | Ducha higiênica cromada | un | 1 |  | 0
14.13 | 44.03.400 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 3 |  | 0
14.14 | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | un | 2 |  | 0
14.15 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 1 |  | 0
14.16 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 2 |  | 0
14.17 | 44.03.825 | Misturador termostato para chuveiro ou ducha, acabamento cromado | un | 2 |  | 0
14.18 | 44.06.410 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x300mm | un | 2 |  | 0
14.19 | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 3 |  | 0
14.20 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 9 |  | 0
14.21 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 6 |  | 0
14.22 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | un | 3 |  | 0
14.23 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 9 |  | 0
14.24 | 45.01.020 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ | un | 1 |  | 0
14.25 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 230 |  | 0
14.26 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 165 |  | 0
14.27 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 75 |  | 0
14.28 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 50 |  | 0
14.29 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 200 |  | 0
14.30 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 150 |  | 0
14.31 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 120 |  | 0
14.32 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 90 |  | 0
14.33 | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 50 |  | 0
14.34 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 30 |  | 0
14.35 | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 20 |  | 0
14.36 | 46.27.060 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões | m | 150 |  | 0
14.37 | 46.27.080 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões | m | 30 |  | 0
14.38 | 46.27.090 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões | m | 150 |  | 0
14.39 | 46.27.100 | Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões | m | 30 |  | 0
14.40 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 16 |  | 0
14.41 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | un | 8 |  | 0
14.42 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | un | 4 |  | 0
14.43 | 47.02.200 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | un | 2 |  | 0
14.44 | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | un | 7 |  | 0
14.45 | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | un | 1 |  | 0
14.46 | 48.02.401 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | un | 1 |  | 0
14.47 | 48.05.010 | Torneira de boia, DN= 3/4´ | un | 2 |  | 0
14.48 | 49.01.016 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha | un | 9 |  | 0
14.49 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | un | 3 |  | 0
14.50 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | un | 10 |  | 0
14.51 | 49.08.250 | Caixa de areia em PVC, diâmetro nominal de 100 mm | un | 1 |  | 0
14.52 | Com008 | Assento com tampa para sanitário infantil - ref. Icasa / celite | und | 1 |  | 0
14.53 | Com009 | Bacia sanitária infantil - ref. icasa / celite | und | 1 |  | 0
15.0 |  | Paisagismo |  |  |  | 0 | #DIV/0!
15.1 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 8.8 |  | 0
15.2 | 34.02.070 | Forração com Lírio Amarelo, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,50 m | m² | 2 |  | 0
15.3 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 20 |  | 0
15.4 | Com012 | Remanejamento de vegetação existente, incluindo desplante, poda, preparo do solo,fornecimento de terra vegetal adubada, plantio, escora e rega até a pega/adaptação das plantas. Caso não sobreviva a empresa deve fazer a compensação necessária exigida pela prefeitura / órgão responsável. | cj | 1 |  | 0
16.0 |  | Conforto mecânico e climatização |  |  |  | 0 | #DIV/0!
16.1 | 32.06.231 | Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros | m² | 31.2 |  | 0
16.2 | 43.05.030 | Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h | un | 3 |  | 0
16.3 | 43.07.330 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h | cj | 10 |  | 0
16.4 | 43.07.350 | Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h | cj | 1 |  | 0
16.5 | 61.10.300 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 10cm (4") | m | 14 |  | 0
16.6 | 61.10.310 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 15cm (6") | m | 40 |  | 0
16.7 | 61.10.320 | Duto flexível aluminizado, seção circular de 20cm (8") | m | 28 |  | 0
16.8 | 61.10.400 | Damper corta fogo (DCF) tipo comporta, com elemento fusível e chave fim de curso. | m² | 0.5 |  | 0
16.9 | 61.10.401 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,10 m² a 0,14 m² | m² | 0.5 |  | 0
16.10 | 61.10.402 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,15 m² a 0,20 m² | m² | 0.5 |  | 0
16.11 | 61.10.403 | Damper de regulagem manual, tamanho: 0,21 m² a 0,40 m² | m² | 0.5 |  | 0
16.12 | 61.10.565 | Grelha de insuflação de ar em alumínio anodizado, de dupla deflexão, tamanho: acima de 0,10 m² até 0,50 m² | m² | 0.5 |  | 0
16.13 | 61.10.567 | Grelha de porta, tamanho: 0,14 m² a 0,30 m² | m² | 0.5 |  | 0
16.14 | 61.10.576 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,14 m² a 0,19 m² | m² | 0.5 |  | 0
16.15 | 61.10.577 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,20 m² a 0,40 m² | m² | 0.5 |  | 0
16.16 | 61.10.578 | Grelha de retorno/exaustão com registro, tamanho: 0,41 m² a 0,65 m² | m² | 0.5 |  | 0
16.17 | 61.10.581 | Veneziana com tela e filtro G4 | m² | 0.5 |  | 0
16.18 | 61.10.582 | Veneziana com tela | m² | 0.5 |  | 0
16.19 | 61.14.005 | Caixa ventiladora com ventilador centrífugo, vazão 4.600 m³/h, pressão 30 mmCA - 220 / 380 V / 60HZ | un | 1 |  | 0
16.20 | 61.15.020 | Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V | un | 1 |  | 0
16.21 | 61.15.120 | Acoplador a relé 24 VCC/VAC - 1 contato reversível | un | 1 |  | 0
16.22 | 61.15.130 | Chave de fluxo para ar | un | 1 |  | 0
16.23 | 61.15.150 | Relé de corrente ajustável de 0 a 200 A | un | 1 |  | 0
16.24 | 61.15.160 | Sensor de temperatura ambiente PT100 - 2 fios | un | 1 |  | 0
16.25 | 61.15.170 | Transmissor de pressão diferencial, operação de 0 a 750 Pa | un | 1 |  | 0
16.26 | 61.20.450 | Duto em chapa de aço galvanizado | kg | 500 |  | 0
17.0 |  | Comunicação visual |  |  |  | 0 | #DIV/0!
17.1 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | un | 2 |  | 0
17.2 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | un | 2 |  | 0
17.3 | 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | un | 1 |  | 0
17.4 | 30.06.110 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | un | 1 |  | 0
17.5 | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | m² | 1.6 |  | 0
18.0 |  | Limpeza de obra |  |  |  | 0 | #DIV/0!
18.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 343.3 |  | 0
TOTAL obra | [5 empty] | 0 | #DIV/0!
BDI obra | [5 empty] | 0
19.0 |  | Equipamentos (elevador) |  |  |  | 0
19.1 | 61.01.670 | Elevador para passageiros, uso interno com capacidade mínima de 600 kg para duas paradas, portas unilaterais | cj | 1 |  | 0
TOTAL equipamentos | [5 empty] | 0
BDI equipamentos | [5 empty] | 0
TOTAL GERAL (obra + equipamentos) | [5 empty] | 0
data

## Resumo
Planilha Orçamentária - Resumo
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Objeto: |  | Reforma e ampliação do Pólo de Atendimento de Ostomizados
Local: |  | Rua Antonio Meyer, 39 - Mogi das Cruzes - SP
0
RESUMO DA PLANILHA
| Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
| 1.0 | Serviço técnico especializado | 0
| 2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0
| 3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0
| 4.0 | Fundação e estrutura | 0
| 5.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0
| 6.0 | Telhamento e coberturas | 0
| 7.0 | Revestimentos | 0
| 8.0 | Forro | 0
| 9.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos | 0
| 10.0 | Impermeabilização e isolamento térmico | 0
| 11.0 | Pintura | 0
| 12.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0
| 13.0 | Extintores | 0
| 14.0 | Instalações Hidráulicas | 0
| 15.0 | Paisagismo | 0
| 16.0 | Conforto mecânico e climatização | 0
| 17.0 | Comunicação visual | 0
| 18.0 | Limpeza de obra | 0
| TOTAL obra |  | 0
| BDI obra - 0% |  | 0
| 19.0 | Equipamentos (elevador) | 0
| TOTAL elevador |  | 0
| BDI obra - 0% |  | 0
| TOTAL GERAL (obra + elevador) |  | 0
data

## Cronograma
Cronograma físico - financeiro
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES
Objeto: | Reforma e ampliação do Pólo de Atendimento de Ostomizados
Local: | Rua Antonio Meyer, 39 - Mogi das Cruzes - SP
0
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Total
1.0 | Serviço técnico especializado | 0 | Mês 2: 20%; Mês 3: 30%; Mês 4: 20%; Mês 11: 15%; Mês 12: 15% | 100%
|  |  | Mês 2: 0; Mês 3: 0; Mês 4: 0; Mês 11: 0; Mês 12: 0 | 0
2.0 | Início, apoio e administração da obra | 0 | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 19% |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 | Demolição, Transporte e Serviço em Solo | 0 | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  |  |  |  | 100%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.0 | Fundação e estrutura | 0 | Mês 7: 20%; Mês 8: 50%; Mês 9: 20%; Mês 10: 10% | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
5.0 | Alvenaria e elemento divisor | 0 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
6.0 | Telhamento e coberturas | 0 | Mês 5: 10%; Mês 6: 15%; Mês 7: 15%; Mês 8: 15%; Mês 9: 15%; Mês 10: 10%; Mês 11: 10%; Mês 12: 10% | 100%
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.0 | Revestimentos | 0 |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
8.0 | Forro | 0 |  | 5% | 5% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
9.0 | Esquadrias, Portas, Marcenaria, Vidros, Corrimão, alambrados, e equip. metálicos | 0 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
10.0 | Impermeabilização e isolamento térmico | 0 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.0 | Pintura | 0 |  |  | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 5% | 10% | 30% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.0 | Instalações Elétricas, Elétricas Especiais | 0 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
13.0 | Extintores | 0 | Mês 11: 10%; Mês 12: 90% | 100%
|  |  | Mês 11: 0; Mês 12: 0 | 0
14.0 | Instalações Hidráulicas | 0 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
15.0 | Paisagismo | 0 | Mês 11: 50%; Mês 12: 50% | 100%
|  |  | Mês 11: 0; Mês 12: 0; Mês 14: 0; Mês 15: 0 | 0
16.0 | Conforto mecânico e climatização | 0 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17.0 | Comunicação visual | 0 | Mês 12: 100% | 100%
|  |  | Mês 12: 0; Mês 15: 0 | 0
18.0 | Limpeza de obra | 0 | Mês 12: 100% | 100%
|  |  | Mês 12: 0; Mês 15: 0 | 0
TOTAL obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI obra |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19.0 | Equipamentos (elevador) | 0 | Mês 10: 5%; Mês 11: 5%; Mês 12: 90% | 100%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
TOTAL equipamentos (elevador) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI equipamentos (elevador) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL (obra + elevador) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL ACUMULADO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0