## RESUMO
RESUMO DA PLANILHA
Obra: | HOSPITAL ESTADUAL MANUEL DE ABREU
Local | RUA SALVADOR FILARDI, 6-88 - VILA ROCHA - BAURU/SP
Data:
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0
02.00 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0
03.00 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA | 0
04.00 | INFRA ESTRUTURA | 0
05.00 | SUPERESTRUTURA | 0
06.00 | ALVENARIA E FECHAMENTO | 0
07.00 | COBERTURA | 0
08.00 | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0
09.00 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 0
10.00 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 0
11.00 | FORROS | 0
12.00 | ESQUADRIAS | 0
13.00 | VIDROS E ESPELHOS | 0
14.00 | PINTURAS | 0
15.00 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | 0
16.00 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 0
17.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
18.00 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 0
21.00 | PAISAGISMO | 0
22.00 | COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME PROJETO | 0
23.00 | SERVIÇOS FINAIS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS | 0
24.00 | PROJETOS EXECUTIVOS | 0
TOTAL |  | 0
BDI
TOTAL GERAL |  | 0

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTARIA
Obra: |  |  | HOSPITAL ESTADUAL MANUEL DE ABREU
Local |  |  | RUA SALVADOR FILARDI, 6-88 - VILA ROCHA - BAURU/SP
Data: | [5 empty] | BDI=
ITEM | ORIGEM | CÓD | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QTDE | Vlr. Unit. | Vlr. Total
01.00 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
01.01 |  |  | Limpeza do Terreno, Construção provisória e Instalações
01.01.01 | CPOS | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1,0 km | m² | 7806.84 |  | 0
01.01.02 | CPOS | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 1016 |  | 0
01.02 |  |  | Construção provisória e Instalações
01.02.01 | CPOS | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m² | 23.7 |  | 0
01.02.02 | CPOS | 02.02.130 | Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unxmês | 18 |  | 0
01.02.03 | CPOS | 02.01.180 | Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB | unxmês | 36 |  | 0
01.02.04 | CPOS | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | m² | 180 |  | 0
01.02.05 | CPOS | 02.01.171 | Sanitario/Vestiario provisorio em alvenaria | m² | 90 |  | 0
01.02.06 | CPOS | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | m² | 270 |  | 0
01.02.07 | CPOS | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 6662.71 |  | 0
01.02.08 | CPOS | 02.03.270 | Tapume fixo em painel OSB - espessura 12 mm | m² | 782.35 |  | 0
01.02.09 | CPOS | 28.20.070 | Ferragem para portão de tapume | cj | 4 |  | 0
01.02.10 | CPOS | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmês | 17600 |  | 0
01.02.11 | CPOS | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | m | 1860 |  | 0
01.02.12 | CPOS | 02.05.212 | Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas ajustáveis | m²xmês | 28788.46 |  | 0
01.03 |  |  | Administração Local
01.03.01 |  |  | Administração da obra 8,87% | vb | 1 |  | 0
02.00 |  |  | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 0
02.01 |  |  | Demolições, conforme projeto
02.01.01 | CPOS | 03.01.020 | Demolição manual de concreto simples | m³ | 565.6 |  | 0
02.01.02 | CPOS | 03.01.040 | Demolição manual de concreto armado | m³ | 45.6 |  | 0
02.01.03 | CPOS | 03.01.060 | Demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m² | 15.6 |  | 0
02.01.04 | CPOS | 03.02.020 | Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento | m³ | 98.6 |  | 0
02.01.05 | CPOS | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 2625.6 |  | 0
02.01.06 | CPOS | 03.03.020 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | m² | 4685 |  | 0
02.01.07 | CPOS | 03.03.040 | Demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m² | 5650.2 |  | 0
02.01.08 | CPOS | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 2265.3 |  | 0
02.01.09 | CPOS | 03.04.040 | Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base | m | 1986.25 |  | 0
02.01.10 | CPOS | 03.05.020 | Demolição manual de revestimento sintético, incluindo a base | m² | 3680.26 |  | 0
03.00 |  |  | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA |  |  |  | 0
03.01.01 | CPOS | 05.07.050 | Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal | m³ | 3085.75 |  | 0
04.00 |  |  | INFRA ESTRUTURA |  |  |  | 0
04.01 |  |  | Fundações Profundas
04.01.01 | CPOS | 12.05.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada | tx | 1 |  | 0
04.01.02 | CPOS | 12.05.030 | Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t | m | 4290 |  | 0
04.01.03 | CPOS | 12.01.060 | Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm - completa | m | 328 |  | 0
04.01.04 | CPOS | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 33.62 |  | 0
04.01.05 | CPOS | 06.14.020 | Carga manual de solo | m³ | 33.62 |  | 0
04.02 |  |  | Blocos
04.02.01 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 287.4192 |  | 0
04.02.02 | CPOS | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 185.4445 |  | 0
04.02.03 | CPOS | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 142.7476 |  | 0
04.02.04 | CPOS | 06.14.020 | Carga manual de solo | m³ | 142.7476 |  | 0
04.02.05 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 552.127 |  | 0
04.02.06 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 16852.55 |  | 0
04.02.07 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 1450.1578 |  | 0
04.02.08 | CPOS | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 97.24 |  | 0
04.02.09 | CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 97.24 |  | 0
04.03 |  |  | Baldrames
04.03.01 | CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 435.1102 |  | 0
04.03.02 | CPOS | 06.11.020 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | m³ | 370.29 |  | 0
04.03.03 | CPOS | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | m³ | 1652.8 |  | 0
04.03.04 | CPOS | 06.14.020 | Carga manual de solo | m³ | 82.64 |  | 0
04.03.05 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 1067.07 |  | 0
04.03.06 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 767.9879 |  | 0
04.03.07 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 4997 |  | 0
04.03.08 | CPOS | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 63.57 |  | 0
04.03.09 | CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 63.57 |  | 0
04.03.10 | CPOS | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | m² | 22.5415 |  | 0
04.03.11 | CPOS | 32.17.050 | Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação | m² | 908.14 |  | 0
04.04 |  |  | Constrapiso - Laje de piso
04.04.01 | CPOS | 11.01.260 | Concreto usinado, fck = 20,0 MPa - para bombeamento | m³ | 32.9736 |  | 0
04.04.02 | CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 32.9736 |  | 0
04.04.03 | CPOS | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 2273.3864 |  | 0
04.04.04 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 14.7235 |  | 0
04.04.05 | CPOS | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 294.47 |  | 0
05.00 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
05.01 |  |  | Estrutura de Concreto
05.01.01 | CPOS | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 1785.068 |  | 0
05.01.02 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 621.2061 |  | 0
05.01.03 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 25321.79 |  | 0
05.01.04 | CPOS | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 228.32 |  | 0
05.01.05 | CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 228.32 |  | 0
05.01.06 | CPOS | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 364.1729 |  | 0
05.01.07 | CPOS | 32.07.090 | Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia de apoio em polietileno | m | 25.2281 |  | 0
06.00 |  |  | ALVENARIA E FECHAMENTO |  |  |  | 0
06.01 |  |  | Alvenaria de Blocos Cerâmico
06.01.01 | CPOS | 14.04.210 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | m² | 4815.23 |  | 0
06.01.02 | CPOS | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 691.94 |  | 0
06.02 |  |  | Vergas de conceto
06.02.01 | CPOS | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 26.55 |  | 0
06.03 |  |  | Divisórias de fechamentos
06.03.01 | CPOS | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m² | 268.13 |  | 0
06.03.02 | CPOS | 14.30.300 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 30 minutos, espessura 100/70mm - 1ST / 1ST LM | m² | 3283.11 |  | 0
06.03.03 | CPOS | 14.30.160 | Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 120/90mm - 1RF / 1RF LM | m² | 1333.93 |  | 0
07.00 |  |  | COBERTURA |  |  |  | 0
07.01.01 | CPOS | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 117250.88 |  | 0
07.01.02 | CPOS | 16.12.200 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 500.0332 |  | 0
07.01.03 | CPOS | 16.13.070 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | m² | 6645.28 |  | 0
07.01.04 | CPOS | 16.33.052 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 3782.4267 |  | 0
07.01.05 | CPOS | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | m | 2067.5722 |  | 0
07.01.06 | CPOS | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | kg | 117250.88 |  | 0
07.01.07 | CPOS | 33.11.040 | Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo | m² | 1917.42 |  | 0
08.00 |  |  | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 0
08.01.01 | CPOS | 32.15.030 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm | m² | 219.43 |  | 0
08.01.02 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 6.57 |  | 0
08.01.03 | CPOS | 32.20.020 | Aplicação de papel Kraft | m² | 219.43 |  | 0
08.01.04 | CPOS | 32.20.060 | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | m² | 219.43 |  | 0
08.01.05 | CPOS | 32.16.050 | Impermeabilização em membrana à base de polímeros acrílicos, na cor branca | m² | 1870.26 |  | 0
09.00 |  |  | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  | 0
09.01 |  |  | Revestimento Interno
09.01.01 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 17607.41 |  | 0
09.01.02 | CPOS | 17.02.330 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | m² | 17607.41 |  | 0
09.01.03 | CPOS | 17.02.220 | Reboco | m² | 12569.78 |  | 0
09.01.04 | ARK | CPU 40 | Revestimento Cerâmica diamante AC, cor branco 32,5x57/59cm | m2 | 5037.63 |  | 0
09.01.05 | ARK | CPU 41 | Rejuntamento de placa cerâmica de 32,5 x 57/59 cm com cimento branco, juntas até 3 mm | m2 | 5037.63 |  | 0
09.01.06 | CPOS | 18.12.120 | Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 2,5 x 2,5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante industrializada | m² | 123.78 |  | 0
09.01.07 | ARK | CPU 29 | Fornecimento e Aplicação de Argamassa Baritada de 2cm | m2 | 419.9 |  | 0
09.02 |  |  | Revestimento Externo
09.02.01 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 5630.41 |  | 0
09.02.02 | CPOS | 17.02.330 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | m² | 5630.41 |  | 0
10.00 |  |  | REVESTIMENTOS DE PISOS |  |  |  | 0
10.01.01 |  |  | Pisos Internos
10.01.01 | CPOS | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | m³ | 266.39 |  | 0
10.01.02 | CPOS | 18.08.062 | Revestimento em porcelanato esmaltado polido para área interna e ambiente com tráfego médio, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 1537.43 |  | 0
10.01.03 | CPOS | 18.08.110 | Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m² | 212.97 |  | 0
10.01.04 | CPOS | 21.02.271 | Revestimento vinílico em manta heterogênea, espessura de 2 mm, com impermeabilizante acrílico | m² | 3270.66 |  | 0
10.01.05 | Composição | CPU 03 | Junta solda em manta viníica esp. 2mm | m | 4640.3 |  | 0
10.01.06 | Composição | CPU 04 | Limpeza, tratamento e impermeabilização a base de polímeros acrílicos em piso vinílico, inclusive cristalização / 2 demãos | m² | 3270.66 |  | 0
10.01.07 | Composição | CPU 05 | Fundo nivelador para aderencia de revestimento, a base de polimeros | m² | 3270.66 |  | 0
10.01.08 | CPOS | 17.05.100 | Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa | m³ | 57.36 |  | 0
10.01.09 | CPOS | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 382.46 |  | 0
10.01.10 | CPOS | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 841.4 |  | 0
10.01.11 | CPOS | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 19.2 |  | 0
10.01.12 | CPOS | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 382.46 |  | 0
10.01.13 | CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 57.36 |  | 0
10.01.14 | CPOS | 33.06.020 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | m² | 382.46 |  | 0
10.01.15 | CPOS | 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | 126.8 |  | 0
10.01.16 | CPOS | 19.01.040 | Revestimento em granito, espessura de 3 cm, assente com massa | m² | 256.21 |  | 0
10.01.17 | ARK | CPU 28 | Revestimento de Piso drenante em placas 40x40cm | m2 | 81.53 |  | 0
10.01.18 | CPOS | 21.03.090 | Piso elevado tipo telescópico em chapa de aço, sem revestimento | m² | 15 |  | 0
10.01.19 | CPOS | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | m² | 61.41 |  | 0
10.02 |  |  | Pisos Externo Tátil
10.02.01 | CPOS | 30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m² | 38.45 |  | 0
10.02.02 | CPOS | 30.12.010 | Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m | un | 3.62 |  | 0
10.02.03 | CPOS | 33.09.020 | Borracha clorada para faixas demarcatórias | m | 734.4 |  | 0
10.02.04 | CPOS | 30.06.100 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento | un | 3 |  | 0
10.02.05 | CPOS | 30.04.100 | Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia | m² | 35.28 |  | 0
10.02.06 | CPOS | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 2431.66 |  | 0
10.02.07 | CPOS | 17.03.020 | Cimentado desempenado | m² | 650.54 |  | 0
10.02.08 | CPOS | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | m | 1904.51 |  | 0
10.02.09 | CPOS | 35.04.150 | Banco em concreto pré-moldado com 3 pés, dimensões aproximadas de 300 x 42 x 47 cm | un | 7 |  | 0
10.02.10 | CPOS | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | m² | 314.4 |  | 0
10.02.11 | CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | kg | 363.68 |  | 0
10.02.12 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 1718.4 |  | 0
10.02.13 | CPOS | 11.05.030 | Argamassa graute expansiva autonivelante de alta resistência | m³ | 21.4 |  | 0
10.02.14 | CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 21.48 |  | 0
10.02.15 | CPOS | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | m³xmês | 192.64 |  | 0
10.02.16 | CPOS | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | m³ | 96.32 |  | 0
10.03 |  |  | Soleiras, Peitoris e Rodapé
10.03.01 | CPOS | 19.01.390 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 até 30 cm | m | 439.76 |  | 0
10.03.02 | CPOS | 18.08.100 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | m | 622.51 |  | 0
10.03.03 | CPOS | 21.10.081 | Rodapé hospitalar flexível em PVC para piso vinílico, espessura de 2 mm e altura de 7,5 cm, com impermeabilizante acrílico | m | 3330.07 |  | 0
10.03.04 | CPOS | 27.04.050 | Protetor de parede ou bate-maca em PVC flexível, com amortecimento à impacto, altura de 150 mm | m | 166.49 |  | 0
10.03.05 | CPOS | 27.04.040 | Corrimão, bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 131 mm | m | 482.96 |  | 0
10.03.06 | CPOS | 27.04.070 | Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | m | 69.37 |  | 0
11.00 |  |  | FORROS |  |  |  | 0
11.01.01 | CPOS | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | m² | 4949.97 |  | 0
11.01.02 | CPOS | 22.03.140 | Forro em fibra mineral com placas acústicas removíveis de 625mm x 625mm | m² | 918.22 |  | 0
11.01.03 | CPOS | 22.02.100 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, removível | m² | 698.49 |  | 0
12.00 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0
12.01 |  |  | Esquadrias de Madeira
12.01.01 | CPOS | 23.04.600 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | un | 137 |  | 0
12.01.02 | CPOS | 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | un | 58 |  | 0
12.01.03 | CPOS | 21.07.010 | Revestimento em laminado melamínico dissipativo | m² | 179.7 |  | 0
12.01.04 | CPOS | 23.04.120 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 120 x 210 cm | un | 72 |  | 0
12.01.05 | CPOS | 23.04.140 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 220 x 210 cm | un | 15 |  | 0
12.02 |  |  | Ferragens
12.02.01 | CPOS | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 267 |  | 0
12.02.02 | CPOS | 28.01.050 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 2 folhas | cj | 15 |  | 0
12.02.03 | CPOS | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | cj | 65 |  | 0
12.02.04 | CPOS | 28.01.160 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg | un | 73 |  | 0
12.02.05 | CPOS | 28.20.550 | Mancal inferior com rolamento para porta em vidro temperado | un | 14 |  | 0
12.02.06 | CPOS | 28.20.590 | Contra fechadura de centro para porta em vidro temperado | un | 2 |  | 0
12.02.07 | CPOS | 28.20.600 | Fechadura de centro com cilindro para porta em vidro temperado | un | 2 |  | 0
12.02.08 | CPOS | 28.20.650 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou vidro, de 350 mm | un | 3 |  | 0
12.02.09 | CPOS | 28.20.720 | Suporte triplo com limitador para vidro temperado | un | 3 |  | 0
12.02.10 | CPOS | 28.20.800 | Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla | un | 1 |  | 0
12.03 |  |  | Marcenaria
12.03.01 | CPOS | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | m² | 110.41 |  | 0
12.03.02 | CPOS | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | m² | 124.58 |  | 0
12.04 |  |  | Esquadrias de Aluminio
12.04.01 | CPOS | 25.01.450 | Caixilho em alumínio para pele de vidro, tipo fachada | m² | 439.82 |  | 0
12.04.02 | CPOS | 25.01.020 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | m² | 61.32 |  | 0
12.04.03 | CPOS | 25.01.060 | Caixilho em alumínio maximar, sob medida | m² | 480.91 |  | 0
12.04.04 | CPOS | 25.01.080 | Caixilho em alumínio de correr, sob medida | m² | 14.28 |  | 0
12.04.05 | CPOS | 25.01.510 | Caixilho em alumínio anodizado basculante, sob medida - bronze/preto | m² | 18.95 |  | 0
12.04.06 | CPOS | 25.01.110 | Caixilho guilhotina em alumínio anodizado, sob medida | m² | 5.47 |  | 0
12.04.07 | CPOS | 25.02.060 | Porta/portinhola em alumínio, sob medida | m² | 29.21 |  | 0
12.04.08 | CPOS | 25.01.470 | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | m² | 13.47 |  | 0
12.04.09 | CPOS | 25.02.050 | Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial | m² | 75.84 |  | 0
12.04.10 | CPOS | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | m² | 49.07 |  | 0
12.04.11 | CPOS | 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | m² | 256.46 |  | 0
12.05 |  |  | Esquadrias de Ferro
12.05.01 | CPOS | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | m | 51.12 |  | 0
12.05.02 | CPOS | 34.05.260 | Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm e pintura eletrostática | m² | 21.19 |  | 0
12.05.03 | CPOS | 34.05.290 | Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática | m² | 48.39 |  | 0
12.05.04 | CPOS | 24.03.080 | Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´) | m | 51.39 |  | 0
12.05.05 | CPOS | 24.03.100 | Alçapão/tampa em chapa de ferro com porta cadeado | m² | 8.16 |  | 0
12.05.06 | CPOS | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | m | 271.39 |  | 0
12.06 |  |  | Esquadrias de Especiais
12.06.01 | ARK | CPU 36 | VS-4 - Visor em Aluminio com vidro Plumbífero GRX -(1,00 x 0,70)m | un | 1 |  | 0
12.06.02 | ARK | CPU 37 | VS-5 - Visor em Aluminio com vidro Plumbífero GRX -(1,20 x 0,80)m | un | 1 |  | 0
12.06.03 | ARK | CPU 44 | Porta Radiológia completa com 02 folhas - 1,60 x 2,15cm | un | 2 |  | 0
12.06.04 | ARK | CPU 45 | Porta Radiológia completa com 01 folha - 0,90 x 2,15cm | un | 1 |  | 0
12.06.05 | ARK | CPU 46 | Porta Radiológia completa com 01 folha - 0,80 x 2,15cm | un | 1 |  | 0
13.00 |  |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  | 0
13.01.01 | CPOS | 26.01.169 | Vidro liso laminado incolor de 8 mm | m² | 287.79 |  | 0
13.01.02 | CPOS | 26.01.080 | Vidro liso transparente de 6 mm | m² | 347.6 |  | 0
13.01.03 | CPOS | 26.01.430 | Vidro laminado refletivo de 12mm, composto por lâmina de vidro "float"e metalização na face externa tipo "online" | m² | 390.54 |  | 0
13.01.04 | CPOS | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m² | 35.6 |  | 0
13.01.05 | CPOS | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | m² | 16 |  | 0
13.01.06 | CPOS | 23.20.110 | Visor fixo e requadro de madeira para porta, para receber vidro | m² | 0.49 |  | 0
14.00 |  |  | PINTURAS |  |  |  | 0
14.01 |  |  | Pintura em Paredes Internas
14.01.01 | CPOS | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 12569.78 |  | 0
14.01.02 | CPOS | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 12569.78 |  | 0
14.01.03 | CPOS | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | m² | 330.95 |  | 0
14.02 |  |  | Pintura em Tetos e Forros
14.02.01 | CPOS | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA | m² | 6566.68 |  | 0
14.02.02 | CPOS | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | m² | 6566.68 |  | 0
14.02.03 | CPOS | 33.03.750 | Verniz acrílico | m² | 206.56 |  | 0
14.03 |  |  | Pintura em Paredes Externas
14.03.01 | CPOS | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | m² | 5630.41 |  | 0
14.03.02 | CPOS | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 5630.41 |  | 0
14.03.03 | CPOS | 33.03.750 | Verniz acrílico | m² | 206.56 |  | 0
14.04 |  |  | Pintura em Batentes de aço
14.04.01 | CPOS | 33.11.040 | Esmalte em superfície galvanizada e/ou de alumínio, inclusive preparo | m² | 952.44 |  | 0
15.00 |  |  | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  | 0
15.01 |  |  | Louças Sanitárias
15.01.01 | CPOS | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 15 |  | 0
15.01.02 | CPOS | 44.03.670 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | cj | 23 |  | 0
15.01.03 | CPOS | 44.03.670 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | cj | 82 |  | 0
15.01.04 | CPOS | 44.01.200 | Mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 2 |  | 0
15.01.05 | CPOS | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 113 |  | 0
15.01.06 | CPOS | 44.01.360 | Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros | un | 16 |  | 0
15.01.07 | CPOS | 44.06.310 | Cuba em aço inoxidável simples de 465x300x140mm | un | 43 |  | 0
15.01.08 | CPOS | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | un | 87 |  | 0
15.01.09 | CPOS | 30.08.040 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 198 |  | 0
15.01.10 | CPOS | 44.06.700 | Cuba em aço inoxidável dupla de 715x400x140mm | un | 6 |  | 0
15.01.11 | CPOS | 44.06.010 | Lavatório coletivo em aço inoxidável | m | 9 |  | 0
15.01.12 | CPOS | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 6 litros | un | 67 |  | 0
15.02 |  |  | Tampo de bancadas
15.02.01 | CPOS | 44.02.060 | Tampo/bancada em granito com espessura de 3 cm | m² | 59.6 |  | 0
15.02.02 | CPOS | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | m² | 46.96 |  | 0
15.02.03 | CPOS | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | m² | 58.97 |  | 0
15.02.04 | CPOS | 23.08.100 | Armário tipo prateleira com subdivisão em compensado, revestido totalmente em laminado fenólico melamínico | m² | 47.16 |  | 0
15.03 |  |  | Metais e acessórios
15.03.01 | CPOS | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 38 |  | 0
15.03.02 | Composição | CPU 12 | Assento especial Conforto Vogue Plus deca AP 52.17 | Un | 67 |  | 0
15.03.03 | CPOS | 44.03.090 | Cabide cromado para banheiro | un | 94 |  | 0
15.03.04 | CPOS | 44.03.040 | Saboneteira de louça de embutir | un | 115 |  | 0
15.03.05 | CPOS | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | un | 45 |  | 0
15.03.06 | CPOS | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | un | 200 |  | 0
15.03.07 | CPOS | 44.03.380 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 160 |  | 0
15.03.08 | CPOS | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | un | 45 |  | 0
15.03.09 | CPOS | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | un | 216 |  | 0
15.03.10 | CPOS | 44.20.620 | Válvula americana | un | 45 |  | 0
15.03.11 | CPOS | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 216 |  | 0
15.03.12 | CPOS | 47.04.090 | Válvula de mictório antivandalismo, DN= 3/4´ | un | 2 |  | 0
15.03.13 | CPOS | 30.01.020 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 122 |  | 0
15.03.14 | CPOS | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 314 |  | 0
15.03.15 | CPOS | 30.01.130 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | un | 2 |  | 0
15.03.16 | CPOS | 30.01.050 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | un | 63 |  | 0
15.03.17 | CPOS | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | un | 77 |  | 0
15.03.18 | CPOS | 98.02.210 | Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado | un | 2 |  | 0
15.03.19 | CPOS | 44.06.520 | Cuba em aço inoxidável simples de 600x500x400mm | un | 39 |  | 0
15.03.20 | CPOS | 44.06.360 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x200mm | un | 6 |  | 0
15.03.21 | Composição | CPU 13 | Expurgo Hospitalar em Inix Med.70 x 52,5 cm | U n | 6 |  | 0
16.00 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS |  |  |  | 0
16.01 |  |  | REDE GERAL DE ÁGUA FRIA
16.01.01 | CPOS | 43.10.230 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 2 cv, monoestágio, Hman= 12 a 27 mca, Q= 25 a 8 m³/h | un | 2 |  | 0
16.01.02 | CPOS | 44.03.920 | Ducha higiênica com registro | un | 65 |  | 0
16.01.03 | CPOS | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 154 |  | 0
16.01.04 | CPOS | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 9 |  | 0
16.01.05 | CPOS | 47.01.040 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/4´ | un | 4 |  | 0
16.01.06 | CPOS | 47.01.030 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1´ | un | 9 |  | 0
16.01.07 | CPOS | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un | 3 |  | 0
16.01.08 | CPOS | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 64 |  | 0
16.01.09 | CPOS | 47.01.080 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | un | 1 |  | 0
16.01.10 | CPOS | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 66 |  | 0
16.01.11 | CPOS | 48.05.020 | Torneira de boia, DN= 1´ | un | 1 |  | 0
16.01.12 | CPOS | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 847.2 |  | 0
16.01.13 | CPOS | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | m | 489.6 |  | 0
16.01.14 | CPOS | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | m | 201.6 |  | 0
16.01.15 | CPOS | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 86.4 |  | 0
16.01.16 | CPOS | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | m | 252 |  | 0
16.01.17 | CPOS | 46.01.080 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 85 mm, (3´), inclusive conexões | m | 309.6 |  | 0
16.01.18 | CPOS | 47.05.110 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 1 1/4´ | un | 2 |  | 0
16.02 |  |  | ÁGUA QUENTE
16.02.01 | CPOS | 43.03.510 | Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00 m² | un | 30 |  | 0
16.02.02 | CPOS | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 33 |  | 0
16.02.03 | CPOS | 47.02.110 | Registro de pressão em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | un | 61 |  | 0
16.02.04 | ARK | CPU 57 | Tanque de acumulação com reforço elétrico d3000w com capac. 2000 litros | un | 3 |  | 0
16.02.05 | ARK | CPU 58 | Tanque de acumulaçãocom reforço elétrico de1500w com capac. 600 litros | un | 2 |  | 0
16.02.06 | CPOS | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 356.4 |  | 0
16.02.07 | CPOS | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 136.8 |  | 0
16.02.08 | CPOS | 46.10.040 | Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | m | 21.6 |  | 0
16.02.09 | CPOS | 46.10.050 | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | m | 50.4 |  | 0
16.03 |  |  | REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO
16.03.01 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 451.2 |  | 0
16.03.02 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 3730.8 |  | 0
16.03.03 | CPOS | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 93.27 |  | 0
16.03.04 | CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 93.27 |  | 0
16.03.05 | CPOS | 24.03.340 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | m² | 70.61 |  | 0
16.03.06 | CPOS | 49.01.040 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | un | 158 |  | 0
16.03.07 | CPOS | 49.06.010 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" | un | 3 |  | 0
16.03.08 | CPOS | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | m | 160.8 |  | 0
16.03.09 | CPOS | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 566.4 |  | 0
16.03.10 | CPOS | 46.03.038 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 246 |  | 0
16.03.11 | CPOS | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 556.8 |  | 0
16.03.12 | CPOS | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 810 |  | 0
16.03.13 | ARK | CPU 59 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 200 mm, inclusive conexões | m | 266.4 |  | 0
16.04 |  |  | REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS
16.04.01 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 345.6 |  | 0
16.04.02 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 2857.68 |  | 0
16.04.03 | CPOS | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 71.44 |  | 0
16.04.04 | CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 71.44 |  | 0
16.04.05 | CPOS | 24.03.340 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | m² | 130.68 |  | 0
16.04.06 | CPOS | 49.06.030 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 3" | un | 32 |  | 0
16.04.07 | CPOS | 49.06.010 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 4" | un | 85 |  | 0
16.04.08 | CPOS | 49.12.110 | Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP | un | 1 |  | 0
16.04.09 | CPOS | 49.06.460 | Tampão em ferro fundido de 600 x 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) | un | 1 |  | 0
16.04.10 | CPOS | 46.03.050 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 930 |  | 0
16.04.11 | CPOS | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 313.2 |  | 0
16.04.12 | ARK | CPU 59 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 200 mm, inclusive conexões | m | 194.4 |  | 0
16.04.13 | ARK | CPU 60 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 250 mm, inclusive conexões | m | 244.8 |  | 0
16.04.14 | CPOS | 46.03.040 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 75 mm, inclusive conexões | m | 252 |  | 0
16.04.15 | CPOS | 46.18.020 | Tubo em ferro fundido com ponta e ponta TCLA - DN= 100mm, sem juntas e conexões | m | 43.2 |  | 0
16.04.16 | ARK | CPU 61 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 300 mm, inclusive conexões | m | 187.2 |  | 0
16.05 |  |  | REDE COMBATE A INCÊNDIO
16.05.01 | CPOS | 50.01.130 | Abrigo simples com suporte, em aço inoxidável escovado, para mangueira de 1 1/2´, porta em vidro temperado jateado - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | un | 6 |  | 0
16.05.02 | CPOS | 50.01.160 | Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ | un | 6 |  | 0
16.05.03 | CPOS | 50.01.090 | Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro | un | 6 |  | 0
16.05.04 | CPOS | 50.01.210 | Chave para conexão de engate rápido | un | 6 |  | 0
16.05.05 | CPOS | 43.10.480 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h | un | 2 |  | 0
16.05.06 | CPOS | 50.01.110 | Esguicho em latão com engate rápido, DN= 2 1/2´, jato regulável | un | 6 |  | 0
16.05.07 | CPOS | 50.10.120 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | un | 45 |  | 0
16.05.08 | CPOS | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | un | 1 |  | 0
16.05.09 | CPOS | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | un | 2 |  | 0
16.05.10 | CPOS | 47.01.080 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3´ | un | 3 |  | 0
16.05.11 | CPOS | 50.01.200 | Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente | un | 6 |  | 0
16.05.12 | CPOS | 46.07.070 | Tubo galvanizado DN= 2 1/2´, inclusive conexões | m | 206.4 |  | 0
16.05.13 | CPOS | 46.07.080 | Tubo galvanizado DN= 3´, inclusive conexões | m | 208.8 |  | 0
16.05.14 | CPOS | 46.07.090 | Tubo galvanizado DN= 4´, inclusive conexões | m | 7.2 |  | 0
16.05.15 | CPOS | 47.05.150 | Válvula de retenção vertical em bronze, DN= 3´ | un | 2 |  | 0
16.06 |  |  | RESERVATÓRIO ELEVADO E INFERIOR ( TORRE)
16.06.01 | CPOS | 48.04.381 | Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 3,50m a 4,00m, altura de 15,00m a 25,00m | m | 19 |  | 0
16.07 |  |  | GÁS GLP- PARA FOGÃO COZINHA
16.07.01 | CPOS | 46.10.040 | Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | m | 28.8 |  | 0
16.07.02 | CPOS | 47.05.350 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | un | 2 |  | 0
16.08 |  |  | GASES MEDICINAIS
16.08.01 | ARK | CPU 53 | Caixa seccionadora com válvulas | un | 18 |  | 0
16.08.02 | CPOS | 14.05.050 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | m² | 236.9 |  | 0
16.08.03 | CPOS | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | m | 1678.8 |  | 0
16.08.04 | CPOS | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | m | 266.4 |  | 0
16.08.05 | CPOS | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | m | 254.4 |  | 0
16.08.06 | Cotação | Cot 01 | Régua hospitalar com 03 tomadas 127v + 2 tomadas 220v e 1 tomada de dados | un | 75 |  | 0
16.08.07 | Cotação | Cot 01 | Régua hospitalar com 08 tomadas 127v + 2 tomadas 220v e 02 tomadas de dados - alimentação elétrica através do sistema I-T MÉDICO | un | 11 |  | 0
16.08.08 | Cotação | Cot 01 | Tarugo de Latão para Posto | un | 344 |  | 0
16.08.09 | Cotação | Cot 01 | Válvula de 1/2" | un | 35 |  | 0
16.08.10 | Cotação | Cot 01 | Válvula de 3/4" | un | 21 |  | 0
16.08.11 | Cotação | Cot 01 | Válvula de 1'' | un | 4 |  | 0
16.08.12 | Cotação | Cot 01 | Painel de alarme de oxigênio - embutido | un | 4 |  | 0
16.08.13 | Cotação | Cot 01 | Painel de alarme de ar medicinal - embutido | un | 4 |  | 0
16.08.14 | Cotação | Cot 01 | Painel de alarme de Nitroso - embutido | un | 4 |  | 0
16.08.15 | Cotação | Cot 01 | Painel de alarme de vacuo - embutido | un | 4 |  | 0
16.08.16 | Cotação | Cot 01 | Posto de ar - embutido | un | 4 |  | 0
16.08.17 | Cotação | Cot 01 | Central de oxigênio ( 3 + 3 ) | un | 1 |  | 0
16.08.18 | Cotação | Cot 01 | Central de ar ( 3 + 3 ) | un | 1 |  | 0
16.08.19 | Cotação | Cot 01 | Central de vacuo | un | 1 |  | 0
16.08.20 | Cotação | Cot 01 | Central de nitroso | un | 1 |  | 0
16.09 |  |  | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
16.09.01 | CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 74.72 |  | 0
16.09.02 | CPOS | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 448.32 |  | 0
16.09.03 | CPOS | 11.01.290 | Concreto usinado, fck = 25,0 MPa - para bombeamento | m³ | 11.21 |  | 0
16.09.04 | CPOS | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 11.21 |  | 0
16.09.05 | CPOS | 49.13.040 | Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto diâmetro de 2,84 m - h= 2,50 m | un | 4 |  | 0
16.09.06 | CPOS | 49.14.030 | Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 4,00 m | un | 2 |  | 0
16.09.07 | CPOS | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 36 |  | 0
16.09.08 | ARK | CPU 59 | Tubo PVC rígido, junta elástica, tipo Vinilfort, DN= 200 mm, inclusive conexões | m | 14.4 |  | 0
16.09.09 | CPOS | 67.02.503 | Elaboração de projeto de sistema de estação compacta de tratamento de esgoto para vazão máxima horária 12,0 l/s e atendimento classe II, tratamento de nitrogênio e fósforo, assessoria, documentação e aprovação na CETESB | cj | 1 |  | 0
16.09.10 | CPOS | 67.02.410 | Sistema de tratamento de efluente por reator anaeróbio (UASB) e Filtro aeróbio (FAS), para obras de segurança com vazão máxima horária 12 l/s | cj | 1 |  | 0
17.00 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
17.01 |  |  | ALIMENTADORES
17.01.01 | CPOS | 39.26.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 5040 |  | 0
17.01.02 | CPOS | 39.26.120 | Cabo de cobre flexível de 120 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 840 |  | 0
17.01.03 | CPOS | 39.26.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 720 |  | 0
17.01.04 | CPOS | 39.26.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1920 |  | 0
17.01.05 | CPOS | 39.26.150 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1440 |  | 0
17.01.06 | CPOS | 39.26.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1080 |  | 0
17.01.07 | CPOS | 39.26.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 1800 |  | 0
17.01.08 | CPOS | 39.26.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 5040 |  | 0
17.01.09 | CPOS | 39.26.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 22440 |  | 0
17.01.10 | CPOS | 39.26.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 2040 |  | 0
17.01.11 | CPOS | 39.26.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 2760 |  | 0
17.01.12 | CPOS | 39.06.070 | Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C | m | 156 |  | 0
17.01.13 | CPOS | 39.29.114 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 120 |  | 0
17.01.14 | CPOS | 39.29.111 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação LSHF/A 70°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 57480 |  | 0
17.01.15 | CPOS | 39.21.201 | Cabo de cobre flexível de 2 x 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | m | 1164 |  | 0
17.01.16 | CPOS | 39.26.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | m | 720 |  | 0
17.01.17 | CPOS | 36.20.540 | Cruzeta metálica de 2400 mm, para fixação de mufla ou para-raios | un | 2 |  | 0
17.01.18 | CPOS | 41.10.080 | Cruzeta reforçada em ferro galvanizado para fixação de duas luminárias | un | 4 |  | 0
17.01.19 | CPOS | 36.05.070 | Isolador de pino 25kV porcelana | un | 6 |  | 0
17.01.20 | CPOS | 36.20.280 | Placa de advertência ´Perigo Alta Tensão´ em cabine primária, nas dimensões 400 x 300 mm, chapa 18 | un | 3 |  | 0
17.01.21 | CPOS | 68.01.750 | Poste de concreto circular, 400 kg, H = 11,00 m | un | 5 |  | 0
17.01.22 | CPOS | 36.20.380 | Tapete de borracha isolante elétrico de 1000 x 1000 mm | un | 1 |  | 0
17.01.23 | CPOS | 39.10.250 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² | un | 6 |  | 0
17.01.24 | CPOS | 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | un | 20 |  | 0
17.01.25 | CPOS | 39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | un | 20 |  | 0
17.01.26 | CPOS | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | un | 20 |  | 0
17.01.27 | CPOS | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | un | 20 |  | 0
17.01.28 | CPOS | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | un | 20 |  | 0
17.01.29 | CPOS | 39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | un | 20 |  | 0
17.01.30 | CPOS | 39.10.240 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | un | 20 |  | 0
17.01.31 | CPOS | 39.10.246 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 120 mm² | un | 20 |  | 0
17.01.32 | CPOS | 39.10.280 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 185 mm² | un | 20 |  | 0
17.01.33 | CPOS | 39.10.300 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | un | 20 |  | 0
17.01.34 | CPOS | 38.15.120 | Terminal macho fixo em latão zincado de 1´ | un | 20 |  | 0
17.01.35 | CPOS | 38.15.140 | Terminal macho fixo em latão zincado de 2´ | un | 20 |  | 0
17.01.36 | CPOS | 38.15.110 | Terminal macho fixo em latão zincado de 3/4´ | un | 20 |  | 0
17.02 |  |  | INFRA ESTRUTURA
17.02.01 | CPOS | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | un | 53 |  | 0
17.02.02 | CPOS | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | m² | 83.52 |  | 0
17.02.03 | CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m² | 167.04 |  | 0
17.02.04 | CPOS | 17.02.120 | Emboço comum | m² | 167.04 |  | 0
17.02.05 | CPOS | 24.03.340 | Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4´ | m² | 6.2 |  | 0
17.02.06 | CPOS | 08.05.100 | Dreno com pedra britada | m³ | 4.62 |  | 0
17.02.07 | CPOS | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | cj | 291 |  | 0
17.02.08 | CPOS | 38.13.040 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | m | 1320 |  | 0
17.02.09 | CPOS | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | m | 2160 |  | 0
17.02.10 | CPOS | 38.21.310 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios | m | 110.4 |  | 0
17.02.11 | CPOS | 38.21.330 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | m | 490.8 |  | 0
17.02.12 | CPOS | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios | m | 2068.8 |  | 0
17.02.13 | CPOS | 38.01.180 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 4´ - com acessórios | m | 79.2 |  | 0
17.02.14 | CPOS | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 1215.6 |  | 0
17.02.15 | CPOS | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | m | 180 |  | 0
17.02.16 | CPOS | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado, médio de 1´ - com acessórios | m | 651.6 |  | 0
17.02.17 | CPOS | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | m | 523.2 |  | 0
17.02.18 | CPOS | 38.12.090 | Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado de 400 x 100 mm - com acessórios | m | 21.6 |  | 0
17.02.19 | CPOS | 38.23.110 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100mm | un | 12 |  | 0
17.02.20 | CPOS | 38.23.130 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100mm | un | 6 |  | 0
17.02.21 | CPOS | 38.22.620 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 100mm | m | 1100.4 |  | 0
17.02.22 | CPOS | 38.22.640 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm | m | 490.8 |  | 0
17.02.23 | CPOS | 69.20.100 | Tampa para caixa R1, padrão TELEBRÁS | un | 54 |  | 0
17.02.24 | CPOS | 38.07.050 | Tampa de pressão para perfilado de 38 x 38 mm | m | 2259.6 |  | 0
17.03 |  |  | EQUIPAMENTOS
17.03.01 | CPOS | 36.01.260 | Cubículo de entrada e medição para uso abrigado, classe 15 kV | cj | 2 |  | 0
17.03.02 | CPOS | 69.05.050 | Estabilizador eletrônico de tensão monofásico com potência 15 kVA | un | 2 |  | 0
17.03.03 | CPOS | 69.05.010 | Estabilizador eletrônico de tensão, monofásico, com potência de 5 kVA | un | 2 |  | 0
17.03.04 | CPOS | 69.05.030 | Estabilizador eletrônico de tensão monofásico com potência, 7,5kVA | un | 1 |  | 0
17.03.05 | CPOS | 69.05.220 | Estabilizador eletrônico de tensão, trifásico, com potência de 30 kVA (220/110V) | un | 2 |  | 0
17.03.06 | CPOS | 36.08.290 | Grupo gerador com potência de 563/513 kVA, variação de + ou - 10% - completo | un | 1 |  | 0
17.03.07 | CPOS | 37.19.020 | Transformador de corrente 200-5 A até 600-5 A, janela | un | 3 |  | 0
17.03.08 | CPOS | 37.19.030 | Transformador de corrente 1000-5 A até 1500-5 A, janela | un | 3 |  | 0
17.03.09 | CPOS | 36.09.680 | Transformador de potência trifásico 750kVA, classe 25kV, encapsulado a vácuo em resina epóxi | un | 1 |  | 0
17.03.10 | CPOS | 36.09.110 | Transformador de potência trifásico de 7,5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine | un | 2 |  | 0
17.03.11 | CPOS | 36.09.110 | Transformador de potência trifásico de 7,5 kVA, classe 0,6 kV, a seco com cabine | un | 1 |  | 0
17.04 |  |  | ILUMINAÇÃO
17.04.01 | CPOS | 41.02.560 | Lâmpada LED tubular HO-T8, base G13-36 a 40W, 3400 a 3780Im, cor 5500 a 6500K, vida útil mínimo 25.000 horas, ref. LEDT8-HPSMD-G13-40-120-60-3C Glight ou equivalente | un | 224 |  | 0
17.04.02 | CPOS | 41.13.050 | Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas fluorescentes de 32 W/36 W/40 W | un | 192 |  | 0
17.04.03 | CPOS | 41.31.070 | Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 a 19 W | un | 152 |  | 0
17.04.04 | CPOS | 41.31.060 | Luminária LED quadrada de embutir com difusor em translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3780 a 4140 lm, potência de 31 a 37 W | un | 484 |  | 0
17.04.05 | CPOS | 41.31.500 | Luminária LED redonda de sobrepor, potência de 10 a 15 W, fluxo luminoso de 1000 a 1250 lm, temperatura cor 4000K, com difusor recuado em acrílico translucido, ref. 10SKY S PC da Itaim, PR8S10DA10MW da Eaton ou equivalente | un | 41 |  | 0
17.04.06 | CPOS | 41.31.011 | Luminária LED retangular de embutir com difusor em acrílico translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 4200 a 4800 lm, potência de 37 a 44 W. | un | 85 |  | 0
17.04.07 | CPOS | 41.31.050 | Luminária LED retangular de sobrepor ou pendente com difusor translúcido ou transparente, 4000 K, fluxo luminoso de 8700 a 9782 lm, potência de 73 a 78 W | un | 81 |  | 0
17.04.08 | CPOS | 41.10.260 | Poste telecônico curvo em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | un | 69 |  | 0
17.04.09 | CPOS | 41.11.703 | Luminária LED retangular para poste de 10.400 até 13.200 lm, eficiência mínima 107 lm/W | un | 105 |  | 0
17.04.10 | CPOS | 41.12.060 | Projetor retangular fechado, para lâmpada vapor de sódio de 1000 W ou vapor metálico de 2000 W |  | 8 |  | 0
17.04.11 | CPOS | 69.20.300 | Bloco de distribuição com protetor de surtos, para 10 pares, BTDG-10 | un | 6 |  | 0
17.05 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS
17.05.01 | CPOS | 50.05.280 | Sirene tipo corneta de 12 V | un | 17 |  | 0
17.05.02 | CPOS | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | un | 37 |  | 0
17.05.03 | ARK | CPU 66 | Adaptador, modelo MM (62,5) SC-SPC, MM (62,5) LC-SPC ou MM (62,5) ST-ST-SPC ou equivalente, para distribuidor interno óptico 24 fibras (DIO) B48 | un | 4 |  | 0
17.05.04 | ARK | CPU 67 | Anunciador de alarme RK8 Bender ou equivalente | un | 25 |  | 0
17.05.05 | ARK | CPU 68 | Avisador de chamada de enfermagem instalado em régua hospitalar | un | 4 |  | 0
17.05.06 | CPOS | 50.05.260 | Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W | un | 117 |  | 0
17.05.07 | ARK | CPU 69 | Botão de acionamento do alarme do deficiente físico | un | 15 |  | 0
17.05.08 | ARK | CPU 70 | Botoeira com retenção para quadro/painel, ref. B C13 da Weg ou equivalente | un | 6 |  | 0
17.05.09 | CPOS | 39.27.020 | Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | m | 440 |  | 0
17.05.10 | CPOS | 39.11.040 | Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | m | 60 |  | 0
17.05.11 | ARK | CPU 71 | Caixa de som embutida no teto arandela full range 6 30/50/80 WRMS sensibilidade 90db resposta de frequência 100hz a 15kHz alto falante full range de 6” com cone de papel sistema de fixação 4 hastes. | un | 68 |  | 0
17.05.12 | CPOS | 66.08.042 | Câmera fixa compacta de 1/3", colorida, com lente varifocal, para áreas internas e externas | un | 25 |  | 0
17.05.13 | CPOS | 66.02.500 | Central de alarme microprocessada, para até 125 zonas | un | 11 |  | 0
17.05.14 | ARK | CPU 72 | Central de Alarme PNE | un | 12 |  | 0
17.05.15 | ARK | CPU 73 | Central de chamada de enfermagem | un | 41 |  | 0
17.05.16 | CPOS | 69.03.420 | Central PABX híbrida de telefonia para 8 linhas tronco e 128 ramais digital e analógico, com recursos PBX Networking | cj | 1 |  | 0
17.05.17 | CPOS | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | un | 274 |  | 0
17.05.18 | ARK | CPU 74 | Cordoalha flexível Jumpers (alambrado) de 25 x 235 mm com 4 furos de 11 mm, ref. TEL 5702 Termotécnica, Paraklin ou equivalente | m | 41 |  | 0
17.05.19 | CPOS | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | un | 190 |  | 0
17.05.20 | CPOS | 50.05.210 | Detector termovelocimétrico endereçável com base endereçável | un | 4 |  | 0
17.05.21 | CPOS | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | un | 21 |  | 0
17.05.22 | CPOS | 66.08.061 | Mesa controladora híbrida para até 32 câmeras IPs com teclado e joystick, compatível com sistema de CFTV, IP ou analógico | un | 1 |  | 0
17.05.23 | CPOS | 69.09.360 | Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | un | 197 |  | 0
17.05.24 | CPOS | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | un | 156 |  | 0
17.05.25 | CPOS | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | m | 2259.6 |  | 0
17.05.26 | CPOS | 41.10.240 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00m | un | 55 |  | 0
17.05.27 | CPOS | 66.08.111 | Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm | un | 6 |  | 0
17.05.28 | CPOS | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | un | 1 |  | 0
17.05.29 | CPOS | 36.06.060 | Terminal modular (mufla) unipolar externo para cabo até 70 mm²/15 kV | cj | 9 |  | 0
17.05.30 | CPOS | 66.08.620 | Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de alarme | un | 1 |  | 0
17.05.31 | CPOS | 69.09.300 | Voice panel de 50 portas - categoria 3 | un | 1 |  | 0
17.06 |  |  | INTERRUPTORES E TOMADAS
17.06.01 | CPOS | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 1895 |  | 0
17.06.02 | CPOS | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | un | 1062 |  | 0
17.06.03 | CPOS | 40.05.180 | Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa | cj | 259 |  | 0
17.06.04 | CPOS | 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | cj | 36 |  | 0
17.06.05 | CPOS | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 53 |  | 0
17.06.06 | CPOS | 40.20.240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | un | 5 |  | 0
17.06.07 | CPOS | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 2 |  | 0
17.06.08 | CPOS | 40.05.350 | Sensor de presença infravermelho passivo e microondas, alcance de 12 m - sem fio | un | 126 |  | 0
17.06.09 | CPOS | 40.04.340 | Plugue e tomada 2P+T de 16 A de sobrepor - 380 / 440 V | cj | 7 |  | 0
17.06.10 | CPOS | 40.04.344 | Tomada 2P+T - 32 A sobrepor, 380 / 440 V, ref. SN-3209 IP 44 da Steck + plugue ref. SN-3279 IP 44 da Steck | cj | 3 |  | 0
17.06.11 | CPOS | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | cj | 622 |  | 0
17.06.12 | CPOS | 40.04.346 | Tomada industrial 3P+T, de 32 A para 220/240V, com carcaça, prensa cabos, aliviador de tensão e tampa trava, ref. S-4209 Steck ou equivalente | cj | 4 |  | 0
17.06.13 | CPOS | 69.20.290 | Tomada blindada para VHF/UHF, CATV e FM, frequência 5 MHz a 1 GHz | un | 2 |  | 0
17.07 |  |  | QUADROS E PAINÉIS
17.07.01 | CPOS | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | un | 28 |  | 0
17.07.02 | CPOS | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | kg | 25 |  | 0
17.07.03 | CPOS | 69.03.130 | Caixa subterrânea de entrada de telefonia, tipo R1 (600 x 350 x 500) mm, padrão TELEBRÁS, com tampa | un | 27 |  | 0
17.07.04 | CPOS | 40.12.190 | Chave comutadora seletora com 1 pólo e 2 posições para 25 A, ref. CA20-A220.600-EG ou equivalente | un | 1 |  | 0
17.07.05 | CPOS | 37.14.050 | Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta fusível, para 100 A | un | 7 |  | 0
17.07.06 | CPOS | 40.20.300 | Chave de nível tipo boia pendular (pera), com contato microswitch | un | 2 |  | 0
17.07.07 | CPOS | 40.10.060 | Contator de potência 16 A - 2na+2nf | un | 6 |  | 0
17.07.08 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 22 |  | 0
17.07.09 | CPOS | 37.25.210 | Disjuntor em caixa moldada bipolar, térmico e magnético fixos - 600V, de 150A para 120/240Vca - 25KA e para 380/440Vca - 18KA | un | 3 |  | 0
17.07.10 | CPOS | 37.25.090 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 10A a 60A | un | 4 |  | 0
17.07.11 | CPOS | 37.25.100 | Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 480/690V, de 70A até 150A | un | 5 |  | 0
17.07.12 | CPOS | 37.13.920 | Disjuntor em caixa moldada, térmico ajustável e magnético fixo, tripolar 2000/1200 V, faixa de ajuste de 1600 até 2000 A | un | 1 |  | 0
17.07.13 | CPOS | 37.13.720 | Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico fixo e magnético ajustável, tripolar 600 V, corrente de 300 A até 400 A | un | 1 |  | 0
17.07.14 | CPOS | 37.13.660 | Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | un | 4 |  | 0
17.07.15 | CPOS | 37.17.060 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 2 polos | un | 228 |  | 0
17.07.16 | CPOS | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | un | 8 |  | 0
17.07.17 | CPOS | 37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | un | 1 |  | 0
17.07.18 | CPOS | 37.17.080 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 4 polos | un | 1 |  | 0
17.07.19 | Cotação | Cot 08 | 1 TSDC75007500DCS Conjunto formado por dois transformadores de separação a seco, conf. normas NBR e IEC742/IEC61558-215 montados em caixa isolação IP21, material isolante classe H sendo um potência 7.5kVA para 60 Hz c/ tensão primária 220V e secundária 220V e um potência 7.5kVA para 60Hz c/ tensão primária 220V e secundária 127V. Cada trafo incorpora 1 termistor PTC 120°C montado em base com borne para transformador e ligação para supervisão da temperatura. Conforme norma ABNT NBR 535611:2016 a temperatura ambiente máxima para operação dos transformadores em sala elétricas deverá ser 40ºC. - | Un | 2 |  | 0
17.07.20 | Cotação | Cot 08 | 2 TSDC50005000DCS Conjunto formado por dois transformadores de separação a seco, conf. normas NBR e IEC742/IEC61558-215 montados em caixa isolação IP21, material isolante classe H sendo um potência 5kVA para 60 Hz c/ tensão primária 220V e secundária 220V e um potência 5kVA para 60Hz c/ tensão primária 220V e secundária 127V. Cada trafo incorpora 1 termistor PTC 120°C montado em base com borne para transformador e ligação para supervisão da temperatura. Conforme norma ABNT NBR 5356-11:2016 a temperatura ambiente máxima para operação dos transformadores em sala elétricas deverá ser 40ºC. - 2 TSDC50005000DCS 1,00 6.180,85 6.180,85 Conjunto formado por dois transformadores de separação a seco, conf. normas NBR e IEC742/IEC61558-215 montados em caixa isolação IP21, material isolante classe H sendo um potência 5kVA para 60 Hz c/ tensão primária 220V e secundária 220V e um potência 5kVA para 60Hz c/ tensão primária 220V e secundária 127V. Cada trafo incorpora 1 termistor PTC 120°C montado em base com borne para transformador e ligação para supervisão da temperatura. Conforme norma ABNT NBR 5356-11:2016 a temperatura ambiente máxima para operação dos transformadores em sala elétricas deverá ser 40ºC. - | un | 1 |  | 0
17.07.21 | Cotação | Cot 08 | 3 TSDC30005000DCS Conjunto formado por dois transformadores de separação a seco, conf. normas NBR e IEC742/IEC61558-215 montados em caixa isolação IP21, material isolante classe H sendo um potência 3kVA para 60 Hz c/ tensão primária 220V e secundária 220V e um potência 5kVA para 60Hz c/ tensão primária 220V e secundária 127V. Cada trafo incorpora 1 termistor PTC 120°C montado em base com borne para transformador e ligação para supervisão da temperatura. Conforme norma ABNT NBR 5356-11:2016 a temperatura ambiente máxima para operação dos transformadores em sala elétricas deverá ser 40ºC. - | Un | 3 |  | 0
17.07.22 | Cotação | Cot 08 | DSI427-2 DSI Dispositivo Supervisor de isolamento e DST Dispositivo Supervisor do Transformador (carga e temperatura), Tensao de alimentacao e da rede = CA 70...264V, 42... 460Hz. Em conformidade com a NBR13534 e IEC61557-8. Medicao de fugas em CA e CC conforme anexo A (normativo) IEC61557-8. Resistencia interna 240kohm, tensao de medicao 12V e corrente | Un | 12 |  | 0
17.07.23 | Cotação | Cot 08 | TCI5160/5A - Transformador de Corrente 60A/5A de medicao 50uA | Un | 2 |  | 0
17.07.24 | Cotação | Cot 08 | STW2 - Transformador de corrente com corrente secundaria em mA | Un | 12 |  | 0
17.07.25 | Cotação | Cot 08 | RK8 - Anunciador de Alarme | Un | 12 |  | 0
17.07.26 | Cotação | Cot 08 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO QUADRO DE SUPERVISÃO E PROTEÇÃO - 2F + T - 220/127V - 60HZ - IP 40 - MATERIAL AUTO-EXTINGUÍVEL DE ACORDO COM NORMA IEC 60695-2-1-750°C/5S - COR BRANCA RAL 9003. 1 DISJ. 2P 63 A +7 DISJ. 2P 16A P/ 127V (5kVA) 1 DISJ. 2P 32 A + 2 DISJ. 2P 16A + 1 DISJ. 2P 20A/ 220V (3kVA) . DIMENSÕES: 678 x 428 x 115 MM (ALP) - EMBUTIR. TAG: QDECC1-127/220V - CC2-127/220V - CC3-127/220V. | Un | 3 |  | 0
17.07.27 | Cotação | Cot 08 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO QUADRO DE SUPERVISÃO E PROTEÇÃO - 2F + T - 220/127V - 60HZ - IP 40 - MATERIAL AUTO-EXTINGUÍVEL DE ACORDO COM NORMA IEC 60695-2-1-750°C/5S - COR BRANCA RAL 9003. 1 DISJ. 2P 63 A +6 DISJ. 2P 16A P/ 127V (5kVA) 1 DISJ. 2P 40 A + 6 DISJ. 2P 16A P/ 220V (5kVA) . DIMENSÕES: 678 x 428 x 115 MM (ALP) - EMBUTIR. TAG: QDE-RPA. | Un | 1 |  | 0
17.07.28 | Cotação | Cot 08 | 10 QUADRO DISTRIBUIÇÃO QUADRO DE SUPERVISÃO E PROTEÇÃO - 2F + T - 220/127V - 60HZ - IP 40 - MATERIAL AUTO-EXTINGUÍVEL DE ACORDO COM NORMA IEC 60695-2-1-750°C/5S - COR BRANCA RAL 9003. 1 DISJ. 2P 63 A +10 DISJ. 2P 16A P/ 127V (7,5kVA) 1 DISJ. 2P 63 A + 10 DISJ. 2P 16A P/ 220V (7,5kVA). DIMENSÕES: 838 x 428 x 115 MM (ALP) - EMBUTIR. TAG: QDE-UTI1 e UTI2 | Un | 2 |  | 0
17.07.29 | CPOS | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 274 |  | 0
17.07.30 | CPOS | 37.13.880 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 12 |  | 0
17.07.31 | CPOS | 37.13.890 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | un | 2 |  | 0
17.07.32 | CPOS | 37.13.900 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | un | 6 |  | 0
17.07.33 | CPOS | 37.13.910 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A | un | 6 |  | 0
17.07.34 | CPOS | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | un | 402 |  | 0
17.07.35 | CPOS | 37.06.010 | Painel monobloco autoportante em chapa de aço de 2,0 mm de espessura, com proteção mínima IP 54 - sem componentes | m² | 2.5 |  | 0
17.07.36 | CPOS | 37.20.150 | Placa de montagem em chapa de aço de 2,65 mm (12 MSG) | m² | 2.5 |  | 0
17.07.37 | CPOS | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 2 |  | 0
17.07.38 | CPOS | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 9 |  | 0
17.07.39 | CPOS | 37.03.250 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 18 |  | 0
17.07.40 | CPOS | 37.04.300 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes | un | 1 |  | 0
17.07.41 | CPOS | 37.02.140 | Quadro Telebrás de sobrepor de 800 x 800 x 120 mm | un | 1 |  | 0
17.07.42 | CPOS | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | un | 93 |  | 0
17.07.43 | CPOS | 37.24.040 | Supressor de surto monofásico, Neutro-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 65 até 80 kA | un | 30 |  | 0
17.08 |  |  | SPDA
17.08.01 | CPOS | 42.04.020 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ | un | 4 |  | 0
17.08.02 | CPOS | 42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | m | 3895.03 |  | 0
17.08.03 | CPOS | 42.04.100 | Abraçadeira para fixação do aparelho sinalizador para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 |  | 0
17.08.04 | CPOS | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | un | 1 |  | 0
17.08.05 | CPOS | 39.04.080 | Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² | m | 2227.69 |  | 0
17.08.06 | CPOS | 42.05.370 | Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa | un | 7 |  | 0
17.08.07 | CPOS | 42.05.310 | Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm | un | 64 |  | 0
17.08.08 | CPOS | 42.01.098 | Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo | un | 22 |  | 0
17.08.09 | CPOS | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | un | 321 |  | 0
17.08.10 | CPOS | 42.05.180 | Esticador em latão para cabo de cobre | un | 86 |  | 0
17.08.11 | CPOS | 42.05.190 | Haste de aterramento de 3/4´ x 3,00 m | un | 64 |  | 0
17.08.12 | CPOS | 42.05.070 | Sinalizador de obstáculo duplo, com célula fotoelétrica | un | 1 |  | 0
18.00 |  |  | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  | 0
18.01.01 | Cotação | Mercado | Unidade evaporadora split hi-wall, capacidade 9.000BTU | pç | 31 |  | 0
18.01.02 | Cotação | Mercado | Unidade condensadora split, capacidade 9.000BTU | pç | 31 |  | 0
18.01.03 | Cotação | Mercado | Unidade evaporadora split hi-wall, capacidade 12.000BTU | pç | 26 |  | 0
18.01.04 | Cotação | Mercado | Unidade condensadora split, capacidade 12.000BTU | pç | 26 |  | 0
18.01.05 | Cotação | Mercado | Unidade evaporadora split hi-wall, capacidade 18.000BTU | pç | 49 |  | 0
18.01.06 | Cotação | Mercado | Unidade condensadora split, capacidade 18.000BTU | pç | 49 |  | 0
18.01.07 | Cotação | Mercado | Unidade evaporadora split cassete 4 vias, capacidade 18.000BTU | pç | 9 |  | 0
18.01.08 | Cotação | Mercado | Unidade condensadora split, capacidade 18.000BTU | pç | 9 |  | 0
18.01.09 | Cotação | Mercado | Unidade evaporadora piso-teto, capacidade 24.000BTU | pç | 5 |  | 0
18.01.10 | Cotação | Mercado | Unidade condensadora split, capacidade 24.000BTU | pç | 5 |  | 0
18.01.11 | Cotação | Mercado | Unidade evaporadora piso-teto, capacidade 36.000BTU | pç | 3 |  | 0
18.01.12 | Cotação | Mercado | Unidade condensadora split, capacidade 36.000BTU | pç | 3 |  | 0
18.01.13 | Cotação | Mercado | Gabinete de exaustão, vazão de ar 500m3/h, pressão 45mmca, filtros g4+h14 | pç | 8 |  | 0
18.01.14 | Cotação | Mercado | Micro exaustor para banheiro, vazão de ar 150m3/h | pç | 12 |  | 0
18.01.15 | Cotação | Mercado | Veneziana fixa ø15cm, com tela de proteção | pç | 44 |  | 0
18.01.16 | Cotação | Mercado | Veneziana fixa ø20cm, com tela de proteção | pç | 1 |  | 0
18.01.17 | Cotação | Mercado | Grelha fixa de exaustão ø15cm, regulador de vazão | pç | 31 |  | 0
18.01.18 | Cotação | Mercado | Difusor circular ∅10cm, regulador de vazão | pç | 33 |  | 0
18.01.19 | Cotação | Mercado | Gabinete de ventilação, filtros f5+g4, q=500m3/h | pç | 5 |  | 0
18.01.20 | Cotação | Mercado | Gabinete de ventilação, filtros g4+h14, q=500m3/h | pç | 1 |  | 0
18.01.21 | Cotação | Mercado | Gabinete de ventilação, filtros f5+g4, q=1000m3/h | pç | 1 |  | 0
18.01.22 | Cotação | Mercado | Grelha fixa de exaustão, 50x50cm | pç | 1 |  | 0
18.01.23 | Cotação | Mercado | Grelha fixa de ventilação, 50x50cm | pç | 1 |  | 0
18.01.24 | Cotação | Mercado | Tubulação de cobre ф9.53mm, #0.8mm | m | 144.56 |  | 0
18.01.25 | Cotação | Mercado | Tubulação de cobre ф12.7mm, #0.8mm | m | 480.68 |  | 0
18.01.26 | Cotação | Mercado | Tubulação de cobre ф15.9mm, #1.0mm | m | 48.56 |  | 0
18.01.27 | Cotação | Mercado | Tubulação de cobre ф19.1mm, #1.0mm | m | 6.27 |  | 0
18.01.28 | Cotação | Mercado | Tubulação de cobre ф22.2 mm, #1.6mm | m | 6.273 |  | 0
18.01.29 | Cotação | Mercado | Tubo de isolamento ф9.53mm | m | 144.56 |  | 0
18.01.30 | Cotação | Mercado | Tubo de isolamento ф12.7mm | m | 480.68 |  | 0
18.01.31 | Cotação | Mercado | Tubo de isolamento ф15.9mm | m | 48.56 |  | 0
18.01.32 | Cotação | Mercado | Tubo de isolamento ф19.1mm | m | 6.27 |  | 0
18.01.33 | Cotação | Mercado | Tubo de isolamento ф22.2 mm | m | 6.273 |  | 0
18.01.34 | CPOS | 32.11.150 | Proteção para isolamento térmico em alumínio | m² | 686.34 |  | 0
18.01.35 | Cotação | Mercado | Tubo pvc ф150mm | m | 240 |  | 0
18.01.36 | Cotação | Mercado | Tubo pvc ф200mm | m | 72 |  | 0
18.01.37 | Cotação | Mercado | Duto flexível de alumínio ф100mm com isolação térmica #25mm | m | 210.25 |  | 0
18.01.38 | Cotação | Mercado | Duto flexível de alumínio ф150mm com isolação térmica #25mm | m | 168.2 |  | 0
18.01.39 | CPOS | 39.24.153 | Cabo de cobre flexível de 3 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C | m | 720 |  | 0
18.01.40 | Cotação | Mercado | Carga de gás refrigerante R410-a adicional, sistema | kg | 260 |  | 0
19.00 |  |  | PAISAGISMO |  |  |  | 0
19.01.01 | CPOS | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | m² | 3464.35 |  | 0
19.01.02 | CPOS | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 6348.35 |  | 0
19.01.03 | CPOS | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | m³ | 638.83 |  | 0
19.01.04 | CPOS | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | m² | 6348.35 |  | 0
19.01.05 | CPOS | 34.02.090 | Forração com Hera Inglesa, mínimo 18 mudas / m² - h= 0,15 m | m² | 962.3 |  | 0
19.01.06 | CPOS | 34.02.110 | Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m² - h= 0,15 m | m² | 545.6 |  | 0
19.01.07 | CPOS | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | un | 10 |  | 0
19.01.08 | CPOS | 34.03.120 | Arbusto Moréia - h= 0,50 m | un | 35 |  | 0
19.01.09 | CPOS | 34.03.130 | Arbusto Alamanda - h= 0,60 a 0,80 m | un | 38 |  | 0
19.01.10 | CPOS | 34.03.150 | Arbusto Curcúligo - h= 0,60 a 0,80 m | un | 47 |  | 0
19.01.11 | CPOS | 34.04.050 | Árvore ornamental tipo Pata de Vaca - h= 2,00 m | un | 26 |  | 0
19.01.12 | CPOS | 34.04.130 | Árvore ornamental tipo Ipê Amarelo - h= 2,00 m | un | 14 |  | 0
19.01.13 | CPOS | 34.04.160 | Árvore ornamental tipo Areca Bambu - h= 2,00 m | un | 16 |  | 0
19.01.14 | CPOS | 34.04.164 | Árvore ornamental tipo Falso barbatimão - h = 2,00m | un | 5 |  | 0
19.01.15 | CPOS | 34.04.166 | Árvore ornamental tipo Aroeira salsa - h= 2,00 m | un | 4 |  | 0
19.01.16 | CPOS | 34.04.280 | Árvore ornamental tipo Manacá-da-serra | un | 5 |  | 0
20.00 |  |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 0
20.01.01 | Cotação | Mercado | Placas Direcional de Teto - T01 ao T-13 | un | 13 |  | 0
20.01.02 | Cotação | Mercado | Placa de especialidades médicas | un | 1 |  | 0
20.01.03 | Cotação | Mercado | Painel de Recepção em PVC fixada com fita de dupla face | un | 1 |  | 0
20.01.04 | Cotação | Mercado | Painel de Humanização em PVC fixada com fita de dupla face | un | 2 |  | 0
20.01.05 | Cotação | Mercado | Placas de bandeira em metalaon e fixado com parafuso | un | 17 |  | 0
20.01.06 | Cotação | Mercado | Placas indicativas de ambientes - A-01 a 106 | un | 141 |  | 0
20.01.07 | Cotação | Mercado | Adesivo Indicativos - I-01 a I04 | un | 4 |  | 0
20.01.08 | Cotação | Mercado | Placa indicativa de equipamentos - E-01 a E-05 | un | 13 |  | 0
20.01.09 | Cotação | Mercado | Letreiro Externo L-01- Ambulatório médico de Especialidades | un | 1 |  | 0
20.01.10 | Cotação | Mercado | Placas Indicativa áreas tecnicas- T-01 e T-02 | un | 2 |  | 0
20.01.11 | Cotação | Mercado | Totem Indicativo- T-01 | un | 1 |  | 0
20.01.12 | Cotação | Mercado | Totem direcional - D-01 e D-02 | un | 2 |  | 0
21.00 |  |  | SERVIÇOS FINAIS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
21.01.01 | CPOS | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 6662.71 |  | 0
22.00 |  |  | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  | 0
22.01.01 | CPOS | 01.17.041 | Projeto executivo de arquitetura em formato A0 | un | 140 |  | 0
22.01.02 | CPOS | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura metálica em formato A0 | un | 30 |  | 0
22.01.03 | CPOS | 01.17.161 | Projeto executivo de climatização em formato A0 | un | 20 |  | 0
22.01.04 | CPOS | 01.17.121 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 | un | 65 |  | 0
22.01.05 | CPOS | 01.17.061 | Projeto executivo de estrutura em formato A0 | un | 30 |  | 0
22.01.06 | CPOS | 01.17.081 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 | un | 80 |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 0
BDI
TOTAL GERAL | [6 empty] | 0

## CRONO FIN
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO | [26 empty] | BDI =
Obra: | HOSPITAL ESTADUAL MANUEL DE ABREU
Local | RUA SALVADOR FILARDI, 6-88 - VILA ROCHA - BAURU/SP
Data:
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10 | Mês 11 | Mês 12 | Mês 13 | Mês 14 | Mês 15 | Mês 16 | Mês 17 | Mês 18 | Mês 19 | Mês 20 | Mês 21 | Mês 22 | Mês 23 | Mês 24
BLOCO PRINCIPAL
01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
02.00 | DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS | 0 | Mês 1: 30%; Mês 2: 70% | 1
|  |  | Mês 1: 0; Mês 2: 0 | 0 | TRUE
03.00 | TRANSPORTE E MOVIMENTAÇÃO, DENTRO E FORA DA OBRA | 0 | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 4.167% | 1
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
04.00 | INFRA ESTRUTURA | 0 | Mês 1: 25%; Mês 2: 30%; Mês 3: 30%; Mês 4: 15% | 1
|  |  | Mês 1: 0; Mês 2: 0; Mês 3: 0; Mês 4: 0; Mês 5: -; Mês 6: -; Mês 7: -; Mês 8: - | 0 | TRUE
05.00 | SUPERESTRUTURA | 0 | Mês 4: 12.5%; Mês 5: 15%; Mês 6: 15%; Mês 7: 15%; Mês 8: 15%; Mês 9: 10%; Mês 10: 10%; Mês 11: 7.5% | 1
|  |  | Mês 4: 0; Mês 5: 0; Mês 6: 0; Mês 7: 0; Mês 8: 0; Mês 9: 0; Mês 10: 0; Mês 11: 0 | 0 | TRUE
06.00 | ALVENARIA E FECHAMENTO | 0 | Mês 8: 20%; Mês 9: 20%; Mês 10: 20%; Mês 11: 20%; Mês 12: 20% | 1
|  |  | Mês 8: 0; Mês 9: 0; Mês 10: 0; Mês 11: 0; Mês 12: 0 | 0 | TRUE
07.00 | COBERTURA | 0 | Mês 12: 50%; Mês 13: 50% | 1
|  |  | Mês 12: 0; Mês 13: 0 | 0 | TRUE
08.00 | TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÃO | 0 | Mês 8: 50%; Mês 9: 50% | 1
|  |  | Mês 8: 0; Mês 9: 0 | 0 | TRUE
09.00 | REVESTIMENTOS DE PAREDES | 0 | Mês 11: 20%; Mês 12: 20%; Mês 13: 20%; Mês 14: 20%; Mês 15: 20% | 1
|  |  | Mês 11: 0; Mês 12: 0; Mês 13: 0; Mês 14: 0; Mês 15: 0 | 0 | TRUE
10.00 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 0 | Mês 10: 12.5%; Mês 11: 12.5%; Mês 12: 12.5%; Mês 13: 12.5%; Mês 14: 12.5%; Mês 15: 12.5%; Mês 16: 12.5%; Mês 17: 12.5% | 1
|  |  | Mês 10: 0; Mês 11: 0; Mês 12: 0; Mês 13: 0; Mês 14: 0; Mês 15: 0; Mês 16: 0; Mês 17: 0 | 0 | TRUE
11.00 | FORROS | 0 | Mês 11: 20%; Mês 12: 20%; Mês 13: 20%; Mês 14: 20%; Mês 15: 20% | 1
|  |  | Mês 11: 0; Mês 12: 0; Mês 13: 0; Mês 14: 0; Mês 15: 0 | 0 | TRUE
12.00 | ESQUADRIAS | 0 | Mês 13: 6%; Mês 14: 6%; Mês 15: 7%; Mês 16: 8%; Mês 17: 10%; Mês 18: 10%; Mês 19: 11%; Mês 20: 12%; Mês 21: 12%; Mês 22: 6%; Mês 23: 6%; Mês 24: 6% | 1
|  |  | Mês 13: 0; Mês 14: 0; Mês 15: 0; Mês 16: 0; Mês 17: 0; Mês 18: 0; Mês 19: 0; Mês 20: 0; Mês 21: 0; Mês 22: 0; Mês 23: 0; Mês 24: 0 | 0 | TRUE
13.00 | VIDROS E ESPELHOS | 0 | Mês 13: 6%; Mês 14: 6%; Mês 15: 7%; Mês 16: 8%; Mês 17: 10%; Mês 18: 10%; Mês 19: 11%; Mês 20: 12%; Mês 21: 12%; Mês 22: 6%; Mês 23: 6%; Mês 24: 6% | 1
|  |  | Mês 13: 0; Mês 14: 0; Mês 15: 0; Mês 16: 0; Mês 17: 0; Mês 18: 0; Mês 19: 0; Mês 20: 0; Mês 21: 0; Mês 22: 0; Mês 23: 0; Mês 24: 0 | 0 | TRUE
14.00 | PINTURAS | 0 | Mês 14: 5%; Mês 15: 5%; Mês 16: 10%; Mês 17: 10%; Mês 18: 10%; Mês 19: 10%; Mês 20: 10%; Mês 21: 10%; Mês 22: 10%; Mês 23: 10%; Mês 24: 10% | 1
|  |  | Mês 14: 0; Mês 15: 0; Mês 16: 0; Mês 17: 0; Mês 18: 0; Mês 19: 0; Mês 20: 0; Mês 21: 0; Mês 22: 0; Mês 23: 0; Mês 24: 0 | 0 | TRUE
15.00 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | 0 | Mês 14: 5%; Mês 15: 5%; Mês 16: 10%; Mês 17: 10%; Mês 18: 10%; Mês 19: 10%; Mês 20: 10%; Mês 21: 10%; Mês 22: 10%; Mês 23: 10%; Mês 24: 10% | 1
|  |  | Mês 14: 0; Mês 15: 0; Mês 16: 0; Mês 17: 0; Mês 18: 0; Mês 19: 0; Mês 20: 0; Mês 21: 0; Mês 22: 0; Mês 23: 0; Mês 24: 0 | 0 | TRUE
16.00 | INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS | 0 | [8 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
17.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0 | Mês 4: 5%; Mês 5: 10%; Mês 6: 10%; Mês 7: 10%; Mês 8: 10%; Mês 9: 7%; Mês 10: 6%; Mês 11: 6%; Mês 12: 6%; Mês 13: 6%; Mês 14: 6%; Mês 15: 6%; Mês 16: 6%; Mês 17: 6% | 1
|  |  | Mês 4: 0; Mês 5: 0; Mês 6: 0; Mês 7: 0; Mês 8: 0; Mês 9: 0; Mês 10: 0; Mês 11: 0; Mês 12: 0; Mês 13: 0; Mês 14: 0; Mês 15: 0; Mês 16: 0; Mês 17: 0 | 0 | TRUE
18.00 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 0 | [8 empty] | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 10% | 10% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 1
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
21.0 | PAISAGISMO | 0 | Mês 21: 20%; Mês 22: 30%; Mês 23: 30%; Mês 24: 20% | 1
|  |  | Mês 21: 0; Mês 22: 0; Mês 23: 0; Mês 24: 0 | 0 | TRUE
22.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL, CONFORME PROJETO | 0 | Mês 21: 20%; Mês 22: 30%; Mês 23: 30%; Mês 24: 20% | 1
|  |  | Mês 21: 0; Mês 22: 0; Mês 23: 0; Mês 24: 0 | 0 | TRUE
23.00 | SERVIÇOS FINAIS DE OBRAS E EQUIPAMENTOS | 0 | Mês 21: 20%; Mês 22: 30%; Mês 23: 30%; Mês 24: 20% | 1
|  |  | Mês 21: 0; Mês 22: 0; Mês 23: 0; Mês 24: 0 | 0 | TRUE
24.00 | PROJETOS EXECUTIVOS | 0 | Mês 1: 15%; Mês 2: 20%; Mês 3: 20%; Mês 4: 30%; Mês 5: 15% | 1
|  |  | Mês 1: 0; Mês 2: 0; Mês 3: 0; Mês 4: 0; Mês 5: 0 | 0 | TRUE
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
BDI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRUE
TRUE

## BDI
COMPOSIÇÃO BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS
Obra: | HOSPITAL ESTADUAL MANUEL DE ABREU
Local | RUA SALVADOR FILARDI, 6-88 - VILA ROCHA - BAURU/SP
Data:
ITEM | COMPONENTES | %
AC | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
R | RISCOS
S+G | SEGURO + GARANTIA
DF | DESPESAS FINANCEIRAS
L | LUCRO
I | TRIBUTOS
ISS - Imposto Sobre Serviços
COFINS - Impostos que incidem sobre o faturamento
PIS - Impostos que incidem sobre o faturamento
INSS- Contribuição previdenciária conforme LEI 13.161/2015 - 0,00% sobre o faturamento
BDI= { [(1 + AC+R+S+G)*(1+DF)*(1+L) / (1 - I)] -1 } X 100
BDI adotado conforme Acórdãos TCU/Plenário 2622/2013 e LEI 13.161/2015 SEM DESONERAÇÃO
BDI=