## PLANILHA ORÇAMENTARIA
Planilha Orçamentária Analítica
Obra: | Construção de Clínica PET - Ribeirão Preto
Local | Av Luiz Galvão Cesar S/N - Ribeirão Preto - SP
Data:
Item | Fonte | Código | Descrição dos serviços | Unid | Qtde | Vlr unit | Vlr total
01.00 |  |  | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0
01.01 | CDHU 184 | 01.06.031 | Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em média tensão, subestação simplificada e demanda de 75 kVA a 300 kVA | UN | 1 |  | 0
01.02 | CDHU 184 | 01.17.031 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 27 |  | 0
01.03 | CDHU 184 | 01.17.051 | Projeto executivo de estrutura em formato A1 | UN | 16 |  | 0
01.04 | CDHU 184 | 01.17.071 | Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A1 | UN | 10 |  | 0
01.05 | CDHU 184 | 01.17.111 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 12 |  | 0
01.06 | CDHU 184 | 01.17.151 | Projeto executivo de climatização em formato A1 | UN | 5 |  | 0
01.07 | Composição | Com001 | Projeto ASBUILT e data book para obras de construção / ampliação / reforma | cj | 1 |  | 0
01.08 | Composição | Com027 | Aprovações junto a prefeitura, concessionárias (água/esgoto, energia elétrica), bombeiros (AVCB), Cetesb e outros (incluindo taxas, relatórios e documentos necessários) | cj | 1 |  | 0
02.00 |  |  | Serviços preliminares |  |  |  | 0
02.01 | CDHU 184 | 01.20.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de levantamento topográfico | TX | 1 |  | 0
02.02 | Composição | Com026 | Levantamento planialtimétrico cadastral com áreas até 50% de ocupação - área de 1500 a 3000m2 | m² | 2995.74 |  | 0
02.03 | CDHU 184 | 01.21.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de sondagem | TX | 1 |  | 0
02.04 | CDHU 184 | 01.21.110 | Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) | M | 30 |  | 0
02.05 | CDHU 184 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | M2 | 8.6 |  | 0
02.06 | CDHU 184 | 02.09.040 | Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km | M2 | 2995.74 |  | 0
02.07 | CDHU 184 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 581.7 |  | 0
02.08 | CDHU 184 | 02.10.060 | Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | M2 | 2414.04 |  | 0
03.00 |  |  | Apoio, início e adminstração de obra |  |  |  | 0
03.01 | CDHU 184 | 02.01.021 | Construção provisória em madeira - fornecimento e montagem | M2 | 142.1 |  | 0
03.02 | CDHU 184 | 02.01.171 | Sanitário/vestiário provisório em alvenaria | M2 | 45 |  | 0
03.03 | CDHU 184 | 02.01.200 | Desmobilização de construção provisória | M2 | 187.1 |  | 0
03.04 | CDHU 184 | 02.05.060 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 400 |  | 0
03.05 | CDHU 184 | 02.05.202 | Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | MXMES | 400 |  | 0
03.06 | CDHU 184 | 02.03.120 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 409.5 |  | 0
04.00 |  |  | Serviços em solo, transporte e movimentação |  |  |  | 0
04.01 | CDHU 184 | 05.10.024 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 10° km até o 15° km | M3 | 1222.26 |  | 0
04.02 | CDHU 184 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1497.87 |  | 0
04.03 | CDHU 184 | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | M3 | 898.72 |  | 0
04.04 | CDHU 184 | 07.10.020 | Espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | M3 | 1222.26 |  | 0
04.05 | CDHU 184 | 07.12.020 | Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | M3 | 1378.04 |  | 0
05.00 |  |  | Infra estrutura |  |  |  | 0
05.01 | CDHU 184 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 491.32 |  | 0
05.02 | CDHU 184 | 11.01.320 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento | M3 | 99 |  | 0
05.03 | CDHU 184 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 99 |  | 0
05.04 | CDHU 184 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 8845.39 |  | 0
05.05 | CDHU 184 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 884.54 |  | 0
05.06 | CDHU 184 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 1218 |  | 0
05.07 | CDHU 184 | 12.12.010 | Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo | TX | 1 |  | 0
05.08 | CDHU 184 | 12.12.016 | Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 30 cm em solo | M | 448 |  | 0
05.09 | CDHU 184 | 11.01.520 | Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua | M3 | 39.5 |  | 0
06.00 |  |  | Superestrutura |  |  |  | 0
06.01 | CDHU 184 | 09.02.020 | Forma plana em compensado para estrutura convencional | M2 | 739.93 |  | 0
06.02 | CDHU 184 | 11.01.321 | Concreto usinado, fck = 35 MPa - para bombeamento | M3 | 75.2 |  | 0
06.03 | CDHU 184 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | M3 | 75.2 |  | 0
06.04 | CDHU 184 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 24531.5 |  | 0
06.05 | CDHU 184 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa | KG | 2533.14 |  | 0
06.06 | CDHU 184 | 08.02.050 | Cimbramento tubular metálico | M3MES | 402.45 |  | 0
06.07 | CDHU 184 | 08.02.060 | Montagem e desmontagem de cimbramento tubular metálico | M3 | 402.45 |  | 0
06.08 | CDHU 184 | 13.01.340 | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 25 (20 + 5), com capa de concreto de 25 MPa | M2 | 661.92 |  | 0
06.09 | CDHU 184 | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 34.8 |  | 0
07.00 |  |  | Alvenaria e fechamento |  |  |  | 0
07.01 | CDHU 184 | 14.01.060 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 19 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 189.31 |  | 0
07.02 | CDHU 184 | 14.02.040 | Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum | M2 | 40 |  | 0
07.03 | CDHU 184 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 1275.19 |  | 0
07.04 | CDHU 184 | 14.10.121 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 19 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 271.36 |  | 0
07.05 | CDHU 184 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | M3 | 7.5 |  | 0
07.06 | CDHU 184 | 14.30.070 | Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | M2 | 16.26 |  | 0
08.00 |  |  | Cobertura |  |  |  | 0
08.01 | CDHU 184 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1634 |  | 0
08.02 | CDHU 184 | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | M2 | 42.4 |  | 0
08.03 | CDHU 184 | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | M | 192.4 |  | 0
08.04 | CDHU 184 | 21.03.151 | Revestimento em placas de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e acabamento em PVDF | M2 | 149.21 |  | 0
08.05 | CDHU 184 | 24.03.080 | Escada marinheiro com guarda corpo (degrau em ´T´) | M | 5 |  | 0
09.00 |  |  | Tratamento e impermeabilização |  |  |  | 0
09.01 | CDHU 184 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 59.5728 |  | 0
09.02 | CDHU 184 | 32.07.160 | Junta de dilatação elástica a base de poliuretano | CM3 | 4150 |  | 0
09.03 | CDHU 184 | 32.07.230 | Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-piso | M | 15 |  | 0
09.04 | CDHU 184 | 32.07.240 | Perfil de acabamento com borracha termoplástica vulcanizada contínua flexível, para junta de dilatação de embutir - piso-parede | M | 20 |  | 0
09.05 | CDHU 184 | 32.15.040 | Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 4 mm | M2 | 718.94 |  | 0
09.06 | CDHU 184 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 981.04 |  | 0
09.07 | CDHU 184 | 32.17.010 | Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | M3 | 19.09 |  | 0
09.08 | CDHU 184 | 32.20.020 | Aplicação de papel Kraft | M2 | 718.94 |  | 0
09.09 | CDHU 184 | 32.20.060 | Tela galvanizada fio 24 BWG, malha hexagonal de 1/2´, para armadura de argamassa | M2 | 101.06 |  | 0
10.00 |  |  | Revestimentos de paredes |  |  |  | 0
10.01 | CDHU 184 | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 3535.41 |  | 0
10.03 | CDHU 184 | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 1144.31 |  | 0
10.04 | CDHU 184 | 17.02.160 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 1691.33 |  | 0
10.05 | CDHU 184 | 17.04.040 | Revestimento em gesso liso desempenado sobre bloco | M2 | 1691.33 |  | 0
10.06 | CDHU 184 | 17.20.020 | Massa raspada | M2 | 699.77 |  | 0
10.07 | CDHU 184 | 18.11.052 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo monoporosa, retangular, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 444.54 |  | 0
10.08 | Composição | Com004 | Cantoneira de alumínio em L, abas iguais, com pintura conforme memorial | m | 135 |  | 0
10.09 | Composição | Com003 | Argamassa baritada - 3cm (proteção equivalente maior que 2mm de Pb) | m2 | 51.59 |  | 0
11.00 |  |  | Revestimentos de pisos e complementos |  |  |  | 0
11.01 | CDHU 184 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 17.45 |  | 0
11.02 | CDHU 184 | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 581.7 |  | 0
11.03 | CDHU 184 | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 17.45 |  | 0
11.04 | CDHU 184 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 29.09 |  | 0
11.05 | CDHU 184 | 17.10.020 | Piso em granilite moldado no local | M2 | 433.9 |  | 0
11.06 | CDHU 184 | 17.10.200 | Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm | M | 511.12 |  | 0
11.07 | CDHU 184 | 18.08.110 | Revestimento em porcelanato técnico antiderrapante para área externa, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 54.7 |  | 0
11.08 | CDHU 184 | 19.01.022 | Revestimento em granito, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 30.72 |  | 0
11.09 | CDHU 184 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 123.91 |  | 0
11.10 | Composição | Com031 | Piso condutivo em granilite moldado no loval, incluso malha de cobre e todo material necessário para correta execução. | m² | 13.6 |  | 0
12.00 |  |  | Forros |  |  |  | 0
12.01 | CDHU 184 | 22.02.030 | Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5 mm, fixo | M2 | 525.25 |  | 0
13.00 |  |  | Esquadrias de madeira, alumínio e ferro |  |  |  | 0
13.01 | CDHU 184 | 21.03.010 | Revestimento em aço inoxidável AISI 304, liga 18,8, chapa 20, espessura de 1 mm, acabamento escovado com grana especial | M2 | 4.2 |  | 0
13.02 | CDHU 184 | 22.06.340 | Brise metálico fixo em chapa lisa alumínio pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200 mm | M2 | 131.27 |  | 0
13.03 | CDHU 184 | 23.04.600 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 80 x 210 cm | UN | 3 |  | 0
13.04 | CDHU 184 | 23.04.610 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico - 90 x 210 cm | UN | 9 |  | 0
13.05 | CDHU 184 | 28.01.020 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 1 folha | CJ | 18 |  | 0
13.06 | CDHU 184 | 28.01.030 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta externa com 2 folhas | CJ | 7 |  | 0
13.07 | CDHU 184 | 23.08.040 | Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras | M2 | 21.4 |  | 0
13.08 | CDHU 184 | 23.08.060 | Tampo sob medida em compensado, revestido na face superior em laminado fenólico melamínico | M2 | 8.55 |  | 0
13.09 | CDHU 184 | 23.08.220 | Armário sob medida em compensado de madeira totalmente revestido em laminado melamínico texturizado, completo | M2 | 0.96 |  | 0
13.10 | CDHU 184 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | M2 | 14.7 |  | 0
13.11 | CDHU 184 | 24.02.280 | Porta/portão de correr em tela ondulada de aço galvanizado, sob medida | M2 | 81 |  | 0
13.12 | CDHU 184 | 24.02.460 | Porta de abrir em tela ondulada de aço galvanizado, completa | M2 | 10.9 |  | 0
13.13 | CDHU 184 | 25.02.040 | Porta de entrada de correr em alumínio, sob medida | M2 | 20.04 |  | 0
13.14 | CDHU 184 | 25.02.110 | Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida | M2 | 44.14 |  | 0
13.15 | CDHU 184 | 25.01.040 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | M2 | 0.48 |  | 0
13.16 | CDHU 184 | 25.02.221 | Porta de correr em alumínio com veneziana e vidro - cor branca | M2 | 24.83 |  | 0
13.17 | CDHU 184 | 25.02.230 | Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - bronze/preto | M2 | 24.83 |  | 0
13.18 | CDHU 184 | 25.02.240 | Porta em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto | M2 | 7.74 |  | 0
13.19 | CDHU 184 | 25.01.240 | Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco | M2 | 56.06 |  | 0
13.20 | CDHU 184 | 25.01.470 | Caixilho fixo tipo veneziana em alumínio anodizado, sob medida - branco | M2 | 1.48 |  | 0
13.21 | CDHU 184 | 25.01.490 | Caixilho em alumínio com pintura eletrostática, maxim-ar, sob medida - branco | M2 | 41 |  | 0
13.22 | CDHU 184 | 25.20.020 | Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e requadro em alumínio | M2 | 41.48 |  | 0
13.23 | CDHU 184 | 26.02.020 | Vidro temperado incolor de 6 mm | M2 | 97.54 |  | 0
13.24 | CDHU 184 | 26.02.060 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M2 | 12.3 |  | 0
13.25 | CDHU 184 | 26.04.030 | Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | M2 | 4.6 |  | 0
13.26 | CDHU 184 | 27.04.070 | Bate-maca ou protetor de parede em PVC, com amortecimento à impacto, altura de 200 mm | M | 196.88 |  | 0
13.27 | CDHU 184 | 28.20.800 | Equipamento automatizador de portas deslizantes para folha dupla | UN | 2 |  | 0
13.28 | CDHU 184 | 28.01.160 | Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg | UN | 38 |  | 0
13.29 | CDHU 184 | 29.01.030 | Perfil em alumínio natural | KG | 50 |  | 0
13.30 | CDHU 184 | 30.04.060 | Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm | M | 1.9 |  | 0
13.31 | CDHU 184 | 32.06.231 | Película de controle solar refletiva na cor prata, para aplicação em vidros | M2 | 109.84 |  | 0
13.32 | Composição | Com006 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, trilhos metálicos superior e inferior - 90 x 210 cm | un | 2 |  | 0
13.33 | Composição | Com007 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, trilhos metálicos superior e inferior - 100 x 210 cm | un | 1 |  | 0
13.34 | Composição | Com008 | Porta (com balcão) em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico e ferragem completa - 80 x 210 cm | un | 1 |  | 0
13.35 | Composição | Com009 | Porta (com balcão) em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico e ferragem completa- 90 x 210 cm | un | 1 |  | 0
13.36 | Composição | Com010 | Porta em abs, acabamento inox, com batentes, visor e para-choque - 90 x 210 cm | un | 7 |  | 0
13.37 | Composição | Com011 | Porta em abs, acabamento em madeira, com batentes, visor e para-choque - 90 x 210 cm | un | 1 |  | 0
13.38 | Composição | Com012 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente metálico, NBR 9050/2015 - 90 x 210 cm | m² | 1 |  | 0
13.39 | Composição | Com013 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, proteção radiológica (2mm Pb) - 90 x 210 cm | m² | 1 |  | 0
13.40 | Composição | Com014 | Vidro plumbífero (2mm Pb) para sala do raio-x - 1,30 x 0,70 m | un | 1 |  | 0
14.0 |  |  | Pintura |  |  |  | 0
14.01 | CDHU 184 | 33.02.080 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 525.25 |  | 0
14.02 | CDHU 184 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | M2 | 1691.33 |  | 0
14.03 | CDHU 184 | 33.10.020 | Tinta látex em massa, inclusive preparo | M2 | 525.25 |  | 0
14.04 | CDHU 184 | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 192.4 |  | 0
14.05 | CDHU 184 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica | KG | 1634 |  | 0
14.06 | CDHU 184 | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | M2 | 1691.33 |  | 0
15.0 |  |  | Instalações hidráulicas |  |  |  | 0
Água fria
15.01 | CDHU 184 | 45.01.040 | Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 1´ | UN | 1 |  | 0
15.02 | CDHU 184 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 438.91 |  | 0
15.03 | CDHU 184 | 46.01.030 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1´), inclusive conexões | M | 140.51 |  | 0
15.04 | CDHU 184 | 46.01.040 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 40 mm, (1 1/4´), inclusive conexões | M | 39.53 |  | 0
15.05 | CDHU 184 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | M | 58.23 |  | 0
15.06 | CDHU 184 | 46.01.060 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 60 mm, (2´), inclusive conexões | M | 36.72 |  | 0
15.07 | CDHU 184 | 46.01.070 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive conexões | M | 28.6 |  | 0
15.08 | CDHU 184 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | UN | 4 |  | 0
15.09 | CDHU 184 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 15 |  | 0
15.10 | CDHU 184 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 15 |  | 0
15.11 | CDHU 184 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | UN | 6 |  | 0
15.12 | CDHU 184 | 47.02.200 | Registro regulador de vazão para chuveiro e ducha em latão cromado com canopla, DN= 1/2´ | UN | 2 |  | 0
15.13 | CDHU 184 | 47.04.050 | Válvula de descarga antivandalismo, DN= 1 1/2´ | UN | 9 |  | 0
15.14 | CDHU 184 | 48.02.206 | Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 5.000 litros | UN | 1 |  | 0
15.15 | CDHU 184 | 48.03.130 | Reservatório metálico cilíndrico horizontal - capacidade de 5.000 litros | CJ | 1 |  | 0
15.16 | CDHU 184 | 48.05.020 | Torneira de boia, DN= 1´ | UN | 2 |  | 0
15.17 | CDHU 184 | 43.10.452 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h | UN | 2 |  | 0
Água quente
15.18 | CDHU 184 | 46.10.200 | Tubo de cobre classe E, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 20 |  | 0
15.19 | CDHU 184 | 46.10.210 | Tubo de cobre classe E, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | M | 60 |  | 0
15.20 | CDHU 184 | 46.10.230 | Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | M | 20 |  | 0
15.21 | CDHU 184 | 46.10.240 | Tubo de cobre classe E, DN= 54mm (2´), inclusive conexões | M | 15 |  | 0
15.22 | CDHU 184 | 32.11.150 | Proteção para isolamento térmico em alumínio | M2 | 46 |  | 0
15.23 | CDHU 184 | 32.11.210 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 3/4´ (22 mm) | M | 20 |  | 0
15.24 | CDHU 184 | 32.11.220 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 5 mm, para tubulação de 1´ (28 mm) | M | 60 |  | 0
15.25 | CDHU 184 | 32.11.240 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 1 1/2´ (42 mm) | M | 20 |  | 0
15.26 | CDHU 184 | 32.11.250 | Isolamento térmico em polietileno expandido, espessura de 10 mm, para tubulação de 2´ (54 mm) | M | 15 |  | 0
15.27 | CDHU 184 | 47.01.060 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2´ | UN | 1 |  | 0
15.28 | CDHU 184 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial | UN | 6 |  | 0
15.29 | CDHU 184 | 47.02.030 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1´ - linha especial | UN | 4 |  | 0
15.30 | CDHU 184 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ - linha especial | UN | 2 |  | 0
Esgoto
15.31 | CDHU 184 | 46.02.010 | Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões | M | 45.8 |  | 0
15.32 | CDHU 184 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 103.3 |  | 0
15.33 | CDHU 184 | 46.02.060 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões | M | 29.92 |  | 0
15.34 | CDHU 184 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 98.6 |  | 0
15.35 | CDHU 184 | 46.05.040 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 50.2 |  | 0
15.36 | CDHU 184 | 46.05.050 | Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões | M | 24 |  | 0
15.37 | CDHU 184 | 49.01.020 | Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 11 |  | 0
15.38 | CDHU 184 | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 11 |  | 0
15.39 | CDHU 184 | 49.04.010 | Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha | UN | 7 |  | 0
15.40 | CDHU 184 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm | UN | 2 |  | 0
15.41 | CDHU 184 | 49.06.550 | Grelha com calha e cesto coletor para piso em aço inoxidável, largura de 15 cm | M | 12.9 |  | 0
Águas pluviais
15.42 | CDHU 184 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | M | 36 |  | 0
15.43 | CDHU 184 | 49.06.080 | Grelha hemisférica em ferro fundido de 6" | UN | 12 |  | 0
Combate a incêndio
15.44 | CDHU 184 | 46.10.230 | Tubo de cobre classe E, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | M | 30 |  | 0
15.45 | CDHU 184 | 50.01.320 | Abrigo de hidrante de 1 1/2´ completo - inclusive mangueira de 30 m (2 x 15 m) | UN | 1 |  | 0
15.46 | CDHU 184 | 50.10.058 | Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 4 kg | UN | 10 |  | 0
15.47 | CDHU 184 | 50.10.100 | Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros | UN | 10 |  | 0
15.48 | CDHU 184 | 50.10.140 | Extintor manual de gás carbônico 5 BC - capacidade de 6 kg | UN | 10 |  | 0
15.49 | CDHU 184 | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 2 |  | 0
15.50 | CDHU 184 | 50.05.470 | Módulo isolador, módulo endereçador para audiovisual | UN | 2 |  | 0
15.51 | CDHU 184 | 50.05.430 | Detector óptico de fumaça com base endereçável | UN | 35 |  | 0
15.52 | CDHU 184 | 50.05.450 | Acionador manual quebra-vidro endereçável | UN | 1 |  | 0
15.53 | CDHU 184 | 50.05.490 | Sinalizador audiovisual endereçável com LED | UN | 2 |  | 0
15.54 | CDHU 184 | 50.05.270 | Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1 hora para 12 laços, 220 V/12 V | UN | 1 |  | 0
Louças e metais
15.55 | CDHU 184 | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resistência blindada | UN | 2 |  | 0
15.56 | CDHU 184 | 43.03.212 | Aquecedor de passagem elétrico individual, baixa pressão - 5.000 W / 6.400 W | UN | 7 |  | 0
15.57 | CDHU 184 | 43.03.510 | Coletor em alumínio para sistema de aquecimento solar com área coletora até 2,00 m² | UN | 15 |  | 0
15.58 | CDHU 184 | 43.03.550 | Reservatório térmico horizontal em aço inoxidável AISI 304, capacidade de 500 litros | UN | 1 |  | 0
15.59 | CDHU 184 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | UN | 7 |  | 0
15.60 | CDHU 184 | 44.01.240 | Lavatório em louça com coluna suspensa | UN | 1 |  | 0
15.61 | CDHU 184 | 44.01.310 | Tanque de louça com coluna de 30 litros | UN | 2 |  | 0
15.62 | CDHU 184 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 8.76 |  | 0
15.63 | CDHU 184 | 44.02.200 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 13.41 |  | 0
15.64 | CDHU 184 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | UN | 6 |  | 0
15.65 | CDHU 184 | 44.03.300 | Torneira volante tipo alavanca | UN | 10 |  | 0
15.66 | CDHU 184 | 44.03.310 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 13 |  | 0
15.67 | CDHU 184 | 44.03.360 | Ducha higiênica cromada | UN | 14 |  | 0
15.68 | CDHU 184 | 44.03.450 | Torneira longa sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado | UN | 3 |  | 0
| CDHU 184 | 44.03.590 | Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado | UN | 1 |  | 0
15.69 | CDHU 184 | 44.03.670 | Caixa de descarga de embutir, acionamento frontal, completa | CJ | 9 |  | 0
15.70 | CDHU 184 | 44.03.700 | Torneira de parede em ABS, DN 1/2´ ou 3/4´, 15cm | UN | 9 |  | 0
15.71 | CDHU 184 | 44.03.720 | Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ | UN | 1 |  | 0
15.72 | CDHU 184 | 44.03.825 | Misturador termostato para chuveiro ou ducha, acabamento cromado | UN | 7 |  | 0
15.73 | CDHU 184 | 44.06.300 | Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | UN | 7 |  | 0
15.74 | CDHU 184 | 44.06.400 | Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x300mm | UN | 7 |  | 0
15.75 | CDHU 184 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | UN | 1 |  | 0
15.76 | CDHU 184 | 44.20.200 | Sifão de metal cromado de 1 1/2´ x 2´ | UN | 15 |  | 0
15.77 | CDHU 184 | 44.20.220 | Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ | UN | 14 |  | 0
15.78 | CDHU 184 | 44.20.640 | Válvula de metal cromado de 1 1/2´ | UN | 15 |  | 0
15.79 | CDHU 184 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | UN | 14 |  | 0
15.80 | CDHU 184 | 30.08.060 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 1 |  | 0
15.81 | CDHU 184 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | UN | 8 |  | 0
15.82 | CDHU 184 | 44.06.010 | Lavatório coletivo em aço inoxidável | M | 1.86 |  | 0
15.83 | CDHU 184 | 30.01.030 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | UN | 2 |  | 0
15.84 | CDHU 184 | 30.01.050 | Barra de apoio em ângulo de 90°, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 x 800 mm | UN | 1 |  | 0
15.85 | CDHU 184 | 30.01.061 | Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm | UN | 2 |  | 0
15.86 | CDHU 184 | 30.06.020 | Placa para sinalização tátil (pavimento) em braile para corrimão | UN | 5 |  | 0
15.87 | CDHU 184 | 30.06.080 | Placa de identificação em alumínio para WC, com desenho universal de acessibilidade | UN | 1 |  | 0
15.88 | Composição | Com015 | Cuba de louça quadrada, semi encaixe, 155 x 420 x 422 mm Ref.: L800.17 deca | un | 13 |  | 0
15.89 | Composição | Com016 | Bacia sanitária infantil - Ref.: Studio kids | un | 1 |  | 0
15.90 | Composição | Com017 | Tampa de assento sanitário infantil laqueado - Ref.: Icasa | un | 1 |  | 0
15.92 | Composição | Com019 | Acabamento para válvula de descarga Benefit Chrome cód 00184906 Docol ou rigorosamente equivalente | un | 2 |  | 0
15.93 | Composição | Com020 | Expurgo hospitalar em inox (70x55) com tampa. Ref.: Hidronox ou equivalente | un | 1 |  | 0
15.94 | Composição | Com025 | Lavatório inox tipo petshop completa (com suporte shampoo, filtragem de pêlos, mangueira para soprador, gancho para coleira, degrau de alumínio). Referência Projinox 38824-4 ou Inoxbrito completa | un | 5 |  | 0
16.00 |  |  | Instalações elétricas |  |  |  | 0
Alimentadores
16.01 | CDHU 184 | 36.03.060 | Caixa de medição externa tipo ´M´ (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias | UN | 1 |  | 0
16.02 | CDHU 184 | 36.04.010 | Suporte para 1 isolador de baixa tensão | UN | 15 |  | 0
16.03 | CDHU 184 | 36.09.170 | Transformador de potência trifásico de 300 kVA, classe 15 kV, a óleo | UN | 1 |  | 0
16.04 | CDHU 184 | 39.10.060 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm² | UN | 96 |  | 0
16.05 | CDHU 184 | 39.10.080 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 16 mm² | UN | 28 |  | 0
16.06 | CDHU 184 | 39.10.120 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 25 mm² | UN | 18 |  | 0
16.07 | CDHU 184 | 39.10.130 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 35 mm² | UN | 12 |  | 0
16.08 | CDHU 184 | 39.10.160 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² | UN | 15 |  | 0
16.09 | CDHU 184 | 39.10.200 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 70 mm² | UN | 6 |  | 0
16.10 | CDHU 184 | 39.10.240 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm² | UN | 4 |  | 0
16.11 | CDHU 184 | 39.10.250 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 150 mm² | UN | 6 |  | 0
16.12 | CDHU 184 | 39.10.300 | Terminal de pressão/compressão para cabo de 240 mm² | UN | 20 |  | 0
16.13 | CDHU 184 | 39.21.020 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 10012.9 |  | 0
16.14 | CDHU 184 | 39.21.030 | Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 1900 |  | 0
16.15 | CDHU 184 | 39.21.040 | Cabo de cobre flexível de 6 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 500 |  | 0
16.16 | CDHU 184 | 39.21.050 | Cabo de cobre flexível de 10 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 408.55 |  | 0
16.17 | CDHU 184 | 39.21.060 | Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 523 |  | 0
16.18 | CDHU 184 | 39.21.070 | Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 320.6 |  | 0
16.19 | CDHU 184 | 39.21.080 | Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 91.6 |  | 0
16.20 | CDHU 184 | 39.21.090 | Cabo de cobre flexível de 50 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 137.4 |  | 0
16.21 | CDHU 184 | 39.21.100 | Cabo de cobre flexível de 70 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 137.4 |  | 0
16.22 | CDHU 184 | 39.21.110 | Cabo de cobre flexível de 95 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 49.6 |  | 0
16.23 | CDHU 184 | 39.21.125 | Cabo de cobre flexível de 150 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C | M | 74.4 |  | 0
16.24 | CDHU 184 | 39.21.140 | Cabo de cobre flexível de 240 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C | M | 288.5 |  | 0
16.25 | CDHU 184 | 68.01.600 | Poste de concreto circular, 200 kg, H = 7,00 m | UN | 1 |  | 0
Infra estrutura
16.26 | CDHU 184 | 38.01.040 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | M | 953.45 |  | 0
16.27 | CDHU 184 | 38.01.060 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios | M | 253.85 |  | 0
16.28 | CDHU 184 | 38.01.100 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios | M | 263.58 |  | 0
16.29 | CDHU 184 | 38.01.120 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios | M | 15.81 |  | 0
16.30 | CDHU 184 | 38.04.040 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios | M | 158.36 |  | 0
16.31 | CDHU 184 | 38.04.060 | Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1´ com acessórios | M | 195.8 |  | 0
16.32 | CDHU 184 | 38.07.134 | Saída lateral simples, diâmetro de 1´ | UN | 30 |  | 0
16.33 | CDHU 184 | 38.13.020 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios | M | 253.02 |  | 0
16.34 | CDHU 184 | 38.13.040 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios | M | 81.01 |  | 0
16.35 | CDHU 184 | 38.15.010 | Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3/4´ | M | 88.14 |  | 0
16.36 | CDHU 184 | 38.21.330 | Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios | M | 58.05 |  | 0
16.37 | CDHU 184 | 38.22.140 | Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 250x100mm, com acessórios | M | 65.9 |  | 0
16.38 | CDHU 184 | 38.22.640 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 200mm | M | 58.05 |  | 0
16.39 | CDHU 184 | 38.22.650 | Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 250mm | M | 65.9 |  | 0
16.40 | CDHU 184 | 38.23.130 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 200x100mm | UN | 11 |  | 0
16.41 | CDHU 184 | 38.23.140 | Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 250x100mm | UN | 11 |  | 0
16.42 | CDHU 184 | 40.02.080 | Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 300 x 300 x 120 mm | UN | 4 |  | 0
16.43 | CDHU 184 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 11 |  | 0
Equipamentos
16.44 | CDHU 184 | 36.08.050 | Grupo gerador com potência de 88/80 kVA, variação de + ou - 10% - completo | UN | 1 |  | 0
16.45 | CDHU 184 | 65.02.100 | Câmara frigorífica para congelados | M2 | 4.25 |  | 0
16.46 | Composição | Com028 | Sistema IT médico completo (DSI gerenciável, acoplador trifásico, concentrador, anunciador, transformador de separação, localizador de falhas, anunciador de alarme e teste, conforme memorial). Ref ELOMED / Crown | un | 1 |  | 0
Iluminação
16.47 | CDHU 184 | 40.01.090 | Caixa de ferro estampada octogonal de 3´ x 3´ | UN | 16 |  | 0
16.48 | CDHU 184 | 40.07.040 | Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ | UN | 120 |  | 0
16.49 | CDHU 184 | 40.20.240 | Plugue com 2P+T de 10A, 250V | UN | 120 |  | 0
16.50 | CDHU 184 | 40.20.250 | Plugue prolongador com 2P+T de 10A, 250V | UN | 120 |  | 0
16.51 | CDHU 184 | 41.02.551 | Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20W | UN | 272 |  | 0
16.52 | CDHU 184 | 41.02.580 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510lm | UN | 112 |  | 0
16.53 | CDHU 184 | 41.14.020 | Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 8 |  | 0
16.54 | CDHU 184 | 41.14.310 | Luminária redonda de embutir com difusor recuado, para 1 ou 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 15 W/18 W/20 W/23 W/26 W | UN | 48 |  | 0
16.55 | CDHU 184 | 41.14.780 | Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor plano, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14/16/18 W | UN | 64 |  | 0
16.56 | CDHU 184 | 41.14.670 | Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W | UN | 16 |  | 0
16.57 | CDHU 184 | 50.05.312 | Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis | UN | 39 |  | 0
Instalações especiais
16.58 | CDHU 184 | 39.27.020 | Cabo óptico multimodo, 4 fibras, 50/125 µm - uso interno/externo | M | 45 |  | 0
16.59 | CDHU 184 | 39.11.040 | Cabo telefônico CI, com 20 pares de 0,50 mm, para centrais telefônicas, equipamentos e rede interna | M | 86 |  | 0
16.60 | CDHU 184 | 69.03.340 | Conector RJ-45 fêmea - categoria 6 | UN | 30 |  | 0
16.61 | CDHU 184 | 66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | UN | 36 |  | 0
16.62 | CDHU 184 | 69.09.360 | Patch cords de 2,00 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A | UN | 30 |  | 0
16.63 | CDHU 184 | 69.09.260 | Patch panel de 24 portas - categoria 6 | UN | 10 |  | 0
16.64 | CDHU 184 | 38.07.300 | Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios | M | 60 |  | 0
16.65 | CDHU 184 | 66.08.100 | Rack fechado padrão metálico, 19 x 12 Us x 470 mm | UN | 1 |  | 0
16.66 | CDHU 184 | 39.18.126 | Cabo para rede 24 AWG com 4 pares, categoria 6 | M | 1250 |  | 0
Interruptores e tomadas
16.67 | CDHU 184 | 40.04.090 | Tomada RJ 11 para telefone, sem placa | UN | 15 |  | 0
16.68 | CDHU 184 | 40.04.096 | Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | UN | 20 |  | 0
16.69 | CDHU 184 | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 40 |  | 0
16.70 | CDHU 184 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 166 |  | 0
16.71 | CDHU 184 | 40.04.470 | Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo | CJ | 8 |  | 0
16.72 | CDHU 184 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 37 |  | 0
16.73 | CDHU 184 | 40.05.120 | Interruptor com 2 teclas, 1 simples, 1 paralelo e placa | CJ | 15 |  | 0
16.74 | CDHU 184 | 40.05.170 | Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa | CJ | 38 |  | 0
16.75 | CDHU 184 | 40.06.040 | Condulete metálico de 3/4´ | CJ | 35 |  | 0
16.76 | CDHU 184 | 40.06.060 | Condulete metálico de 1´ | CJ | 12 |  | 0
16.77 | CDHU 184 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 331 |  | 0
16.78 | CDHU 184 | 40.07.020 | Caixa em PVC de 4´ x 4´ | UN | 20 |  | 0
16.79 | CDHU 184 | 40.20.120 | Placa de 4´ x 2´ | UN | 35 |  | 0
16.80 | CDHU 184 | 40.20.140 | Placa de 4´ x 4´ | UN | 20 |  | 0
Quadros e painéis
16.81 | CDHU 184 | 37.01.080 | Quadro Telebrás de embutir de 400 x 400 x 120 mm | UN | 1 |  | 0
16.82 | CDHU 184 | 37.03.210 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 24 DIN / 18 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 3 |  | 0
16.83 | CDHU 184 | 37.03.220 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1 |  | 0
16.84 | CDHU 184 | 37.13.900 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A | UN | 1 |  | 0
16.85 | CDHU 184 | 37.13.910 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A | UN | 2 |  | 0
16.86 | CDHU 184 | 37.13.800 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 6 |  | 0
16.87 | CDHU 184 | 37.13.810 | Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 25 |  | 0
16.88 | CDHU 184 | 37.13.840 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 12 |  | 0
16.89 | CDHU 184 | 37.13.850 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 40 A até 50 A | UN | 10 |  | 0
16.90 | CDHU 184 | 37.13.860 | Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A | UN | 10 |  | 0
16.91 | CDHU 184 | 37.24.031 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In 4 a 11 kA, Imax. de surto de 12 até 15 kA | UN | 8 |  | 0
16.92 | CDHU 184 | 37.24.032 | Supressor de surto monofásico, Fase-Terra, In > ou = 20 kA, Imax. de surto de 50 até 80 kA | UN | 8 |  | 0
16.93 | CDHU 184 | 37.24.042 | Dispositivo de proteção contra surto, 1 polo, suportabilidade <= 4 kV, Un até 240V/415V, Iimp = 60 kA, curva de ensaio 10/350µs - classe 1 | UN | 3 |  | 0
16.94 | CDHU 184 | 37.17.070 | Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos | UN | 4 |  | 0
16.95 | CDHU 184 | 37.17.074 | Dispositivo diferencial residual de 25 A x 30 mA - 4 polos | UN | 1 |  | 0
16.96 | CDHU 184 | 37.20.010 | Isolador em epóxi de 1 kV para barramento | UN | 5 |  | 0
16.97 | CDHU 184 | 37.20.080 | Barra de neutro e/ou terra | UN | 3 |  | 0
16.98 | CDHU 184 | 37.10.010 | Barramento de cobre nu | KG | 12 |  | 0
SPDA
16.99 | CDHU 184 | 42.01.040 | Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 2 descidas, acabamento cromado | UN | 1 |  | 0
16.100 | CDHU 184 | 42.01.086 | Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio | UN | 75 |  | 0
16.101 | CDHU 184 | 42.02.020 | Isolador galvanizado uso geral, reforçado para fixação a 90° | UN | 1 |  | 0
16.102 | CDHU 184 | 42.03.080 | Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 2 descidas | UN | 2 |  | 0
16.103 | CDHU 184 | 42.04.020 | Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ | UN | 3 |  | 0
16.104 | CDHU 184 | 42.04.040 | Apoio para mastro de diâmetro 2´ | UN | 1 |  | 0
16.105 | CDHU 184 | 42.04.060 | Base para mastro de diâmetro 2´ | UN | 1 |  | 0
16.106 | CDHU 184 | 42.04.120 | Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ | M | 1 |  | 0
16.107 | CDHU 184 | 42.05.010 | Sinalizador de obstáculo simples, sem célula fotoelétrica | UN | 1 |  | 0
16.108 | CDHU 184 | 42.05.100 | Caixa de inspeção suspensa | UN | 8 |  | 0
16.109 | CDHU 184 | 42.05.110 | Conector cabo/haste de 3/4´ | UN | 8 |  | 0
16.110 | CDHU 184 | 42.05.120 | Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos | UN | 24 |  | 0
16.111 | CDHU 184 | 42.05.210 | Haste de aterramento de 5/8'' x 3 m | UN | 10 |  | 0
16.112 | CDHU 184 | 42.05.230 | Clips de fixação para vergalhão em aço galvanizado de 3/8´ | UN | 32 |  | 0
16.113 | CDHU 184 | 42.05.250 | Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive acessórios de fixação | M | 332.6 |  | 0
16.114 | CDHU 184 | 42.05.300 | Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado | UN | 8 |  | 0
16.115 | CDHU 184 | 42.20.080 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² | UN | 10 |  | 0
16.116 | CDHU 184 | 42.20.090 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm² a 95-50mm² | UN | 8 |  | 0
16.117 | CDHU 184 | 42.20.150 | Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em T, bitola do cabo de 16-16mm² a 50-35mm², 70-35mm² e 95-35mm² | UN | 8 |  | 0
17.00 |  |  | Gases medicinais |  |  |  | 0
17.01 | CDHU 184 | 46.10.010 | Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões | M | 2 |  | 0
17.02 | CDHU 184 | 46.10.020 | Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões | M | 18 |  | 0
17.03 | CDHU 184 | 46.10.030 | Tubo de cobre classe A, DN= 28mm (1´), inclusive conexões | M | 10 |  | 0
17.04 | CDHU 184 | 46.10.040 | Tubo de cobre classe A, DN= 35mm (1 1/4´), inclusive conexões | M | 5 |  | 0
17.05 | CDHU 184 | 46.10.050 | Tubo de cobre classe A, DN= 42mm (1 1/2´), inclusive conexões | M | 2 |  | 0
17.06 | CDHU 184 | 47.05.010 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´ | UN | 8 |  | 0
17.07 | CDHU 184 | 47.05.020 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1´ | UN | 6 |  | 0
17.08 | CDHU 184 | 47.05.030 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/4´ | UN | 4 |  | 0
17.09 | CDHU 184 | 47.05.040 | Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0
17.10 | CDHU 184 | 47.05.290 | Válvula de gaveta em bronze, haste ascendente, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1/2´ | UN | 4 |  | 0
17.11 | CDHU 184 | 47.05.350 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1´ | UN | 4 |  | 0
17.12 | CDHU 184 | 47.05.360 | Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0
17.13 | CDHU 184 | 47.11.021 | Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar | UN | 2 |  | 0
17.14 | CDHU 184 | 47.11.100 | Manômetro com mostrador de 4´, escalas: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 kg/cm² | UN | 2 |  | 0
17.15 | CDHU 184 | 47.20.010 | Pigtail em latão para manômetro, DN= 1/2´ | UN | 2 |  | 0
17.16 | CDHU 184 | 47.20.320 | Filtro ´Y´ corpo em bronze, pressão de serviço até 20,7 bar (PN 20), DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0
17.17 | Composição | Com021 | Válvula solenóide 1" para gases | un | 2 |  | 0
17.18 | Composição | Com022 | Painel de alarme de gases, com identificação do gas, teclado em membrana, conector entrada em borboleta em polpropileno com inserto zamak, bico cromado, manômetro e alarme. Ref.: Painel de alarme microprocessado de rede de gas medicinal Protec | un | 2 |  | 0
17.19 | Composição | Com023 | Tomada / posto de gás medicinal | un | 8 |  | 0
17.20 | Composição | Com030 | Instalação de Manifold 1+1 | un | 2 |  | 0
18.00 |  |  | Ar condicionado, ventilação, exaustão e renovação de ar |  |  |  | 0
18.01 | Cotação | Cot020 | Sistema completo de ar condicionado, ventilação, exaustão e renovação de ar conforme memorial. Ref. Ecotherm / KGM / MH / JPH | gl | 1 |  | 0
19.00 |  |  | Comunicação visual |  |  |  | 0
19.01 | CDHU 184 | 97.02.030 | Placa comemorativa em aço inoxidável escovado | M2 | 1 |  | 0
19.02 | CDHU 184 | 97.02.036 | Placa de identificação em PVC com texto em vinil | M2 | 2 |  | 0
19.03 | CDHU 184 | 97.02.190 | Placa de identificação em acrílico com texto em vinil | M2 | 2 |  | 0
19.04 | CDHU 184 | 97.02.193 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio | UN | 49 |  | 0
19.05 | CDHU 184 | 97.02.195 | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com indicação de rota de evacuação e saída de emergência | UN | 50 |  | 0
19.06 | CDHU 184 | 70.02.010 | Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | M2 | 17.2 |  | 0
20.00 |  |  | Serviço de limpeza final de obra |  |  |  | 0
20.01 | CDHU 184 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | M2 | 2995.74 |  | 0
21.00 |  |  | Serviços externos |  |  |  | 0
21.01 | CDHU 184 | 14.10.111 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe C | M2 | 313.94 |  | 0
21.02 | CDHU 184 | 17.02.040 | Chapisco com bianco | M2 | 470.91 |  | 0
21.03 | CDHU 184 | 17.02.160 | Emboço desempenado com argamassa industrializada | M2 | 470.91 |  | 0
21.04 | CDHU 184 | 34.05.120 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 1´, montantes metálicos e arame farpado | M2 | 617.2 |  | 0
21.05 | CDHU 184 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 32 |  | 0
21.06 | CDHU 184 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 21.6 |  | 0
21.07 | CDHU 184 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 536 |  | 0
21.08 | CDHU 184 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 2648.32 |  | 0
21.09 | CDHU 184 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 104 |  | 0
21.10 | CDHU 184 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 104 |  | 0
21.11 | CDHU 184 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 1435.55 |  | 0
21.12 | CDHU 184 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 30.09 |  | 0
21.13 | CDHU 184 | 11.18.060 | Lona plástica | M2 | 1435.55 |  | 0
21.14 | CDHU 184 | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 868.25 |  | 0
21.15 | CDHU 184 | 15.01.020 | Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 7,01 a 10,00 m | M2 | 41.11 |  | 0
21.16 | CDHU 184 | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana | M2 | 41.11 |  | 0
21.17 | CDHU 184 | 16.02.230 | Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, romana, italiana, francesa e paulistinha | M | 3.12 |  | 0
21.18 | CDHU 184 | 41.10.330 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 10,00 m | UN | 31 |  | 0
21.19 | CDHU 184 | 41.11.100 | Luminária retangular fechada para iluminação externa em poste, tipo pétala grande | UN | 62 |  | 0
21.20 | CDHU 184 | 41.11.450 | Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala | UN | 31 |  | 0
21.21 | CDHU 184 | 41.05.720 | Lâmpada de vapor metálico tubular, base G12 de 150 W | UN | 62 |  | 0
21.22 | CDHU 184 | 41.08.440 | Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 150 W / 220 V | UN | 62 |  | 0
21.23 | CDHU 184 | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | M2 | 512 |  | 0
21.24 | CDHU 184 | 54.01.030 | Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1 km | M2 | 601.89 |  | 0
21.25 | CDHU 184 | 54.04.350 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 387.18 |  | 0
21.26 | CDHU 184 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 383.74 |  | 0
21.27 | CDHU 184 | 54.06.160 | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 MPa | M3 | 3.16 |  | 0
21.28 | CDHU 184 | 54.20.040 | Bate-roda em concreto pré-moldado | M | 18.2 |  | 0
21.29 | CDHU 184 | 66.02.239 | Sistema eletrônico de automatização de portão deslizante, para esforços até 800 kg | CJ | 4 |  | 0
21.30 | CDHU 184 | 24.08.020 | Corrimão duplo em tubo de aço inoxidável escovado, com diâmetro de 1 1/2´ e montantes com diâmetro de 2´ | M | 64 |  | 0
21.31 | CDHU 184 | 30.04.030 | Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com argamassa mista | M2 | 44 |  | 0
21.32 | CDHU 184 | 30.06.010 | Placa para sinalização tátil (início ou final) em braile para corrimão | UN | 40 |  | 0
21.33 | CDHU 184 | 30.06.050 | Tinta acrílica para sinalização visual de piso, com acabamento microtexturizado e antiderrapante | M | 15 |  | 0
21.34 | CDHU 184 | 30.06.090 | Placa de identificação para estacionamento, com desenho universal de acessibilidade, tipo pedestal | UN | 1 |  | 0
21.35 | CDHU 184 | 30.06.110 | Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias | UN | 1 |  | 0
21.36 | CDHU 184 | 30.06.124 | Sinalização com pictograma autoadesivo em policarbonato para piso 80 cm x 120 cm - área de resgate | UN | 1 |  | 0
21.37 | CDHU 184 | 30.06.132 | Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de pavimentos | UN | 5 |  | 0
21.38 | CDHU 184 | 70.02.020 | Sinalização horizontal em plástico a frio manual, para faixas | M2 | 23.88 |  | 0
21.39 | CDHU 184 | 70.03.001 | Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/IA - área até 2,0 m² | M2 | 4 |  | 0
21.40 | CDHU 184 | 97.05.130 | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | M2 | 4 |  | 0
Paisagismo
21.41 | CDHU 184 | 34.02.100 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 535.38 |  | 0
21.42 | CDHU 184 | 34.03.020 | Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m | UN | 23 |  | 0
21.43 | CDHU 184 | 34.01.010 | Terra vegetal orgânica comum | M3 | 53.54 |  | 0
21.44 | CDHU 184 | 34.01.020 | Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros) | M2 | 535.38 |  | 0
21.45 | CDHU 184 | 35.04.130 | Banco de madeira sobre alvenaria | M2 | 0.6 |  | 0
22.00 |  |  | Administração local, mobilização e desmobilização |  |  |  | 0
22.01 |  |  | Administração Local (a ser pago conforme execução da obra, Acórdão 2622 2013 Plenário TCU) | gl | 1 | 0 | 0
Total | [6 empty] | 0
BDI | 0% | [5 empty] | 0
Total Geral | [6 empty] | 0
Sistema de climatização e ventilação levantado pelo Eng. Ricardo Bertholdo
Planilha base: Fernanda Giroto / Yukio Kitamura
Após convesa com Thais e Yukio, será utilizado alambrado no lugar de gradil (34.05.260)- janeiro 2022

## RESUMO
Resumo de Planilha
Obra: | Construção de Clínica PET - Ribeirão Preto
Local | Av Luiz Galvão Cesar S/N - Ribeirão Preto - SP
Data: | 0
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total
01.00 | Serviço técnico especializado | 0
02.00 | Serviços preliminares | 0
03.00 | Apoio, início e adminstração de obra | 0
04.00 | Serviços em solo, transporte e movimentação | 0
05.00 | Infra estrutura | 0
06.00 | Superestrutura | 0
07.00 | Alvenaria e fechamento | 0
08.00 | Cobertura | 0
09.00 | Tratamento e impermeabilização | 0
10.00 | Revestimentos de paredes | 0
11.00 | Revestimentos de pisos e complementos | 0
12.00 | Forros | 0
13.00 | Esquadrias de madeira, alumínio e ferro | 0
14.0 | Pintura | 0
15.0 | Instalações hidráulicas | 0
16.00 | Instalações elétricas | 0
17.00 | Gases medicinais | 0
18.00 | Ar condicionado, ventilação, exaustão e renovação de ar | 0
19.00 | Comunicação visual | 0
20.00 | Serviço de limpeza final de obra | 0
21.00 | Serviços externos | 0
22.00 | Administração local, mobilização e desmobilização | 0
TOTAL |  | 0
BDI |  | 0
TOTAL GERAL |  | 0

## CRONO FIN
Obra: | CLINICA PET |  | CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO
Local | Av Luiz Galvão Cesar S/N - Ribeirão Preto - SP
Data: | 0
Item | Descrição dos Serviços | Valor Total | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5 | Mês 6 | Mês 7 | Mês 8 | Mês 9 | Mês 10
01.00 | Serviço técnico especializado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 1: 30%; Mês 2: 40%; Mês 3: 10%; Mês 10: 20% | 100%
02.00 | Serviços preliminares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 1: 60%; Mês 2: 40% | 100%
03.00 | Apoio, início e adminstração de obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 30% | 25% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 100%
04.00 | Serviços em solo, transporte e movimentação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 1: 60%; Mês 2: 40% | 100%
05.00 | Infra estrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 1: 5%; Mês 2: 60%; Mês 3: 35% | 100%
06.00 | Superestrutura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 3: 60%; Mês 4: 30%; Mês 5: 10% | 100%
07.00 | Alvenaria e fechamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 4: 50%; Mês 5: 30%; Mês 6: 10%; Mês 7: 10% | 100%
08.00 | Cobertura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 4: 30%; Mês 5: 40%; Mês 6: 10%; Mês 7: 10%; Mês 8: 10% | 100%
09.00 | Tratamento e impermeabilização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10% | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% |  | 100%
10.00 | Revestimentos de paredes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 5: 30%; Mês 6: 30%; Mês 7: 20%; Mês 8: 10%; Mês 9: 10% | 100%
11.00 | Revestimentos de pisos e complementos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 100%
12.00 | Forros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 5: 10%; Mês 6: 20%; Mês 7: 40%; Mês 8: 30% | 100%
13.00 | Esquadrias de madeira, alumínio e ferro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 100%
14.0 | Pintura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 6: 10%; Mês 7: 20%; Mês 8: 20%; Mês 9: 20%; Mês 10: 30% | 100%
15.0 | Instalações hidráulicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
16.00 | Instalações elétricas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
17.00 | Gases medicinais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
18.00 | Ar condicionado, ventilação, exaustão e renovação de ar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 100%
19.00 | Comunicação visual | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 9: 40%; Mês 10: 60% | 100%
20.00 | Serviço de limpeza final de obra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Mês 10: 100% | 100%
21.00 | Serviços externos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
22.00 | Administração local, mobilização e desmobilização | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
Total |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
BDI | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Geral |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LeisSociais
| Composições de Leis Sociais (Encargos Sociais) | Enc. Soc. | 0% | observações internas
Taxas de leis sociais e riscos do trabalho
(a licitante deverá apresentar a própria composição, este é apenas um modelo/exemplo)
Horistas
A1 | Previdência social
A2 | Fundo de garantia por tempo de serviço
A3 | Salário educação
A4 | Serviços social da indústria
A5 | Serviço nacional de aprendizagem industrial
A6 | Serviços de apoio a pequena e média empresa
A7 | Instituto macional de colonização e reforma agrária
A8 | Seguro contra acidentes de trabalho
A9 | Seconci serviço social da indústria da construção e do mobiliário
A | Total dos encargos sociais básicos | 0%
B1 | Repouso semanal e feriados
B2 | Auxílio enfermidade
B3 | Licença paternidade
B4 | 13º salário
B5 | Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços
B | Total de encargos sociais que recebem as incidências de A | 0%
C1 | Depósito de despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)]
C2 | Férias (indenizadas)
C3 | Aviso prévio (indenizado)
C | Total de encargos sociais que não recebem as incidências globais de A | 0%
D1 | Reincidência de A sobre B | 0%
D2 | Reincidência de (A-A9) sobre C3 | 0%
D | Total das taxas de reincidências | 0%
| Total dos Grupos | 0%

## BDI
Composição do BDI - Ribeirão Preto / SP
(este é apenas um modelo, a empresa licitante deverá apresentar a própria composição) |  |  |  | Valores para construção de Edifícios
|  |  |  | 1o quartil | Médio | 3o quartil
Administração central | AC |  | AC | 3% | 4% | 5.5%
Riscos | R |  | R | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Seguros + Garantia | S+G |  | SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Despesas financeiras | DF |  | DF | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro/remuneração | L |  | L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos | T | 0%
ISS |  |  | ISSqn | 2% |  | 5% | Ribeirão Preto: Lei Ordinária 2.415 de 21/12/1970. Anexo item 7.02 de lista com obra civil de engenharia: 2%
PIS |  |  | PIS |  | 0.65% |  | Lista atualizada iss: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/fazenda1-173202112.pdf
COFINS |  |  | COFINS |  | 3% |  | https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/fazenda/servicos-prestados
Lista de serviços e alíquotas , item 7.02
Fórmula BDI (TC 036.076/2011-2 Acórdão Nº 2622/2013 TCU - Plenário)
BDI Calculado: |  | 0%